## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM5178
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
05.06.2026 | OOM101 | A 130958 | 17168 | 196 | 8,30 |  | +
05.06.2026 | OOM101 | A 130959 | 17167 | 94 | 8,22 |  | +
05.06.2026 | OOM101 | A 130960 | 16442 | 110 | 7,33 |  | +
05.06.2026 | OOM101 | A 130961 | 17275 | 148 | 8,28 |  | +
05.06.2026 | OOM101 | A 130962 | 16951 | 84 | 7,28 |  | +