## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM5365
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101276 | 12163 | 100 | 3,75 | -1,82 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101277 | 12300 | 96 | 3,59 | -1,72 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101278 | 11982 | 98 | 3,85 | -1,32 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101279 | 12268 | 97 | 4,75 | -1,41 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101280 | 12234 | 97 | 4,54 | -1,14 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101281 | 12601 | 100 | 3,64 | -1,34 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101282 | 12297 | 99 | 4,29 | -1,22 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101283 | 12057 | 100 | 4,17 | -2,00 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101284 | 12409 | 93 | 3,51 | -1,88 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101285 | 12049 | 100 | 3,89 | -1,63 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101286 | 11914 | 98 | 3,96 | -1,88 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101287 | 12008 | 93 | 4,06 | -1,66 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101288 | 12581 | 98 | 3,70 | -2,09 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101289 | 12329 | 98 | 3,59 | -1,83 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101290 | 11976 | 100 | 3,86 | -1,32 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101291 | 12268 | 98 | 4,71 | -1,38 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101292 | 12473 | 100 | 3,76 | -1,98 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101293 | 12569 | 95 | 3,39 | -1,88 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101294 | 12192 | 98 | 3,90 | -2,12 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101295 | 12421 | 99 | 3,78 | -2,28 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101296 | 12376 | 95 | 3,77 | -1,49 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101297 | 11816 | 99 | 4,21 | -1,44 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101298 | 12258 | 98 | 3,09 | -2,24 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101299 | 11843 | 100 | 4,01 | -2,30 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101300 | 12233 | 97 | 3,35 | -2,31 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101301 | 11797 | 100 | 3,98 | -1,38 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101302 | 12589 | 100 | 3,71 | -1,79 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101303 | 12602 | 95 | 3,74 | -2,06 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101304 | 12016 | 100 | 3,39 | -1,77 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101305 | 11752 | 99 | 4,24 | -1,08 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101306 | 12213 | 97 | 4,43 | -1,83 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101307 | 12011 | 100 | 4,44 | -1,88 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101308 | 12012 | 100 | 3,94 | -1,35 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101309 | 12413 | 96 | 3,51 | -1,85 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101310 | 12185 | 100 | 4,41 | -1,52 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101311 | 11715 | 97 | 4,12 | -0,84 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101312 | 12164 | 100 | 4,12 | -1,29 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101313 | 12031 | 98 | 3,95 | -2,08 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101314 | 12529 | 96 | 3,33 | -2,09 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101315 | 12234 | 98 | 3,67 | -1,61 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101316 | 11644 | 98 | 3,75 | -1,92 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101317 | 12513 | 96 | 3,26 | -2,13 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101318 | 12111 | 96 | 4,03 | -1,31 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101319 | 12283 | 96 | 3,26 | -2,16 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101320 | 12545 | 94 | 3,71 | -1,53 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101321 | 12085 | 95 | 4,46 | -1,43 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101322 | 12594 | 97 | 3,61 | -1,98 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101323 | 11892 | 98 | 3,79 | -1,82 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101324 | 12264 | 96 | 3,86 | -2,27 | +
24.08.2026 | OOM103-1 | V 101325 | 12237 | 97 | 3,84 | -2,06 | +