## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST5266
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
19.08.2026 | OOD103 | 609 174168 | 11259 | 44 | 3,26 | -1,05 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174169 | 11140 | 37 | 2,53 | -1,20 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174170 | 11038 | 39 | 3,03 | -0,96 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174171 | 11032 | 31 | 2,79 | -0,66 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174172 | 10966 | 29 | 2,84 | -1,04 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174173 | 11320 | 47 | 2,64 | -1,20 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174174 | 11070 | 48 | 3,21 | -0,69 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174175 | 11267 | 39 | 3,14 | -0,90 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174176 | 11211 | 41 | 2,97 | -1,08 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174177 | 11011 | 30 | 3,04 | -0,87 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174178 | 11169 | 32 | 2,50 | -1,08 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174179 | 11120 | 33 | 2,88 | -0,92 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174180 | 10860 | 31 | 2,74 | -1,17 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174181 | 11059 | 36 | 2,96 | -0,81 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174182 | 11224 | 47 | 2,24 | -1,03 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174183 | 11124 | 36 | 3,50 | -1,18 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174184 | 11128 | 35 | 2,95 | -1,04 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174185 | 11047 | 41 | 2,73 | -0,62 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174186 | 10897 | 33 | 2,53 | -1,11 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174187 | 11168 | 32 | 2,85 | -0,54 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174188 | 11165 | 38 | 3,15 | -0,53 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174189 | 11235 | 30 | 2,41 | -0,97 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174190 | 11247 | 32 | 2,74 | -0,84 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174191 | 11195 | 37 | 3,58 | -0,53 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174192 | 11092 | 30 | 2,54 | -0,64 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174193 | 11224 | 38 | 3,17 | -0,53 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174194 | 11058 | 34 | 2,71 | -1,12 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174195 | 10970 | 31 | 2,70 | -0,62 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174196 | 11041 | 31 | 2,44 | -0,98 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174197 | 10941 | 51 | 3,16 | -1,16 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174198 | 11166 | 32 | 3,10 | -1,22 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174199 | 11006 | 33 | 2,85 | -1,02 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174200 | 10894 | 29 | 2,71 | -1,08 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174201 | 10923 | 28 | 2,70 | -0,91 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174202 | 10952 | 32 | 2,81 | -0,89 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174203 | 11160 | 30 | 3,20 | -0,49 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174204 | 11221 | 31 | 2,76 | -0,82 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174205 | 10877 | 26 | 2,62 | -1,02 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174206 | 11107 | 26 | 2,61 | -0,94 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174207 | 11033 | 29 | 3,28 | -0,79 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174208 | 11115 | 27 | 2,80 | -0,82 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174209 | 11017 | 28 | 2,81 | -0,39 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174210 | 11227 | 29 | 2,51 | -0,76 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174211 | 11233 | 53 | 3,13 | -0,93 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174212 | 11155 | 34 | 2,66 | -0,99 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174213 | 11195 | 32 | 2,76 | -0,81 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174214 | 11079 | 29 | 2,75 | -0,84 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174215 | 11280 | 37 | 3,01 | -0,87 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174216 | 11028 | 35 | 3,16 | -0,71 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174217 | 10986 | 32 | 2,69 | -1,07 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174218 | 10958 | 34 | 3,08 | -0,76 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174219 | 11079 | 35 | 2,72 | -0,74 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174220 | 10923 | 38 | 3,14 | -1,06 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174221 | 11080 | 36 | 2,98 | -1,18 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174222 | 11293 | 40 | 3,05 | -0,80 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174223 | 11131 | 33 | 2,88 | -1,20 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174224 | 11061 | 31 | 2,84 | -1,19 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174225 | 11050 | 38 | 2,89 | -0,91 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174226 | 11019 | 27 | 2,27 | -1,20 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174227 | 10939 | 30 | 2,97 | -1,07 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174228 | 11137 | 30 | 2,86 | -1,01 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174229 | 10901 | 26 | 2,75 | -0,58 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174230 | 11160 | 34 | 3,20 | -0,88 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174231 | 10877 | 32 | 2,98 | -0,99 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174232 | 11011 | 31 | 3,15 | -0,48 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174233 | 11030 | 34 | 3,17 | -1,11 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174234 | 11146 | 30 | 2,89 | -0,83 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174235 | 11030 | 27 | 2,47 | -0,85 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174236 | 11087 | 41 | 2,84 | -1,16 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174237 | 10863 | 28 | 2,73 | -1,24 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174238 | 11115 | 47 | 2,31 | -0,93 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174239 | 10995 | 37 | 3,22 | -0,79 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174240 | 10983 | 37 | 2,95 | -0,99 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174241 | 10929 | 31 | 2,39 | -1,18 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174242 | 10950 | 32 | 3,14 | -0,66 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174243 | 10884 | 30 | 2,51 | -0,71 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174244 | 11159 | 43 | 3,29 | -1,02 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174245 | 10962 | 32 | 2,61 | -0,42 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174246 | 11114 | 35 | 2,85 | -1,18 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174247 | 11078 | 34 | 2,79 | -1,12 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174248 | 11114 | 33 | 2,72 | -0,93 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174249 | 10894 | 32 | 2,75 | -0,79 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174250 | 10789 | 33 | 2,97 | -1,30 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174251 | 11174 | 38 | 3,02 | -1,11 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174252 | 11291 | 55 | 3,42 | -0,55 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174253 | 11055 | 34 | 3,03 | -0,41 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174254 | 11048 | 38 | 2,78 | -0,84 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174255 | 11142 | 36 | 2,92 | -0,47 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174256 | 11695 | 36 | 2,91 | -0,66 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174257 | 11309 | 32 | 2,48 | -0,40 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174258 | 11007 | 36 | 3,32 | -0,53 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174259 | 11223 | 41 | 3,03 | -0,60 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174260 | 11258 | 36 | 3,26 | -0,54 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174261 | 11059 | 36 | 3,24 | -0,49 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174262 | 11081 | 41 | 3,56 | -0,62 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174263 | 11350 | 40 | 3,39 | -0,58 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174264 | 10978 | 38 | 3,19 | -0,71 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174265 | 11194 | 37 | 2,93 | -0,39 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174266 | 11222 | 36 | 2,99 | -0,60 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174267 | 11114 | 38 | 2,97 | -0,65 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174268 | 11132 | 45 | 3,29 | -0,96 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174269 | 11246 | 31 | 2,77 | -0,90 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174270 | 11266 | 31 | 2,70 | -0,88 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174271 | 11180 | 32 | 3,48 | -0,40 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174272 | 11128 | 40 | 2,79 | -1,04 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174273 | 11037 | 30 | 2,99 | -0,63 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174274 | 11021 | 29 | 3,45 | -0,54 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174275 | 11106 | 18 | 2,68 | -0,87 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174276 | 11251 | 44 | 3,11 | -0,63 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174277 | 11105 | 26 | 3,43 | -0,44 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174278 | 11056 | 41 | 3,27 | -0,46 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174279 | 11123 | 26 | 2,85 | -0,54 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174280 | 11249 | 24 | 3,59 | -0,37 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174281 | 11145 | 31 | 3,61 | -0,42 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174282 | 11125 | 23 | 2,83 | -0,88 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174283 | 11191 | 45 | 3,58 | -0,91 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174284 | 11152 | 27 | 3,30 | -0,13 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174285 | 11202 | 29 | 3,37 | -0,76 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174286 | 11291 | 25 | 2,99 | -0,71 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174287 | 11228 | 33 | 3,41 | -0,80 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174288 | 10902 | 30 | 3,53 | -1,07 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174289 | 11311 | 22 | 2,84 | -0,95 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174290 | 11176 | 40 | 3,17 | -0,94 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174291 | 11274 | 34 | 3,95 | -0,57 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174292 | 11226 | 23 | 2,74 | -1,07 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174293 | 11193 | 30 | 3,43 | -0,62 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174294 | 11214 | 36 | 3,46 | -0,83 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174295 | 11019 | 29 | 3,12 | -0,63 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174296 | 11775 | 31 | 3,12 | -1,05 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174297 | 11223 | 30 | 3,10 | -0,79 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174298 | 11243 | 34 | 3,15 | -1,13 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174299 | 11229 | 36 | 3,24 | -0,71 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174300 | 11262 | 36 | 3,71 | -0,32 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174301 | 11019 | 25 | 2,82 | -1,00 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174302 | 11182 | 23 | 2,96 | -1,06 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174303 | 11059 | 32 | 4,08 | -0,78 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174304 | 11129 | 29 | 2,82 | -1,10 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174305 | 11166 | 29 | 3,45 | -1,03 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174306 | 11193 | 41 | 3,41 | -0,71 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174307 | 11025 | 28 | 3,72 | -0,55 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174308 | 10971 | 28 | 3,18 | -0,62 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174309 | 11324 | 25 | 3,23 | -0,47 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174310 | 10967 | 25 | 3,13 | -0,82 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174311 | 10999 | 27 | 3,86 | -0,19 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174312 | 10930 | 19 | 3,10 | -0,51 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174313 | 11126 | 26 | 3,34 | -0,77 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174314 | 11327 | 28 | 3,58 | -0,84 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174315 | 11253 | 23 | 3,06 | -0,93 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174316 | 11222 | 25 | 2,86 | -1,06 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174317 | 11050 | 28 | 3,25 | -0,78 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174318 | 11056 | 23 | 3,33 | -0,66 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174319 | 11082 | 21 | 3,02 | -1,21 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174320 | 11000 | 22 | 3,35 | -0,70 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174321 | 11276 | 28 | 3,61 | -0,83 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174322 | 11370 | 43 | 3,39 | -0,77 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174323 | 11216 | 29 | 3,56 | -0,44 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174324 | 11134 | 22 | 2,94 | -0,97 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174325 | 11211 | 38 | 4,39 | -0,05 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174326 | 11090 | 35 | 3,73 | -0,53 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174327 | 11097 | 28 | 3,72 | -0,34 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174328 | 11243 | 33 | 3,55 | -0,95 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174329 | 11413 | 30 | 3,46 | -0,77 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174330 | 11039 | 26 | 3,15 | -1,08 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174331 | 11144 | 27 | 3,12 | -0,98 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174332 | 11001 | 29 | 3,70 | -0,08 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174333 | 11258 | 31 | 3,43 | -0,80 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174334 | 11093 | 26 | 3,38 | -0,88 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174335 | 11202 | 31 | 3,43 | -0,80 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174336 | 11166 | 27 | 3,09 | -0,77 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174337 | 11065 | 43 | 3,07 | -0,71 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174338 | 11212 | 46 | 3,35 | -0,83 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174339 | 11087 | 29 | 3,69 | -0,41 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174340 | 11087 | 23 | 3,13 | -0,45 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174341 | 11018 | 26 | 3,22 | -0,60 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174342 | 11048 | 25 | 2,83 | -0,62 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174343 | 11289 | 29 | 3,50 | -0,58 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174344 | 11114 | 27 | 3,23 | 0,03 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174345 | 10907 | 25 | 3,12 | -0,30 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174346 | 11048 | 31 | 2,98 | -1,19 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174347 | 11293 | 24 | 2,75 | -1,11 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174348 | 11263 | 27 | 3,01 | -0,98 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174349 | 11077 | 33 | 3,70 | -1,00 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174350 | 11205 | 23 | 2,82 | -0,80 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174351 | 11290 | 38 | 3,78 | -1,12 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174352 | 11165 | 27 | 2,94 | -1,06 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174353 | 11359 | 47 | 3,35 | -0,94 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174354 | 11284 | 30 | 3,33 | -0,51 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174355 | 11011 | 27 | 3,21 | -1,10 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174356 | 11226 | 30 | 3,74 | -0,70 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174357 | 11208 | 31 | 3,45 | -0,60 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174358 | 11019 | 32 | 3,57 | -0,74 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174359 | 11020 | 32 | 3,89 | -0,58 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174360 | 11164 | 24 | 2,73 | -0,82 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174361 | 11213 | 31 | 3,54 | -0,87 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174362 | 11115 | 26 | 2,93 | -1,11 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174363 | 11058 | 30 | 3,48 | -0,91 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174364 | 11149 | 27 | 2,80 | -1,17 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174365 | 10905 | 30 | 3,65 | -0,56 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174366 | 11091 | 25 | 2,79 | -0,90 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174367 | 11308 | 43 | 3,08 | -1,16 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174368 | 11050 | 27 | 3,36 | -0,89 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174369 | 11292 | 34 | 3,60 | -1,29 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174370 | 11088 | 26 | 2,96 | -0,86 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174371 | 11116 | 23 | 3,02 | -0,78 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174372 | 11072 | 30 | 4,28 | -0,65 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174373 | 11080 | 32 | 3,72 | -0,92 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174374 | 11192 | 43 | 3,56 | -1,18 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174375 | 11331 | 36 | 4,08 | -1,08 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174376 | 10887 | 23 | 2,81 | -1,15 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174377 | 11024 | 28 | 3,12 | -1,27 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174378 | 11233 | 48 | 3,45 | -1,00 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174379 | 11058 | 26 | 3,11 | -1,23 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174380 | 11127 | 26 | 3,04 | -0,81 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174381 | 11208 | 27 | 3,28 | -1,11 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174382 | 10938 | 44 | 4,07 | -0,90 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174383 | 11001 | 34 | 3,59 | -1,23 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174384 | 11051 | 37 | 4,15 | -0,94 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174385 | 11283 | 29 | 3,64 | -1,20 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174386 | 10951 | 36 | 4,78 | -1,00 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174387 | 11073 | 70 | 3,81 | -0,07 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174388 | 11252 | 28 | 3,60 | -1,22 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174389 | 11250 | 31 | 3,85 | -1,10 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174390 | 11091 | 34 | 4,27 | -1,08 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174391 | 11015 | 45 | 3,78 | -1,10 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174392 | 11071 | 33 | 3,57 | -0,95 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174393 | 11070 | 23 | 3,36 | -0,77 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174394 | 11137 | 32 | 3,92 | -0,63 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174395 | 11190 | 25 | 3,14 | -0,78 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174396 | 11179 | 28 | 3,95 | -0,34 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174397 | 11149 | 30 | 4,06 | -0,65 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174398 | 11135 | 31 | 3,48 | -0,79 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174399 | 11103 | 29 | 3,09 | -1,14 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174400 | 11190 | 29 | 3,81 | -0,56 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174401 | 11085 | 25 | 3,05 | -1,16 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174402 | 11083 | 28 | 3,59 | -1,17 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174403 | 11006 | 23 | 3,11 | -1,25 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174404 | 11015 | 33 | 3,94 | -0,56 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174405 | 11056 | 50 | 3,82 | -1,25 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174406 | 11259 | 33 | 4,28 | -0,73 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174407 | 11040 | 31 | 4,03 | -0,95 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174408 | 11081 | 33 | 3,65 | -0,92 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174409 | 11004 | 25 | 3,32 | -1,02 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174410 | 11137 | 32 | 3,24 | -0,88 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174411 | 11105 | 29 | 3,70 | -0,80 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174412 | 11080 | 28 | 3,26 | -1,21 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174413 | 11138 | 33 | 3,57 | -1,04 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174414 | 11244 | 43 | 3,51 | -0,98 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174415 | 11376 | 34 | 3,52 | -0,94 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174416 | 11239 | 29 | 3,26 | -1,15 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174417 | 11051 | 23 | 2,91 | -1,24 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174418 | 11131 | 40 | 4,01 | -1,14 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174419 | 11174 | 28 | 3,64 | -1,09 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174420 | 11088 | 26 | 3,32 | -1,26 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174421 | 11120 | 34 | 3,49 | -1,22 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174422 | 10962 | 23 | 3,32 | -1,24 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174423 | 10950 | 34 | 4,01 | -1,14 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174424 | 11164 | 31 | 3,44 | -1,25 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174425 | 11028 | 31 | 2,88 | -1,11 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174426 | 11119 | 29 | 3,76 | -0,75 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174427 | 11094 | 27 | 3,40 | -0,89 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174428 | 11224 | 34 | 3,61 | -1,16 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174429 | 11008 | 32 | 3,54 | -0,99 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174430 | 10968 | 29 | 3,64 | -0,80 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174431 | 10978 | 29 | 3,94 | -1,04 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174432 | 11280 | 35 | 4,19 | -0,87 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174433 | 11122 | 26 | 3,25 | -1,20 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174434 | 10977 | 28 | 3,23 | -1,20 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174435 | 11061 | 26 | 2,87 | -1,11 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174436 | 11028 | 28 | 3,09 | -1,25 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174437 | 11229 | 46 | 3,65 | -1,18 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174438 | 11039 | 37 | 4,48 | -0,56 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174439 | 11190 | 28 | 3,05 | -1,08 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174440 | 11107 | 29 | 3,37 | -1,13 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174441 | 11143 | 30 | 3,50 | -0,89 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174442 | 11053 | 29 | 3,24 | -0,41 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174443 | 11003 | 26 | 3,21 | -1,27 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174444 | 10998 | 28 | 3,43 | -1,09 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174445 | 11107 | 35 | 4,32 | -0,58 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174446 | 11199 | 28 | 3,06 | -1,05 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174447 | 11097 | 32 | 3,95 | -0,81 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174448 | 11205 | 31 | 3,84 | -0,92 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174449 | 11162 | 33 | 3,89 | -0,92 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174450 | 11000 | 28 | 3,94 | -1,21 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174451 | 11192 | 35 | 3,75 | -1,13 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174452 | 11322 | 28 | 2,97 | -1,07 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174453 | 11265 | 33 | 3,62 | -0,38 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174454 | 11093 | 29 | 2,94 | -0,74 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174455 | 11273 | 29 | 3,13 | -0,93 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174456 | 11172 | 33 | 3,12 | -1,13 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174457 | 11050 | 36 | 3,66 | -1,17 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174458 | 11127 | 34 | 3,45 | -0,77 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174459 | 11092 | 38 | 3,77 | -0,62 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174460 | 11022 | 26 | 2,97 | -0,75 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174461 | 10935 | 26 | 2,65 | -1,05 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174462 | 11098 | 36 | 3,48 | -0,89 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174463 | 11254 | 37 | 3,58 | -0,93 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174464 | 11170 | 27 | 2,59 | -1,21 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174465 | 11002 | 25 | 2,85 | -0,97 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174466 | 11212 | 27 | 2,69 | -1,29 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174467 | 10899 | 33 | 3,66 | -0,76 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174468 | 11082 | 42 | 3,41 | -1,27 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174469 | 11237 | 46 | 3,39 | -1,25 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174470 | 11167 | 32 | 2,91 | -1,20 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174471 | 10837 | 31 | 2,86 | -0,75 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174472 | 11213 | 44 | 3,68 | -1,03 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174473 | 11148 | 39 | 3,34 | -1,02 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174474 | 10976 | 38 | 3,90 | -1,00 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174475 | 11019 | 44 | 4,29 | -0,82 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174476 | 11367 | 35 | 2,64 | -1,07 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174477 | 10961 | 40 | 3,54 | -0,68 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174478 | 11054 | 50 | 4,34 | -0,63 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174479 | 11225 | 69 | 4,03 | -0,87 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174480 | 11066 | 42 | 4,24 | -0,80 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174481 | 10915 | 37 | 3,57 | -0,70 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174482 | 10946 | 53 | 3,66 | -0,94 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174483 | 11241 | 34 | 2,97 | -1,29 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174484 | 11097 | 34 | 3,01 | -0,91 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174485 | 10922 | 37 | 3,62 | -0,92 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174486 | 10990 | 38 | 3,65 | -1,03 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174487 | 11197 | 29 | 3,08 | -1,13 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174488 | 11036 | 30 | 3,22 | -1,23 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174489 | 10997 | 33 | 3,41 | -1,02 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174490 | 11520 | 48 | 2,55 | -1,16 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174491 | 11007 | 31 | 3,35 | -0,79 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174492 | 11167 | 31 | 2,52 | -1,13 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174493 | 11149 | 36 | 3,87 | -0,83 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174494 | 11119 | 36 | 3,75 | -0,98 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174495 | 11024 | 30 | 3,14 | -1,22 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174496 | 11160 | 29 | 3,17 | -0,77 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174497 | 11227 | 35 | 3,04 | -0,78 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174498 | 11028 | 36 | 3,45 | -1,15 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174499 | 11139 | 39 | 3,53 | -0,67 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174500 | 11154 | 35 | 3,78 | -0,92 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174501 | 10988 | 32 | 3,01 | -0,85 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174502 | 11147 | 39 | 3,89 | -1,02 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174503 | 10962 | 28 | 3,80 | -0,37 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174504 | 10818 | 31 | 4,49 | -0,73 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174505 | 10894 | 32 | 3,50 | -1,04 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174506 | 11144 | 35 | 3,90 | -0,92 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174507 | 11007 | 39 | 4,17 | -0,77 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174508 | 11170 | 51 | 3,68 | -1,03 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174509 | 10834 | 24 | 2,65 | -0,99 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174510 | 11116 | 33 | 3,37 | -1,09 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174511 | 11178 | 37 | 3,22 | -1,10 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174512 | 11229 | 33 | 3,36 | -0,89 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174513 | 10890 | 33 | 3,26 | -1,20 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174514 | 11047 | 31 | 2,75 | -1,26 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174515 | 11264 | 35 | 3,99 | -0,98 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174516 | 11016 | 32 | 3,79 | -0,05 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174517 | 11138 | 36 | 3,81 | -0,65 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174518 | 10966 | 29 | 3,34 | -0,63 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174519 | 11102 | 30 | 3,13 | -0,79 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174520 | 11213 | 51 | 3,03 | -0,97 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174521 | 11083 | 51 | 2,96 | -0,95 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174522 | 11101 | 36 | 3,77 | -0,75 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174523 | 11122 | 28 | 2,90 | -1,18 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174524 | 11096 | 22 | 2,47 | -0,53 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174525 | 10849 | 33 | 3,02 | -0,80 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174526 | 11221 | 35 | 3,52 | -0,88 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174527 | 11004 | 27 | 2,72 | -1,09 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174528 | 11027 | 34 | 3,53 | -0,86 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174529 | 11098 | 31 | 2,93 | -0,58 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174530 | 10710 | 39 | 3,97 | -0,63 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174531 | 11045 | 32 | 3,41 | -0,88 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174532 | 10957 | 33 | 3,30 | -0,56 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174533 | 11386 | 37 | 3,81 | -0,67 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174534 | 11148 | 43 | 3,23 | -0,77 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174535 | 11176 | 49 | 3,45 | -1,08 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174536 | 11203 | 33 | 3,34 | -0,80 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174537 | 11061 | 37 | 3,38 | -0,65 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174538 | 11059 | 26 | 2,94 | -0,89 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174539 | 11020 | 29 | 3,02 | -0,55 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174540 | 11145 | 36 | 3,03 | -0,82 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174541 | 11139 | 31 | 3,04 | -0,87 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174542 | 11173 | 35 | 3,35 | -0,93 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174543 | 11221 | 41 | 3,08 | -0,80 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174544 | 10989 | 29 | 3,16 | -0,86 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174545 | 11243 | 34 | 3,54 | -1,01 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174546 | 10970 | 35 | 3,82 | -0,80 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174547 | 11114 | 35 | 3,58 | -0,73 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174548 | 10997 | 32 | 3,10 | -1,10 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174549 | 11219 | 33 | 3,23 | -1,01 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174550 | 10086 | 32 | 3,84 | -0,69 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174551 | 11020 | 72 | 3,25 | -0,82 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174552 | 11134 | 28 | 3,03 | -0,94 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174553 | 10909 | 34 | 3,78 | -0,97 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174554 | 11032 | 39 | 3,70 | -0,69 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174555 | 10907 | 29 | 2,91 | -0,41 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174556 | 10998 | 39 | 3,52 | -0,80 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174557 | 11123 | 28 | 2,99 | -0,82 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174558 | 11088 | 30 | 3,09 | -0,48 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174559 | 10861 | 43 | 4,24 | -0,70 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174560 | 11194 | 33 | 3,49 | -0,72 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174561 | 11142 | 33 | 3,75 | -1,05 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174562 | 10672 | 46 | 4,49 | -0,65 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174563 | 11149 | 34 | 2,86 | -0,82 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174564 | 11218 | 36 | 3,59 | -0,60 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174565 | 11182 | 50 | 3,18 | -0,95 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174566 | 11291 | 37 | 3,65 | -0,74 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174567 | 11009 | 31 | 2,74 | -1,19 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174568 | 11117 | 27 | 2,87 | -0,52 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174569 | 11182 | 33 | 3,48 | -0,69 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174570 | 10781 | 27 | 2,80 | -0,58 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174571 | 11033 | 37 | 3,28 | -0,79 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174572 | 11232 | 35 | 3,27 | -0,76 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174573 | 10879 | 25 | 2,58 | -1,02 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174574 | 11138 | 39 | 3,52 | -0,85 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174575 | 10889 | 29 | 3,08 | -0,47 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174576 | 11208 | 41 | 3,79 | -0,68 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174577 | 11119 | 30 | 2,95 | -1,12 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174578 | 10934 | 30 | 3,21 | -0,77 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174579 | 10912 | 45 | 4,39 | -0,45 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174580 | 11088 | 45 | 2,89 | -1,07 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174581 | 11297 | 30 | 3,06 | -1,24 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174582 | 11300 | 36 | 3,31 | -0,84 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174583 | 11118 | 38 | 4,20 | -0,74 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174584 | 11068 | 34 | 3,41 | -1,12 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174585 | 10957 | 34 | 3,20 | -0,84 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174586 | 11040 | 27 | 2,46 | -1,23 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174587 | 11201 | 34 | 3,28 | -0,87 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174588 | 11217 | 37 | 3,73 | -0,88 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174589 | 11125 | 36 | 3,20 | -1,03 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174590 | 11195 | 28 | 3,14 | -0,74 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174591 | 11076 | 31 | 2,59 | -1,18 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174592 | 11050 | 35 | 3,18 | -0,85 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174593 | 10880 | 32 | 3,15 | -0,61 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174594 | 11127 | 37 | 3,39 | -0,80 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174595 | 10993 | 47 | 2,90 | -0,80 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174596 | 10946 | 32 | 2,92 | -1,03 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174597 | 10872 | 30 | 3,00 | -0,73 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174598 | 10986 | 29 | 3,04 | -0,84 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174599 | 11088 | 35 | 3,38 | -0,94 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174600 | 11174 | 32 | 3,29 | -0,55 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174601 | 10985 | 40 | 3,80 | -0,67 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174602 | 11136 | 31 | 3,20 | -0,53 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174603 | 10833 | 40 | 4,37 | -0,78 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174604 | 11220 | 32 | 3,03 | -1,07 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174605 | 11116 | 33 | 3,34 | -0,97 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174606 | 10969 | 34 | 3,72 | -1,18 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174607 | 10977 | 33 | 3,09 | -1,21 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174608 | 10862 | 36 | 4,12 | -1,10 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174609 | 11193 | 49 | 3,28 | -0,81 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174610 | 11164 | 40 | 3,65 | -0,60 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174611 | 10956 | 30 | 2,95 | -0,97 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174612 | 10982 | 50 | 4,01 | -0,61 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174613 | 10837 | 27 | 3,03 | -0,77 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174614 | 10928 | 34 | 3,35 | -1,00 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174615 | 11036 | 29 | 2,61 | -1,27 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174616 | 11140 | 36 | 3,01 | -1,16 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174617 | 11010 | 44 | 3,92 | -0,98 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174618 | 10908 | 37 | 3,02 | -1,03 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174619 | 11086 | 35 | 3,89 | -0,90 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174620 | 11067 | 41 | 3,81 | -0,69 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174621 | 11149 | 52 | 3,02 | -0,88 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174622 | 11120 | 36 | 2,97 | -1,17 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174623 | 11095 | 34 | 2,71 | -1,15 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174624 | 11079 | 36 | 3,38 | -0,90 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174625 | 11033 | 30 | 2,70 | -0,85 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174626 | 11080 | 38 | 3,93 | -0,41 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174627 | 10929 | 35 | 3,14 | -1,19 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174628 | 11215 | 55 | 2,85 | -1,24 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174629 | 11174 | 45 | 3,26 | -0,95 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174630 | 11044 | 34 | 3,27 | -0,72 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174631 | 11104 | 36 | 3,65 | -0,56 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174632 | 11189 | 32 | 3,50 | -0,73 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174633 | 11049 | 38 | 4,17 | -0,95 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174634 | 11062 | 36 | 3,36 | -0,99 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174635 | 11118 | 34 | 3,81 | -0,78 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174636 | 11032 | 41 | 3,61 | -0,77 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174637 | 10922 | 36 | 3,42 | -0,83 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174638 | 11196 | 38 | 3,79 | -0,47 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174639 | 11225 | 48 | 3,16 | -1,19 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174640 | 11247 | 37 | 3,60 | -0,96 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174641 | 11176 | 43 | 3,64 | -1,05 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174642 | 10957 | 35 | 3,42 | -0,72 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174643 | 11106 | 33 | 2,77 | -1,09 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174644 | 11271 | 40 | 3,68 | -0,83 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174645 | 11018 | 42 | 3,67 | -0,60 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174646 | 11068 | 50 | 3,52 | -0,92 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174647 | 10928 | 27 | 2,32 | -1,02 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174648 | 11180 | 32 | 3,31 | -0,83 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174649 | 11147 | 33 | 3,70 | -0,33 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174650 | 11244 | 30 | 2,58 | -1,11 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174651 | 10975 | 33 | 3,14 | -0,68 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174652 | 10867 | 37 | 3,19 | -0,68 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174653 | 11152 | 46 | 3,64 | -1,01 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174654 | 10985 | 35 | 3,31 | -0,76 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174655 | 11180 | 33 | 3,73 | -0,68 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174656 | 11249 | 39 | 3,40 | -0,72 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174657 | 11250 | 53 | 3,31 | -1,29 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174658 | 11131 | 29 | 2,85 | -1,04 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174659 | 10993 | 34 | 3,29 | -0,66 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174660 | 11271 | 54 | 3,30 | -0,82 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174661 | 11145 | 39 | 3,24 | -0,72 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174662 | 10923 | 38 | 2,89 | -1,25 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174663 | 11179 | 35 | 2,96 | -0,85 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174664 | 11055 | 31 | 3,36 | -0,44 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174665 | 11155 | 40 | 3,20 | -0,86 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174666 | 11197 | 35 | 3,16 | -1,06 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174667 | 10890 | 33 | 3,16 | -0,79 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174668 | 11270 | 46 | 3,76 | -0,95 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174669 | 10910 | 33 | 3,57 | -1,16 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174670 | 10980 | 44 | 2,88 | -1,26 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174671 | 11306 | 35 | 3,66 | -0,81 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174672 | 10957 | 33 | 3,18 | -1,10 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174673 | 11070 | 30 | 2,91 | -0,94 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174674 | 10972 | 33 | 3,14 | -0,87 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174675 | 10979 | 30 | 2,79 | -0,91 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174676 | 11042 | 50 | 2,84 | -1,09 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174677 | 10889 | 34 | 3,30 | -1,01 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174678 | 10941 | 31 | 2,82 | -1,04 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174679 | 11033 | 36 | 3,55 | -0,79 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174680 | 11052 | 29 | 2,81 | -0,84 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174681 | 11070 | 57 | 3,45 | -0,56 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174682 | 10796 | 33 | 2,81 | -0,98 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174683 | 10934 | 39 | 3,93 | -0,88 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174684 | 11143 | 35 | 3,20 | -0,39 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174685 | 11139 | 47 | 3,12 | -0,88 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174686 | 10834 | 53 | 2,79 | -1,18 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174687 | 11039 | 30 | 2,92 | -1,11 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174688 | 11006 | 34 | 3,27 | -0,76 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174689 | 10996 | 31 | 3,09 | -0,66 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174690 | 11147 | 31 | 2,98 | -0,95 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174691 | 11118 | 41 | 4,25 | -0,76 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174692 | 11303 | 64 | 3,85 | -0,94 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174693 | 11121 | 31 | 3,09 | -0,68 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174694 | 11078 | 33 | 3,02 | -1,05 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174695 | 10924 | 35 | 3,60 | -0,56 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174696 | 10963 | 32 | 3,03 | -1,08 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174697 | 11078 | 35 | 3,90 | -0,77 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174698 | 11118 | 50 | 3,13 | -0,84 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174699 | 10916 | 37 | 3,34 | -1,16 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174700 | 11116 | 33 | 2,91 | -0,95 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174701 | 11060 | 34 | 3,40 | -1,14 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174702 | 11118 | 38 | 3,31 | -0,81 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174703 | 10949 | 35 | 3,12 | -1,17 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174704 | 11008 | 43 | 3,21 | -1,14 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174705 | 11026 | 43 | 3,70 | -1,07 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174706 | 10959 | 50 | 2,90 | -0,68 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174707 | 11179 | 37 | 3,89 | -0,87 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174708 | 11038 | 38 | 3,44 | -0,91 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174709 | 11103 | 31 | 2,83 | -0,27 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174710 | 10710 | 24 | 2,32 | -0,54 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174711 | 10893 | 37 | 3,33 | -1,00 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174712 | 11022 | 37 | 3,33 | -0,37 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174713 | 10820 | 36 | 3,09 | -0,41 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174714 | 11107 | 33 | 3,37 | -0,65 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174715 | 11309 | 35 | 3,64 | -0,75 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174716 | 11037 | 39 | 4,04 | -0,74 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174717 | 11052 | 36 | 3,49 | -0,68 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174718 | 11270 | 36 | 3,21 | -0,92 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174719 | 10995 | 35 | 3,22 | -0,41 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174720 | 11185 | 28 | 2,35 | -0,99 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174721 | 11050 | 56 | 2,85 | -1,14 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174722 | 11024 | 32 | 2,62 | -1,06 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174723 | 11068 | 31 | 3,00 | -0,73 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174724 | 11182 | 35 | 3,08 | -0,61 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174725 | 10954 | 33 | 3,06 | -1,02 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174726 | 11106 | 39 | 4,06 | -0,42 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174727 | 11235 | 38 | 3,51 | -0,91 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174728 | 11119 | 32 | 2,99 | -0,50 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174729 | 11011 | 31 | 2,83 | -0,40 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174730 | 10801 | 27 | 2,49 | -0,94 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174731 | 11009 | 33 | 3,20 | -0,51 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174732 | 11149 | 38 | 3,51 | -0,47 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174733 | 10971 | 39 | 3,48 | -0,50 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174734 | 11100 | 33 | 3,77 | -0,64 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174735 | 11201 | 62 | 3,53 | -1,05 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174736 | 11079 | 35 | 3,40 | -0,81 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174737 | 11055 | 58 | 3,41 | -0,80 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174738 | 11109 | 40 | 2,80 | -1,15 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174739 | 11032 | 39 | 3,18 | -1,13 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174740 | 11243 | 43 | 3,93 | -0,91 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174741 | 11165 | 36 | 3,02 | -0,95 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174742 | 11038 | 34 | 2,81 | -1,28 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174743 | 11194 | 34 | 3,21 | -1,14 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174744 | 10912 | 33 | 3,01 | -1,23 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174745 | 11042 | 31 | 2,84 | -1,09 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174746 | 10914 | 32 | 3,13 | -0,73 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174747 | 11165 | 37 | 3,24 | -1,05 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174748 | 11071 | 32 | 3,17 | -0,82 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174749 | 11133 | 34 | 3,10 | -0,67 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174750 | 11274 | 53 | 3,37 | -0,88 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174751 | 10517 | 38 | 4,49 | -0,66 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174752 | 10938 | 28 | 2,57 | -1,04 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174753 | 11136 | 38 | 3,59 | -0,45 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174754 | 11049 | 35 | 3,97 | -0,70 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174755 | 11159 | 41 | 3,79 | -0,71 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174756 | 11041 | 32 | 3,58 | -0,67 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174757 | 11006 | 35 | 3,02 | -1,26 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174758 | 10994 | 38 | 3,39 | -0,46 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174759 | 11059 | 27 | 2,68 | -0,85 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174760 | 10974 | 29 | 3,07 | -0,71 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174761 | 11102 | 34 | 3,55 | -0,45 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174762 | 11068 | 75 | 3,33 | -0,84 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174763 | 10884 | 29 | 3,06 | -0,49 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174764 | 10928 | 54 | 2,96 | -1,01 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174765 | 11118 | 37 | 3,36 | -0,75 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174766 | 11020 | 31 | 3,07 | -0,80 | +
20.08.2026 | OOD103 | 609 174767 | 11021 | 37 | 3,51 | -0,80 | +