## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST5236
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
20.08.2026 | OOD103 | D 123758 | 11080 | 37 | 3,90 | -0,68 | +
20.08.2026 | OOD103 | D 123759 | 11063 | 43 | 3,44 | -0,77 | +
20.08.2026 | OOD103 | D 123760 | 11060 | 38 | 3,42 | -0,70 | +
20.08.2026 | OOD103 | D 123761 | 11074 | 43 | 3,76 | -0,87 | +
20.08.2026 | OOD103 | D 123762 | 11018 | 37 | 2,76 | -1,26 | +
20.08.2026 | OOD103 | D 123763 | 11156 | 37 | 3,43 | -0,92 | +
20.08.2026 | OOD103 | D 123764 | 11121 | 29 | 2,61 | -1,13 | +
20.08.2026 | OOD103 | D 123765 | 11080 | 37 | 3,62 | -0,68 | +
20.08.2026 | OOD103 | D 123766 | 11194 | 43 | 3,75 | -0,67 | +
20.08.2026 | OOD103 | D 123767 | 11207 | 43 | 3,13 | -0,94 | +
20.08.2026 | OOD103 | D 123768 | 11195 | 40 | 2,69 | -1,09 | +
20.08.2026 | OOD103 | D 123769 | 10949 | 33 | 2,76 | -1,21 | +
20.08.2026 | OOD103 | D 123770 | 11081 | 36 | 2,81 | -1,18 | +
20.08.2026 | OOD103 | D 123771 | 10959 | 34 | 3,05 | 0,01 | +
20.08.2026 | OOD103 | D 123772 | 11126 | 38 | 2,89 | -0,77 | +
20.08.2026 | OOD103 | D 123773 | 11211 | 30 | 2,35 | -1,25 | +
20.08.2026 | OOD103 | D 123774 | 11118 | 35 | 3,32 | -0,49 | +
20.08.2026 | OOD103 | D 123775 | 11043 | 48 | 3,22 | -0,99 | +
20.08.2026 | OOD103 | D 123776 | 10969 | 32 | 2,57 | -1,22 | +
20.08.2026 | OOD103 | D 123777 | 10506 | 43 | 4,42 | -0,50 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123778 | 11514 | 52 | 3,69 | -0,94 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123779 | 11106 | 22 | 2,68 | -0,51 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123780 | 10724 | 28 | 3,72 | -0,21 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123781 | 11116 | 26 | 3,33 | -0,39 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123782 | 11019 | 24 | 3,15 | -0,35 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123783 | 11104 | 26 | 3,22 | -0,29 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123784 | 11193 | 27 | 3,78 | -0,25 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123785 | 11244 | 30 | 3,43 | -0,07 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123786 | 10991 | 22 | 2,85 | -0,52 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123787 | 11131 | 24 | 3,02 | -0,28 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123788 | 11291 | 24 | 3,08 | -0,20 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123789 | 10993 | 24 | 3,47 | -0,26 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123790 | 10998 | 26 | 3,21 | -0,29 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123791 | 11035 | 32 | 3,78 | -0,48 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123792 | 11016 | 22 | 2,78 | -0,43 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123793 | 10915 | 25 | 3,27 | -0,46 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123794 | 11482 | 49 | 3,16 | -0,48 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123795 | 11145 | 30 | 3,34 | -0,34 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123796 | 10999 | 33 | 3,47 | -0,38 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123797 | 11113 | 27 | 2,93 | -0,35 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123798 | 11273 | 32 | 3,12 | -0,39 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123799 | 11120 | 28 | 3,21 | -0,24 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123800 | 11004 | 33 | 2,49 | -0,49 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123801 | 10997 | 34 | 3,59 | -0,38 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123802 | 11248 | 32 | 2,98 | -0,54 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123803 | 11276 | 34 | 3,30 | -0,49 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123804 | 11095 | 29 | 2,66 | -0,44 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123805 | 11084 | 30 | 2,88 | -0,49 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123806 | 11072 | 28 | 3,05 | -0,32 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123807 | 10984 | 28 | 2,95 | -0,28 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123808 | 10919 | 30 | 3,08 | -0,39 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123809 | 11251 | 35 | 3,30 | -0,26 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123810 | 11222 | 50 | 3,22 | -0,72 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123811 | 11128 | 24 | 3,52 | -0,36 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123812 | 11120 | 30 | 3,42 | -0,18 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123813 | 11010 | 28 | 3,31 | -0,96 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123814 | 10965 | 25 | 2,78 | -1,20 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123815 | 11118 | 29 | 3,26 | -0,88 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123816 | 11141 | 26 | 3,09 | -0,46 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123817 | 10854 | 25 | 3,12 | -0,77 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123818 | 10950 | 29 | 2,91 | -0,74 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123819 | 10972 | 31 | 3,47 | -0,63 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123820 | 11186 | 33 | 3,18 | -0,98 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123821 | 10928 | 30 | 3,20 | -1,09 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123822 | 11012 | 29 | 2,77 | -1,14 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123823 | 11133 | 22 | 2,31 | -0,91 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123824 | 11175 | 36 | 4,02 | -0,51 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123825 | 10950 | 28 | 3,23 | -0,40 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123826 | 10893 | 28 | 3,17 | -0,88 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123827 | 10928 | 28 | 3,39 | -0,47 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123828 | 11075 | 41 | 2,99 | -0,81 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123829 | 11179 | 27 | 3,27 | -0,65 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123830 | 10988 | 27 | 3,01 | -1,04 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123831 | 11025 | 30 | 3,37 | -0,94 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123832 | 11064 | 26 | 2,89 | -0,95 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123833 | 11146 | 27 | 3,13 | -0,94 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123834 | 10938 | 30 | 3,16 | -1,14 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123835 | 11105 | 31 | 3,84 | -0,87 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123836 | 11049 | 25 | 3,27 | -1,11 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123837 | 11136 | 33 | 4,02 | -0,71 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123838 | 10912 | 28 | 3,31 | -0,96 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123839 | 11109 | 26 | 2,92 | -1,10 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123840 | 11152 | 30 | 2,90 | -0,91 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123841 | 11137 | 37 | 4,18 | -0,67 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123842 | 11068 | 26 | 2,89 | -1,30 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123843 | 11107 | 30 | 3,57 | -0,86 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123844 | 11396 | 27 | 3,42 | -1,15 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123845 | 11178 | 31 | 3,13 | -0,79 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123846 | 11122 | 28 | 3,41 | -0,85 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123847 | 11301 | 35 | 4,16 | -0,76 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123848 | 11123 | 25 | 3,09 | -0,73 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123849 | 11094 | 28 | 3,71 | -1,25 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123850 | 11062 | 29 | 2,97 | -1,18 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123851 | 10974 | 31 | 3,59 | -0,67 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123852 | 10828 | 25 | 3,34 | -1,22 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123853 | 10941 | 31 | 3,54 | -0,95 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123854 | 10936 | 28 | 3,39 | -0,79 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123855 | 10989 | 29 | 3,68 | -0,99 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123856 | 10921 | 24 | 3,28 | -0,57 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123857 | 10973 | 26 | 3,24 | -0,96 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123858 | 11113 | 36 | 4,28 | -0,54 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123859 | 10896 | 28 | 3,97 | -0,80 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123860 | 10884 | 35 | 4,09 | -0,97 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123861 | 11137 | 34 | 3,61 | -0,76 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123862 | 10908 | 27 | 2,89 | -1,12 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123863 | 11011 | 28 | 3,57 | -0,52 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123864 | 11148 | 25 | 2,80 | -1,25 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123865 | 11078 | 29 | 3,34 | -1,06 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123866 | 11111 | 35 | 3,84 | -0,47 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123867 | 10965 | 30 | 3,76 | -1,12 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123868 | 11008 | 47 | 3,45 | -0,99 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123869 | 11128 | 29 | 4,00 | -0,87 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123870 | 10959 | 23 | 3,01 | -0,75 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123871 | 11026 | 24 | 3,43 | -0,99 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123872 | 11088 | 29 | 3,66 | -0,62 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123873 | 11099 | 26 | 3,21 | -1,09 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123874 | 11042 | 34 | 3,77 | -0,88 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123875 | 11017 | 22 | 2,88 | -0,99 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123876 | 11125 | 22 | 3,31 | -0,76 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123877 | 10900 | 26 | 3,19 | -0,66 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123878 | 10982 | 26 | 3,50 | -0,86 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123879 | 10806 | 28 | 3,56 | -0,72 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123880 | 11120 | 34 | 4,42 | -0,64 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123881 | 10857 | 27 | 3,74 | -0,91 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123882 | 10966 | 24 | 3,09 | -0,90 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123883 | 10978 | 27 | 3,18 | -0,77 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123884 | 11133 | 47 | 3,71 | -0,54 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123885 | 11074 | 32 | 3,91 | -0,63 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123886 | 10978 | 28 | 3,56 | -0,80 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123887 | 11031 | 21 | 2,77 | -0,81 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123888 | 11119 | 26 | 3,55 | -0,82 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123889 | 11013 | 34 | 3,96 | -0,75 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123890 | 11125 | 28 | 3,11 | -0,65 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123891 | 11143 | 34 | 3,45 | -1,11 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123892 | 11123 | 31 | 3,31 | -0,93 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123893 | 11055 | 29 | 3,76 | -0,87 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123894 | 11139 | 24 | 2,96 | -1,20 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123895 | 11287 | 34 | 3,70 | -0,86 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123896 | 11123 | 35 | 4,30 | -0,96 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123897 | 10988 | 34 | 4,04 | -1,22 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123898 | 11119 | 47 | 3,93 | -0,65 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123899 | 11112 | 41 | 4,07 | -0,42 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123900 | 11029 | 37 | 3,31 | -1,04 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123901 | 11001 | 27 | 3,55 | -0,92 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123902 | 11155 | 25 | 3,51 | -0,57 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123903 | 11141 | 28 | 3,56 | -0,35 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123904 | 11057 | 25 | 3,29 | -0,46 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123905 | 10992 | 33 | 3,52 | -1,19 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123906 | 11136 | 29 | 3,59 | -1,19 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123907 | 11003 | 32 | 3,13 | -0,98 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123908 | 11176 | 31 | 3,11 | -1,18 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123909 | 11158 | 34 | 4,07 | -0,66 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123910 | 11127 | 30 | 3,19 | -0,90 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123911 | 10989 | 21 | 2,67 | -0,82 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123912 | 10896 | 24 | 3,25 | -1,00 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123913 | 11240 | 45 | 2,79 | -1,26 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123914 | 10970 | 30 | 3,41 | -0,59 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123915 | 11099 | 32 | 4,03 | -0,73 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123916 | 11152 | 33 | 3,54 | -1,09 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123917 | 11136 | 30 | 3,36 | -1,13 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123918 | 11055 | 24 | 3,38 | -0,45 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123919 | 10867 | 29 | 3,83 | -0,96 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123920 | 11067 | 27 | 3,06 | -0,91 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123921 | 11005 | 33 | 3,87 | -0,91 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123922 | 10974 | 27 | 3,21 | -1,21 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123923 | 11053 | 25 | 3,00 | -1,28 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123924 | 10952 | 27 | 3,33 | -0,72 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123925 | 11110 | 33 | 4,23 | -0,61 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123926 | 10909 | 28 | 3,17 | -0,99 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123927 | 10902 | 30 | 3,74 | -1,06 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123928 | 11096 | 56 | 4,08 | -0,82 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123929 | 11106 | 29 | 3,19 | -1,27 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123930 | 11190 | 24 | 2,91 | -0,98 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123931 | 10910 | 33 | 4,11 | -0,73 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123932 | 11254 | 28 | 3,30 | -0,45 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123933 | 10952 | 29 | 3,55 | -0,78 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123934 | 10984 | 27 | 3,35 | -0,84 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123935 | 10980 | 31 | 3,65 | -0,77 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123936 | 10880 | 25 | 3,38 | -0,77 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123937 | 10831 | 32 | 4,54 | -0,44 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123938 | 11157 | 33 | 3,47 | -0,90 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123939 | 10938 | 31 | 4,18 | -0,64 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123940 | 11084 | 32 | 3,61 | -1,22 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123941 | 11150 | 28 | 3,14 | -0,89 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123942 | 11165 | 52 | 3,51 | -1,14 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123943 | 11156 | 30 | 3,42 | -0,47 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123944 | 11073 | 32 | 4,17 | -0,58 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123945 | 11068 | 22 | 2,46 | -0,84 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123946 | 11117 | 28 | 3,68 | -0,66 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123947 | 11099 | 34 | 4,47 | -0,38 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123948 | 10919 | 35 | 4,16 | -0,76 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123949 | 10976 | 30 | 3,94 | -0,68 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123950 | 11233 | 40 | 4,42 | -0,77 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123951 | 11145 | 28 | 3,17 | -0,75 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123952 | 10982 | 29 | 3,29 | -0,57 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123953 | 10930 | 27 | 2,90 | -0,65 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123954 | 11073 | 33 | 3,18 | -0,97 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123955 | 10851 | 29 | 3,30 | -1,00 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123956 | 11035 | 31 | 4,34 | -0,75 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123957 | 11016 | 51 | 3,37 | -1,07 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123958 | 11122 | 32 | 3,35 | -0,91 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123959 | 10973 | 29 | 3,34 | -0,76 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123960 | 11108 | 30 | 3,54 | -0,49 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123961 | 11047 | 32 | 3,44 | -0,99 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123962 | 10906 | 28 | 3,19 | -0,95 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123963 | 10890 | 31 | 3,04 | -1,02 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123964 | 11013 | 33 | 3,73 | -0,51 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123965 | 11063 | 31 | 3,74 | -0,98 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123966 | 11085 | 32 | 3,33 | -0,98 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123967 | 11162 | 33 | 3,13 | -0,79 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123968 | 10773 | 23 | 2,47 | -1,10 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123969 | 11150 | 35 | 3,39 | -1,00 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123970 | 10899 | 34 | 4,22 | -0,75 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123971 | 10982 | 30 | 3,34 | -0,95 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123972 | 11193 | 53 | 3,20 | -1,11 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123973 | 11102 | 31 | 3,37 | -0,97 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123974 | 11080 | 30 | 3,63 | -0,48 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123975 | 10985 | 28 | 2,95 | -1,02 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123976 | 10948 | 31 | 3,52 | -0,67 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123977 | 11150 | 27 | 2,73 | -0,78 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123978 | 11099 | 33 | 3,31 | -0,78 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123979 | 10905 | 29 | 3,27 | -0,99 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123980 | 11257 | 28 | 3,14 | -0,91 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123981 | 10890 | 29 | 3,39 | -0,85 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123982 | 11217 | 28 | 3,07 | -0,39 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123983 | 10903 | 29 | 3,46 | -1,04 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123984 | 10993 | 32 | 3,29 | -1,11 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123985 | 10515 | 39 | 4,68 | -0,40 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123986 | 10944 | 32 | 3,14 | -0,68 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123987 | 11099 | 52 | 4,11 | -0,56 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123988 | 11048 | 39 | 4,47 | -0,62 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123989 | 11107 | 37 | 3,71 | -0,70 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123990 | 11034 | 35 | 4,38 | -0,68 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123991 | 10894 | 24 | 2,35 | -1,18 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123992 | 11067 | 34 | 2,83 | -1,17 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123993 | 10827 | 32 | 2,96 | -1,29 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123994 | 11188 | 39 | 3,80 | -0,91 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123995 | 11078 | 28 | 3,08 | -0,99 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123996 | 11269 | 29 | 3,02 | -1,07 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123997 | 11058 | 33 | 3,21 | -1,12 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123998 | 10951 | 34 | 3,10 | -1,03 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 123999 | 11361 | 35 | 2,88 | -1,08 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124000 | 11052 | 32 | 3,46 | -1,09 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124001 | 10932 | 29 | 3,06 | -1,16 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124002 | 11232 | 33 | 3,27 | -1,28 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124003 | 11028 | 28 | 2,90 | -1,24 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124004 | 10832 | 33 | 3,00 | -1,01 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124005 | 11085 | 34 | 3,67 | -0,96 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124006 | 11070 | 30 | 3,14 | -1,13 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124007 | 11160 | 30 | 3,05 | -1,14 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124008 | 10958 | 33 | 3,33 | -1,12 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124009 | 10928 | 32 | 2,89 | -1,02 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124010 | 11127 | 48 | 3,50 | -0,80 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124011 | 11158 | 32 | 3,44 | -1,01 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124012 | 11131 | 31 | 3,18 | -1,13 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124013 | 11033 | 40 | 3,71 | -0,54 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124014 | 11092 | 31 | 3,10 | -0,66 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124015 | 11083 | 25 | 2,67 | -1,27 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124016 | 11080 | 31 | 3,32 | -1,05 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124017 | 10968 | 27 | 2,86 | -1,29 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124018 | 11230 | 30 | 2,76 | -1,18 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124019 | 11227 | 33 | 2,79 | -0,90 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124020 | 11134 | 29 | 2,71 | -0,85 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124021 | 11185 | 26 | 2,79 | -0,62 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124022 | 10920 | 27 | 2,92 | -1,09 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124023 | 10873 | 23 | 2,40 | -1,29 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124024 | 11299 | 53 | 2,99 | -0,61 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124025 | 11078 | 32 | 3,18 | -0,68 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124026 | 11043 | 27 | 2,60 | -0,77 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124027 | 11065 | 35 | 3,46 | -0,49 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124028 | 11220 | 33 | 3,51 | -0,53 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124029 | 11150 | 33 | 2,97 | -0,73 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124030 | 11032 | 31 | 3,07 | -0,77 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124031 | 11192 | 32 | 3,15 | -0,59 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124032 | 11261 | 31 | 2,98 | -0,76 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124033 | 11284 | 29 | 2,98 | -0,59 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124034 | 11031 | 33 | 3,24 | -0,67 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124035 | 11009 | 29 | 2,95 | -0,69 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124036 | 11048 | 31 | 3,29 | -0,43 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124037 | 11071 | 36 | 3,71 | -0,55 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124038 | 11161 | 29 | 2,62 | -0,95 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124039 | 11254 | 36 | 3,48 | -0,59 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124040 | 11170 | 53 | 3,57 | -0,61 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124041 | 11130 | 38 | 3,75 | -0,34 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124042 | 11016 | 29 | 2,90 | -0,78 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124043 | 11113 | 47 | 2,65 | -0,74 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124044 | 11170 | 37 | 3,43 | -0,51 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124045 | 11165 | 39 | 3,40 | -0,37 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124046 | 10994 | 34 | 3,51 | -0,39 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124047 | 10931 | 30 | 2,96 | -0,59 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124048 | 11013 | 36 | 3,45 | -0,80 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124049 | 11075 | 34 | 3,39 | -0,68 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124050 | 11115 | 30 | 2,73 | -0,63 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124051 | 11019 | 33 | 2,78 | -0,85 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124052 | 11216 | 45 | 3,85 | -0,60 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124053 | 10901 | 30 | 2,70 | -0,71 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124054 | 11140 | 31 | 3,14 | -0,50 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124055 | 11088 | 44 | 3,04 | -0,87 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124056 | 11009 | 38 | 2,75 | -0,94 | +
21.08.2026 | OOD103 | D 124057 | 11090 | 38 | 4,04 | -0,45 | +