## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM5207
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | T 90 K1 [ms] | Linearität1 [%] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | T90 K2 [ms] | Linearität2 [%] | WERTUNG
13.08.2026 | OOM204 | V 109151 | 11838 | 200 | 7,13 | -0,84 | 11862 | 200 | 7,05 | -0,63 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109152 | 12206 | 196 | 6,19 | 0,10 | 12777 | 197 | 5,92 | -0,22 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109153 | 12260 | 197 | 7,35 | -0,24 | 12484 | 200 | 8,33 | -0,31 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109154 | 11779 | 194 | 5,63 | -0,57 | 12623 | 194 | 5,87 | -0,56 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109155 | 12275 | 193 | 6,04 | -0,38 | 11744 | 198 | 6,67 | -0,73 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109156 | 12440 | 197 | 6,09 | -0,65 | 12677 | 195 | 6,09 | -0,76 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109157 | 12109 | 195 | 7,13 | -0,85 | 11708 | 196 | 7,53 | -0,61 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109158 | 11806 | 196 | 7,58 | -0,81 | 12114 | 199 | 7,44 | -0,94 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109159 | 11317 | 193 | 6,89 | -0,80 | 12006 | 196 | 6,84 | -0,77 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109160 | 12125 | 200 | 7,08 | -0,60 | 11515 | 198 | 7,72 | -0,65 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109161 | 12418 | 196 | 7,01 | -1,09 | 12270 | 199 | 6,97 | -0,96 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109162 | 12249 | 200 | 6,80 | -0,25 | 12086 | 194 | 7,10 | 0,03 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109163 | 12009 | 198 | 7,29 | -0,95 | 12255 | 200 | 7,05 | -0,87 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109164 | 12201 | 199 | 6,97 | -0,57 | 12078 | 194 | 6,90 | -0,53 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109165 | 12353 | 197 | 7,01 | -1,00 | 12390 | 195 | 7,10 | -0,67 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109166 | 11752 | 198 | 6,74 | -1,39 | 12426 | 200 | 7,08 | -1,12 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109167 | 11685 | 200 | 6,19 | -0,84 | 12033 | 199 | 5,91 | -1,08 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109168 | 12005 | 199 | 6,58 | -1,12 | 12516 | 200 | 6,79 | -1,15 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109169 | 11982 | 199 | 7,34 | -0,65 | 12026 | 197 | 7,59 | -0,72 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109170 | 11663 | 200 | 7,40 | -0,93 | 12126 | 198 | 6,99 | -1,36 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109171 | 12438 | 199 | 6,85 | -0,71 | 11760 | 196 | 6,50 | -0,61 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109172 | 12095 | 197 | 6,83 | -1,07 | 12101 | 197 | 6,97 | -0,94 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109173 | 12064 | 198 | 7,22 | 0,39 | 11347 | 197 | 7,06 | 0,94 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109174 | 12142 | 199 | 6,97 | -0,51 | 12140 | 200 | 6,97 | -0,65 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109175 | 11571 | 196 | 7,15 | -1,00 | 12031 | 196 | 7,13 | -0,87 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109176 | 11764 | 194 | 6,91 | -0,54 | 12338 | 197 | 6,36 | -0,99 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109177 | 12091 | 197 | 6,82 | -0,67 | 11875 | 198 | 6,89 | -0,88 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109178 | 11815 | 196 | 7,48 | -0,80 | 12329 | 195 | 6,98 | -0,67 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109179 | 11307 | 197 | 6,69 | -0,90 | 11949 | 197 | 7,19 | -0,79 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109180 | 12396 | 199 | 7,01 | -1,06 | 11374 | 198 | 6,87 | -1,11 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109181 | 11415 | 197 | 7,47 | -0,06 | 12333 | 196 | 6,74 | -0,02 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109182 | 11804 | 199 | 7,40 | -1,18 | 11730 | 195 | 7,39 | -1,02 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109183 | 11521 | 196 | 6,45 | -0,41 | 12391 | 197 | 6,51 | -0,46 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109184 | 11982 | 199 | 7,18 | -0,70 | 11957 | 196 | 7,17 | -0,84 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109185 | 12397 | 197 | 6,84 | -0,73 | 11578 | 195 | 6,62 | -0,86 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109186 | 12223 | 198 | 7,09 | -0,60 | 11528 | 198 | 6,95 | -0,64 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109187 | 11536 | 196 | 6,63 | -0,84 | 11882 | 195 | 6,89 | -0,64 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109188 | 12480 | 199 | 6,85 | -0,81 | 11863 | 198 | 7,26 | -0,55 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109189 | 12259 | 200 | 6,85 | -0,58 | 11897 | 199 | 6,87 | -0,19 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109190 | 12341 | 200 | 7,17 | -0,84 | 11926 | 197 | 7,42 | -0,91 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109191 | 12017 | 197 | 6,61 | -0,28 | 11660 | 196 | 6,87 | -0,20 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109192 | 12145 | 195 | 6,79 | -0,62 | 11453 | 199 | 6,54 | -1,04 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109193 | 11806 | 200 | 7,16 | -0,55 | 11675 | 200 | 7,28 | -0,53 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109194 | 11865 | 198 | 7,58 | -1,01 | 12262 | 200 | 7,28 | -0,93 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109195 | 12332 | 200 | 6,58 | -0,56 | 11724 | 196 | 6,52 | -0,63 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109196 | 11943 | 197 | 7,23 | -0,65 | 12091 | 199 | 7,01 | -0,52 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109197 | 12135 | 196 | 6,76 | -0,42 | 11922 | 194 | 6,60 | -0,26 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109198 | 12263 | 199 | 6,51 | -1,26 | 12179 | 199 | 6,81 | -1,22 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109199 | 11587 | 194 | 6,36 | -1,22 | 12219 | 200 | 6,92 | -1,32 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109200 | 11435 | 196 | 6,75 | -0,71 | 11910 | 199 | 7,04 | -0,76 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109201 | 12031 | 195 | 7,15 | -0,56 | 12046 | 200 | 7,07 | -0,49 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109202 | 11385 | 199 | 6,84 | -0,90 | 11896 | 200 | 6,66 | -1,39 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109203 | 12114 | 199 | 6,97 | -0,83 | 11834 | 195 | 7,41 | -0,89 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109204 | 11883 | 197 | 7,02 | -0,72 | 12148 | 199 | 6,87 | -0,47 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109205 | 11667 | 197 | 7,19 | -0,91 | 11432 | 195 | 7,39 | -0,69 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109206 | 12121 | 198 | 7,00 | -1,10 | 11929 | 196 | 7,44 | -1,17 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109207 | 12254 | 195 | 6,78 | -0,52 | 11916 | 200 | 6,89 | -0,57 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109208 | 11477 | 199 | 6,59 | -0,76 | 11357 | 197 | 6,47 | -0,88 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109209 | 11762 | 198 | 7,80 | -0,91 | 11609 | 198 | 7,72 | -0,96 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109210 | 11502 | 196 | 6,39 | -0,91 | 11577 | 196 | 7,25 | -0,67 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109211 | 12279 | 200 | 6,44 | -0,43 | 11797 | 198 | 7,11 | -0,24 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109212 | 12217 | 199 | 7,06 | -0,95 | 12070 | 197 | 6,77 | -0,85 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109213 | 12159 | 197 | 6,46 | -0,69 | 12109 | 198 | 6,63 | -0,73 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109214 | 11807 | 199 | 6,89 | -1,16 | 11573 | 196 | 7,22 | -1,07 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109215 | 11516 | 196 | 6,71 | -0,47 | 11749 | 196 | 7,38 | -0,61 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109216 | 11810 | 195 | 7,31 | -0,37 | 11861 | 199 | 7,11 | -0,04 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109217 | 11440 | 197 | 7,72 | -0,01 | 12045 | 196 | 7,53 | 0,01 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109218 | 12024 | 198 | 6,63 | -0,33 | 12159 | 200 | 6,81 | -0,80 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109219 | 11820 | 195 | 6,63 | -0,22 | 11804 | 196 | 6,85 | -0,08 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109220 | 12261 | 199 | 6,80 | -1,20 | 12148 | 196 | 6,89 | -0,73 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109221 | 11493 | 198 | 7,51 | -0,69 | 11822 | 196 | 7,44 | -0,55 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109222 | 11894 | 197 | 6,41 | -1,20 | 11610 | 196 | 6,53 | -1,15 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109223 | 11533 | 194 | 6,56 | -0,76 | 11999 | 200 | 6,89 | -0,61 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109224 | 11713 | 194 | 7,26 | -0,74 | 11661 | 198 | 6,81 | 2,60 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109225 | 12326 | 200 | 6,66 | -1,36 | 11879 | 195 | 7,20 | -0,92 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109226 | 11373 | 199 | 6,24 | -0,27 | 11368 | 198 | 6,74 | -0,45 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109227 | 12257 | 199 | 7,00 | -0,68 | 12187 | 197 | 6,84 | -0,63 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109228 | 12089 | 195 | 6,89 | -1,03 | 12193 | 198 | 6,70 | -0,99 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109229 | 12060 | 199 | 6,84 | -0,78 | 12382 | 195 | 6,47 | -0,61 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109230 | 12335 | 198 | 6,71 | -0,99 | 12022 | 200 | 7,03 | -0,80 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109231 | 11877 | 199 | 7,47 | -1,02 | 12263 | 198 | 6,88 | -1,21 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109232 | 12368 | 197 | 6,97 | -0,98 | 12480 | 200 | 6,89 | -1,02 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109233 | 12016 | 197 | 6,92 | -0,39 | 12329 | 194 | 6,60 | -0,81 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109234 | 11926 | 197 | 6,83 | -0,85 | 12247 | 200 | 7,67 | -1,05 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109235 | 11724 | 199 | 6,13 | -0,49 | 11819 | 200 | 6,26 | -0,67 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109236 | 11327 | 200 | 6,42 | -0,51 | 11490 | 196 | 7,08 | -0,25 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109237 | 11645 | 199 | 7,12 | -0,57 | 12441 | 198 | 6,46 | -0,59 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109238 | 11590 | 200 | 6,53 | -1,36 | 12444 | 196 | 6,54 | -1,46 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109239 | 11326 | 200 | 6,72 | -0,86 | 12192 | 200 | 6,75 | -0,98 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109240 | 12304 | 200 | 6,63 | -0,77 | 11922 | 199 | 6,87 | -0,98 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109241 | 11249 | 197 | 6,77 | -0,56 | 12183 | 197 | 6,87 | -0,53 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109242 | 11929 | 199 | 7,14 | -1,22 | 11356 | 198 | 7,33 | -1,14 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109243 | 11692 | 199 | 7,55 | -0,96 | 11561 | 200 | 6,63 | -0,91 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109244 | 11645 | 200 | 7,38 | -0,67 | 11788 | 197 | 7,11 | -0,74 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109245 | 11722 | 197 | 7,09 | -0,89 | 11988 | 196 | 7,00 | -0,73 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109246 | 12147 | 136 | 6,51 | -1,07 | 12548 | 110 | 6,20 | -0,97 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109247 | 11605 | 70 | 6,49 | -0,96 | 11856 | 130 | 7,45 | -1,09 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109248 | 12123 | 110 | 6,91 | -1,16 | 12371 | 128 | 6,70 | -1,29 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109249 | 12302 | 137 | 8,04 | -0,77 | 11839 | 111 | 7,40 | -0,85 | +
13.08.2026 | OOM204 | V 109250 | 12050 | 111 | 7,18 | -0,65 | 11672 | 157 | 7,46 | -1,06 | +