## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST5232
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243679 | 11041 | 25 | 2,84 | -1,21 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243680 | 11135 | 28 | 3,17 | -0,41 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243681 | 11170 | 23 | 3,05 | -0,63 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243682 | 11091 | 22 | 3,47 | -1,18 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243683 | 11260 | 30 | 3,93 | -1,02 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243684 | 11050 | 21 | 2,76 | -0,93 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243685 | 11105 | 24 | 2,89 | -0,92 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243686 | 10999 | 24 | 3,04 | -1,29 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243687 | 11123 | 26 | 3,26 | -1,06 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243688 | 10948 | 25 | 3,54 | -0,95 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243689 | 10908 | 30 | 4,50 | -1,03 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243690 | 10572 | 45 | 2,71 | -0,29 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243691 | 11062 | 27 | 3,21 | -0,93 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243692 | 11044 | 29 | 3,47 | -1,21 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243693 | 11139 | 24 | 3,18 | -1,28 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243694 | 11275 | 27 | 2,65 | -1,11 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243695 | 11031 | 25 | 2,40 | -0,95 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243696 | 10929 | 33 | 3,53 | -1,20 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243697 | 11187 | 31 | 3,59 | -1,26 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243698 | 11000 | 50 | 2,53 | -1,28 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243699 | 11455 | 28 | 2,17 | -0,46 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243700 | 11067 | 28 | 2,78 | -0,89 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243701 | 11329 | 26 | 2,61 | -0,40 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243702 | 11046 | 26 | 3,30 | -1,04 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243703 | 11193 | 28 | 2,97 | -0,83 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243704 | 11102 | 27 | 3,52 | -0,89 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243705 | 11247 | 30 | 2,59 | -0,69 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243706 | 10969 | 28 | 2,78 | -0,59 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243707 | 11123 | 40 | 4,35 | -0,43 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243708 | 11003 | 30 | 3,40 | -0,98 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243709 | 11204 | 27 | 3,56 | -1,02 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243710 | 11065 | 29 | 2,89 | -1,07 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243711 | 11140 | 27 | 2,51 | -0,64 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243712 | 10969 | 28 | 2,77 | -1,06 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243713 | 11062 | 31 | 3,44 | -0,79 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243714 | 11343 | 28 | 3,35 | -0,83 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243715 | 11123 | 27 | 2,90 | -0,87 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243716 | 11125 | 26 | 2,72 | -1,00 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243717 | 10822 | 32 | 3,21 | -0,44 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243718 | 11078 | 33 | 3,50 | -0,24 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243719 | 11164 | 28 | 3,28 | -0,59 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243720 | 11150 | 30 | 2,61 | -0,76 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243721 | 11030 | 27 | 2,87 | -0,90 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243722 | 11049 | 29 | 3,81 | -0,60 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243723 | 11130 | 33 | 3,98 | -0,29 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243724 | 10972 | 33 | 4,34 | -0,35 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243725 | 10997 | 35 | 4,35 | -0,29 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243726 | 11036 | 25 | 2,26 | -0,73 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243727 | 10971 | 29 | 3,13 | -0,97 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243728 | 11012 | 30 | 3,18 | -0,56 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243729 | 11168 | 30 | 3,33 | -1,01 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243730 | 11139 | 33 | 3,62 | -0,60 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243731 | 11078 | 43 | 2,71 | -1,18 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243732 | 10998 | 24 | 3,02 | -0,63 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243733 | 11233 | 22 | 2,72 | -1,04 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243734 | 11178 | 28 | 3,52 | -1,19 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243735 | 11333 | 22 | 2,82 | -0,29 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243736 | 11146 | 24 | 3,09 | -0,95 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243737 | 11104 | 30 | 4,18 | -1,13 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243738 | 11278 | 22 | 2,87 | -0,69 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243739 | 11174 | 23 | 2,76 | -0,91 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243740 | 11096 | 22 | 2,60 | -1,11 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243741 | 11146 | 20 | 2,82 | -0,68 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243742 | 11190 | 27 | 3,47 | -0,80 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243743 | 10909 | 43 | 2,55 | -1,05 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243744 | 11288 | 30 | 3,22 | -0,44 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243745 | 11439 | 30 | 3,04 | -0,73 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243746 | 10997 | 31 | 2,79 | -0,96 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243747 | 11212 | 23 | 3,06 | -0,66 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243748 | 11282 | 22 | 3,04 | -1,27 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243749 | 11246 | 33 | 4,37 | -0,56 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243750 | 11151 | 27 | 2,46 | -0,76 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243751 | 11199 | 24 | 2,72 | -0,88 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243752 | 11050 | 30 | 3,07 | -0,74 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243753 | 11331 | 33 | 3,10 | -0,66 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243754 | 10958 | 28 | 3,50 | -0,54 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243755 | 10899 | 31 | 3,76 | -1,04 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243756 | 11126 | 57 | 3,36 | -0,51 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243757 | 11151 | 31 | 2,99 | -0,55 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243758 | 11222 | 23 | 2,66 | -0,94 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243759 | 11266 | 29 | 2,96 | -0,39 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243760 | 11155 | 28 | 3,33 | -0,43 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243761 | 11093 | 29 | 3,70 | -0,56 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243762 | 11141 | 28 | 3,56 | -0,98 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243763 | 11205 | 34 | 4,06 | -0,50 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243764 | 11212 | 27 | 2,63 | -0,59 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243765 | 11290 | 28 | 3,30 | -0,41 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243766 | 11089 | 32 | 3,66 | -0,64 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243767 | 11213 | 28 | 2,86 | -1,00 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243768 | 10946 | 27 | 3,96 | -0,23 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243769 | 11122 | 59 | 3,35 | -0,51 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243770 | 11154 | 34 | 2,98 | -0,54 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243771 | 11214 | 25 | 2,67 | -0,87 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243772 | 11266 | 31 | 2,95 | -0,39 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243773 | 11180 | 30 | 3,30 | -0,45 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243774 | 11087 | 31 | 3,69 | -0,51 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243775 | 11135 | 30 | 3,57 | -0,92 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243776 | 11206 | 36 | 4,04 | -0,46 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243777 | 11211 | 30 | 2,61 | -0,58 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243778 | 11325 | 31 | 3,22 | -0,50 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243779 | 11100 | 34 | 3,64 | -0,64 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243780 | 11181 | 30 | 2,89 | -0,72 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243781 | 11041 | 30 | 2,98 | -1,08 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243782 | 11029 | 30 | 3,19 | -1,23 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243783 | 11120 | 55 | 3,33 | -0,52 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243784 | 11155 | 29 | 2,96 | -0,55 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243785 | 11214 | 21 | 2,67 | -0,88 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243786 | 11268 | 26 | 2,94 | -0,41 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243787 | 11191 | 26 | 3,28 | -0,49 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243788 | 11085 | 28 | 3,76 | -0,51 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243789 | 11135 | 26 | 3,64 | -0,93 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243790 | 11208 | 33 | 4,07 | -0,49 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243791 | 11211 | 26 | 2,61 | -0,61 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243792 | 11341 | 26 | 3,22 | -0,58 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243793 | 11105 | 28 | 3,63 | -0,66 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243794 | 11055 | 21 | 2,59 | -1,14 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243795 | 11151 | 25 | 3,18 | -1,05 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243796 | 11153 | 28 | 3,37 | -1,24 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243797 | 11027 | 25 | 3,32 | -1,26 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243798 | 11254 | 50 | 3,20 | -0,65 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243799 | 11038 | 26 | 2,86 | -0,75 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243800 | 10831 | 30 | 3,36 | -1,24 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243801 | 11179 | 38 | 4,15 | -0,36 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243802 | 11141 | 28 | 3,43 | -1,28 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243803 | 10959 | 30 | 3,82 | -0,73 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243804 | 11122 | 34 | 3,98 | -0,62 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243805 | 11180 | 27 | 2,86 | -0,98 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243806 | 11147 | 26 | 2,77 | -1,17 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243807 | 11056 | 28 | 3,35 | -0,92 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243808 | 11002 | 34 | 3,59 | -0,52 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243809 | 11206 | 35 | 3,78 | -0,57 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243810 | 11234 | 31 | 3,60 | -0,88 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243811 | 11153 | 48 | 3,39 | -0,78 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243812 | 11031 | 28 | 2,99 | -0,86 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243813 | 11036 | 30 | 3,35 | -0,76 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243814 | 11529 | 38 | 3,72 | -0,31 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243815 | 11135 | 32 | 4,41 | -0,46 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243816 | 10864 | 32 | 4,08 | -0,29 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243817 | 10898 | 28 | 2,78 | -0,23 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243818 | 10868 | 24 | 2,79 | -0,67 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243819 | 10998 | 29 | 3,40 | -1,29 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243820 | 11109 | 28 | 3,16 | -0,47 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243821 | 11095 | 27 | 3,36 | -0,84 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243822 | 10903 | 23 | 3,04 | -0,90 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243823 | 11252 | 31 | 3,74 | -0,85 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243824 | 11106 | 37 | 4,56 | -0,43 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243825 | 10687 | 24 | 2,78 | -1,09 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243826 | 10873 | 30 | 3,71 | -0,96 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243827 | 11088 | 34 | 3,70 | -0,53 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243828 | 11211 | 31 | 3,35 | -0,75 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243829 | 10960 | 29 | 3,13 | -1,19 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243830 | 11039 | 36 | 4,41 | -0,36 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243831 | 11057 | 53 | 3,41 | -0,47 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243832 | 10979 | 30 | 2,91 | -0,41 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243833 | 10989 | 26 | 2,48 | -1,01 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243834 | 11219 | 26 | 2,71 | -0,49 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243835 | 10812 | 32 | 3,36 | -1,17 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243836 | 11108 | 28 | 3,02 | -0,97 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243837 | 11316 | 44 | 4,37 | -0,55 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243838 | 11077 | 29 | 2,93 | -0,60 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243839 | 11133 | 26 | 2,82 | -0,66 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243840 | 11109 | 38 | 3,84 | -0,84 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243841 | 11158 | 37 | 3,74 | -0,81 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243842 | 11122 | 45 | 4,77 | -0,34 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243843 | 11367 | 49 | 2,89 | -0,64 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243844 | 11205 | 37 | 3,85 | -0,67 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243845 | 11022 | 31 | 3,50 | 0,05 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243846 | 11126 | 31 | 3,47 | -0,57 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243847 | 11289 | 33 | 3,49 | -0,80 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243848 | 11235 | 32 | 3,29 | -1,26 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243849 | 11166 | 37 | 4,20 | -0,98 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243850 | 11076 | 36 | 3,30 | -0,85 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243851 | 11021 | 30 | 2,96 | -0,07 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243852 | 10916 | 27 | 2,93 | 0,16 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243853 | 11456 | 32 | 3,51 | -0,45 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243854 | 11196 | 35 | 3,25 | -0,27 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243855 | 11819 | 34 | 3,62 | -0,61 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243856 | 11181 | 44 | 3,81 | -0,79 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243857 | 11362 | 49 | 3,07 | -1,07 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243858 | 11133 | 29 | 2,81 | -1,05 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243859 | 11012 | 29 | 3,12 | -1,06 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243860 | 11201 | 34 | 3,24 | -0,65 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243861 | 11331 | 31 | 3,41 | -0,52 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243862 | 11116 | 32 | 3,76 | -0,83 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243863 | 11117 | 31 | 4,00 | -0,95 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243864 | 11265 | 30 | 3,15 | -0,66 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243865 | 11129 | 38 | 3,55 | -0,29 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243866 | 11186 | 39 | 3,62 | -0,80 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243867 | 11032 | 32 | 3,66 | -0,75 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243868 | 10990 | 32 | 3,49 | -1,24 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243869 | 11371 | 53 | 3,04 | -1,06 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243870 | 11142 | 33 | 2,83 | -1,00 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243871 | 11284 | 30 | 2,90 | -0,78 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243872 | 11350 | 36 | 3,33 | -0,56 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243873 | 11213 | 36 | 3,62 | -0,92 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243874 | 11157 | 36 | 3,72 | -1,19 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243875 | 11070 | 28 | 2,25 | -1,14 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243876 | 11256 | 30 | 2,59 | -0,83 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243877 | 11276 | 33 | 3,01 | -1,06 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243878 | 11143 | 30 | 2,53 | -1,26 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243879 | 11003 | 32 | 4,26 | -0,37 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243880 | 11109 | 35 | 3,68 | -1,07 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243881 | 11393 | 54 | 3,02 | -1,10 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243882 | 11180 | 35 | 2,81 | -1,11 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243883 | 11295 | 33 | 2,87 | -0,68 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243884 | 11373 | 37 | 3,33 | -0,59 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243885 | 11245 | 37 | 3,62 | -0,86 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243886 | 11282 | 33 | 2,53 | -0,81 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243887 | 11306 | 36 | 2,96 | -0,94 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243888 | 11186 | 33 | 2,51 | -1,30 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243889 | 11094 | 28 | 2,01 | -0,79 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243890 | 10377 | 28 | 2,20 | -0,96 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243891 | 11011 | 30 | 2,78 | -1,27 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243892 | 10989 | 30 | 3,24 | -0,97 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243893 | 11196 | 34 | 3,26 | -0,96 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243894 | 11154 | 34 | 3,65 | -0,46 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243895 | 11316 | 33 | 2,68 | -0,65 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243896 | 11111 | 31 | 3,02 | -1,05 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243897 | 10905 | 36 | 3,10 | -1,12 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243898 | 10398 | 24 | 2,57 | -0,80 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243899 | 11277 | 34 | 2,95 | -0,64 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243900 | 11443 | 48 | 2,11 | -0,89 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243901 | 10991 | 31 | 2,83 | -1,01 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243902 | 11126 | 26 | 2,54 | -0,88 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243903 | 11172 | 32 | 3,30 | -0,67 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243904 | 11098 | 29 | 2,94 | -0,80 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243905 | 11263 | 30 | 3,11 | -0,45 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243906 | 11227 | 25 | 3,09 | -0,44 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243907 | 10987 | 28 | 2,40 | -0,84 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243908 | 11253 | 31 | 3,11 | -0,71 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243909 | 11201 | 31 | 2,75 | -0,48 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243910 | 11008 | 29 | 2,85 | -1,28 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243911 | 11175 | 35 | 3,06 | -0,54 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243912 | 11140 | 29 | 2,80 | -1,10 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243913 | 10917 | 31 | 3,24 | -1,03 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243914 | 11012 | 34 | 3,65 | -0,80 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243915 | 11101 | 38 | 3,57 | -0,54 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243916 | 10964 | 32 | 3,89 | -0,48 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243917 | 11030 | 29 | 2,43 | -0,69 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243918 | 11060 | 29 | 2,90 | -0,74 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243919 | 11081 | 36 | 3,19 | -0,88 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243920 | 11173 | 35 | 3,24 | -0,70 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243921 | 11090 | 34 | 3,67 | -1,02 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243922 | 11143 | 38 | 3,89 | -0,37 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243923 | 11179 | 32 | 2,98 | -1,12 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243924 | 10907 | 36 | 3,11 | -0,79 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243925 | 11037 | 31 | 2,88 | -0,62 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243926 | 11243 | 36 | 3,52 | -0,52 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243927 | 10956 | 38 | 3,76 | -1,27 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243928 | 11183 | 32 | 3,33 | -0,78 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243929 | 11192 | 38 | 3,78 | -0,87 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243930 | 11115 | 32 | 2,51 | -0,79 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243931 | 11131 | 35 | 2,91 | -1,05 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243932 | 11199 | 33 | 2,42 | -1,27 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243933 | 11080 | 38 | 2,81 | -0,97 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243934 | 11050 | 35 | 3,30 | -1,06 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243935 | 11059 | 32 | 3,14 | -1,12 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243936 | 10943 | 33 | 3,62 | -0,85 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243937 | 11065 | 55 | 3,06 | -0,70 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243938 | 10996 | 33 | 2,73 | -0,62 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243939 | 10962 | 39 | 3,37 | -0,81 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243940 | 11217 | 33 | 3,09 | -0,55 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243941 | 11206 | 37 | 3,62 | -0,76 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243942 | 11133 | 37 | 3,70 | -0,69 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243943 | 11046 | 38 | 3,11 | -0,40 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243944 | 11101 | 33 | 3,11 | -0,55 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243945 | 11103 | 36 | 3,14 | -0,77 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243946 | 10800 | 39 | 3,45 | -1,23 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243947 | 11278 | 38 | 3,36 | -0,75 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243948 | 11183 | 37 | 3,52 | -1,10 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243949 | 11130 | 49 | 2,62 | -0,90 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243950 | 11159 | 31 | 2,45 | -0,57 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243951 | 11128 | 32 | 2,84 | -0,54 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243952 | 11131 | 29 | 2,71 | -1,07 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243953 | 11132 | 31 | 3,21 | -0,96 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243954 | 11170 | 33 | 3,66 | -0,83 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243955 | 11170 | 32 | 3,82 | -0,68 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243956 | 11166 | 36 | 4,16 | -0,59 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243957 | 11186 | 39 | 2,89 | -1,23 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243958 | 11120 | 31 | 2,83 | -0,55 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243959 | 10805 | 30 | 2,98 | -0,72 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243960 | 11089 | 30 | 2,80 | -0,85 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243961 | 11056 | 34 | 3,38 | -0,88 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243962 | 11187 | 45 | 4,94 | -0,92 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243963 | 11287 | 47 | 2,49 | -1,25 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243964 | 11109 | 35 | 3,64 | -0,73 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243965 | 11111 | 32 | 3,33 | -0,91 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243966 | 11211 | 33 | 3,49 | -0,91 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243967 | 11069 | 31 | 3,12 | -1,08 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243968 | 11270 | 32 | 3,41 | -0,72 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243969 | 11092 | 36 | 4,04 | -0,87 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243970 | 11211 | 36 | 4,31 | -0,61 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243971 | 10901 | 28 | 2,45 | -1,28 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243972 | 10965 | 27 | 2,54 | -1,08 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243973 | 11081 | 26 | 2,84 | -0,58 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243974 | 11120 | 31 | 2,94 | -0,93 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243975 | 11091 | 35 | 3,46 | -0,94 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243976 | 11286 | 50 | 2,50 | -1,19 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243977 | 11136 | 40 | 3,61 | -0,71 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243978 | 11121 | 37 | 3,32 | -0,88 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243979 | 11237 | 37 | 3,47 | -0,92 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243980 | 11079 | 34 | 3,10 | -1,05 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243981 | 11288 | 36 | 3,39 | -0,73 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243982 | 11104 | 39 | 3,99 | -0,85 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243983 | 11235 | 39 | 4,23 | -0,62 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243984 | 10916 | 32 | 2,44 | -1,28 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243985 | 10993 | 31 | 2,51 | -1,11 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243986 | 11107 | 30 | 2,80 | -0,63 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243987 | 11137 | 35 | 2,92 | -0,95 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243988 | 11098 | 39 | 3,46 | -0,91 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243989 | 11213 | 50 | 4,96 | -0,74 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243990 | 11281 | 49 | 2,48 | -1,23 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243991 | 11141 | 40 | 3,58 | -0,80 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243992 | 11122 | 36 | 3,27 | -0,92 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243993 | 11240 | 37 | 3,42 | -0,97 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243994 | 11115 | 33 | 3,19 | -1,13 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243995 | 11071 | 38 | 3,58 | -0,60 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243996 | 11260 | 34 | 3,85 | -0,83 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243997 | 11154 | 34 | 4,25 | -1,02 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243998 | 11159 | 33 | 2,94 | -1,15 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243999 | 10951 | 32 | 3,07 | -1,00 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244000 | 11297 | 36 | 2,88 | -0,82 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244001 | 11036 | 36 | 3,43 | -0,79 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244002 | 11059 | 34 | 3,53 | -0,67 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244003 | 11215 | 33 | 3,59 | -1,12 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244004 | 10955 | 34 | 3,43 | -0,98 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244005 | 11276 | 53 | 3,08 | -0,96 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244006 | 11188 | 35 | 3,23 | -1,08 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244007 | 11131 | 39 | 3,24 | -1,17 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244008 | 11110 | 37 | 3,63 | -0,80 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244009 | 11218 | 35 | 3,45 | -0,45 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244010 | 11200 | 36 | 3,63 | -0,82 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244011 | 11126 | 42 | 4,22 | -1,02 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244012 | 11188 | 37 | 3,33 | -0,51 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244013 | 11159 | 33 | 3,34 | -0,55 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244014 | 10993 | 36 | 3,55 | -1,06 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244015 | 11057 | 37 | 3,37 | -1,00 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244016 | 11082 | 39 | 3,83 | -0,62 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244017 | 11177 | 38 | 4,70 | -0,42 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244018 | 11243 | 51 | 3,05 | -0,33 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244019 | 11155 | 31 | 2,87 | -0,55 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244020 | 11160 | 33 | 2,79 | -0,60 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244021 | 11167 | 35 | 2,75 | -1,29 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244022 | 11330 | 26 | 2,76 | -0,90 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244023 | 11293 | 28 | 2,87 | -0,87 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244024 | 11000 | 31 | 4,21 | -1,06 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244025 | 11016 | 34 | 2,71 | -1,21 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244026 | 11197 | 36 | 2,98 | -0,33 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244027 | 11393 | 34 | 3,23 | -0,36 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244028 | 11028 | 34 | 3,03 | -0,95 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244029 | 11285 | 36 | 3,40 | -0,36 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244030 | 11259 | 34 | 3,34 | -0,81 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244031 | 10997 | 50 | 3,15 | -1,21 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244032 | 11013 | 30 | 3,00 | -0,71 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244033 | 11177 | 30 | 2,93 | -0,47 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244034 | 11097 | 31 | 3,72 | -1,14 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244035 | 11130 | 26 | 3,50 | -0,98 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244036 | 10985 | 29 | 4,21 | -1,01 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244037 | 10951 | 31 | 4,02 | -0,91 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244038 | 11115 | 30 | 3,10 | -0,38 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244039 | 11142 | 39 | 3,77 | -0,33 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244040 | 11192 | 31 | 2,97 | -0,43 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244041 | 11212 | 33 | 3,12 | -0,58 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244042 | 11185 | 32 | 3,60 | -0,59 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244043 | 11055 | 34 | 3,96 | -0,52 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244044 | 11116 | 52 | 2,76 | -0,67 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244045 | 11272 | 38 | 3,62 | -0,18 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244046 | 11037 | 30 | 2,85 | -0,74 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244047 | 11205 | 33 | 3,43 | -0,61 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244048 | 11193 | 32 | 3,35 | -0,71 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244049 | 11333 | 37 | 3,96 | -0,70 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244050 | 11087 | 30 | 3,60 | -1,15 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244051 | 11094 | 33 | 3,10 | -0,92 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244052 | 11272 | 39 | 3,86 | -0,44 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244053 | 10977 | 38 | 3,47 | -0,50 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244054 | 11127 | 36 | 3,51 | -1,05 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244055 | 11276 | 38 | 3,78 | -0,56 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244056 | 11209 | 32 | 3,23 | -0,83 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244057 | 11220 | 33 | 4,05 | -1,21 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244058 | 11275 | 49 | 2,28 | -1,19 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244059 | 11303 | 37 | 3,76 | -0,51 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244060 | 11342 | 36 | 3,63 | -0,22 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244061 | 11152 | 33 | 3,19 | -0,75 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244062 | 11133 | 28 | 3,09 | -1,02 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244063 | 11092 | 32 | 3,54 | -0,92 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244064 | 11293 | 36 | 4,36 | -0,86 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244065 | 11349 | 29 | 2,71 | -0,53 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244066 | 11118 | 29 | 2,57 | -0,76 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244067 | 10997 | 26 | 2,42 | -1,25 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244068 | 11077 | 36 | 3,30 | -0,90 | +
25.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244069 | 11182 | 35 | 3,62 | -0,90 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244070 | 11252 | 50 | 3,37 | -0,83 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244071 | 10997 | 29 | 3,25 | -0,80 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244072 | 11206 | 31 | 3,31 | -1,01 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244073 | 10996 | 32 | 3,58 | -1,19 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244074 | 11228 | 30 | 3,45 | -0,78 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244075 | 11121 | 34 | 4,66 | -0,86 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244076 | 11100 | 30 | 2,93 | -1,04 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244077 | 11063 | 30 | 2,92 | -1,03 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244078 | 11026 | 29 | 3,17 | -1,10 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244079 | 11208 | 56 | 3,44 | -0,56 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244080 | 11308 | 32 | 3,31 | -0,64 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244081 | 11082 | 27 | 2,43 | -0,96 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244082 | 11073 | 27 | 3,00 | -0,84 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244083 | 11063 | 29 | 3,72 | -0,57 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244084 | 11157 | 27 | 3,29 | -1,10 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244085 | 11273 | 32 | 3,70 | -0,76 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244086 | 11151 | 33 | 3,90 | -0,58 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244087 | 11145 | 30 | 3,05 | -0,47 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244088 | 11286 | 35 | 3,43 | -0,70 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244089 | 11030 | 29 | 3,02 | -0,94 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244090 | 11138 | 37 | 3,48 | -0,78 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244091 | 11020 | 31 | 3,45 | -1,13 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244092 | 11222 | 32 | 3,79 | -1,06 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244093 | 11191 | 51 | 2,89 | -0,92 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244094 | 11082 | 32 | 3,71 | -0,35 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244095 | 11078 | 33 | 3,41 | -0,48 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244096 | 11131 | 29 | 3,39 | -0,50 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244097 | 11220 | 27 | 2,83 | -0,50 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244098 | 10933 | 34 | 3,91 | -1,17 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244099 | 11165 | 28 | 2,69 | -0,84 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244100 | 10904 | 27 | 2,73 | -1,04 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244101 | 11023 | 27 | 2,79 | -1,00 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244102 | 11039 | 34 | 3,30 | -0,65 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244103 | 11222 | 31 | 3,47 | -0,86 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244104 | 11121 | 30 | 3,23 | -0,81 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244105 | 11330 | 55 | 3,64 | -0,48 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244106 | 11220 | 31 | 3,22 | -1,04 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244107 | 10956 | 39 | 4,26 | -0,47 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244108 | 10716 | 30 | 3,27 | -1,14 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244109 | 11230 | 34 | 3,92 | -0,64 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244110 | 11046 | 31 | 4,22 | -1,13 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244111 | 11133 | 30 | 2,57 | -0,78 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244112 | 11038 | 33 | 3,53 | -1,09 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244113 | 11097 | 28 | 2,99 | -0,71 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244114 | 11180 | 36 | 3,15 | -1,25 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244115 | 10993 | 31 | 2,81 | -1,17 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244116 | 11200 | 36 | 4,48 | -0,71 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244117 | 11289 | 44 | 2,46 | -1,25 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244118 | 11040 | 30 | 3,05 | -0,56 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244119 | 10969 | 26 | 2,97 | -1,10 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244120 | 11315 | 32 | 3,62 | -0,34 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244121 | 11225 | 31 | 3,43 | -0,22 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244122 | 11141 | 28 | 3,68 | -0,90 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244123 | 11088 | 26 | 3,67 | -0,91 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244124 | 10877 | 28 | 4,32 | -0,55 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244125 | 10952 | 26 | 2,57 | -0,93 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244126 | 11135 | 28 | 3,11 | -0,81 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244127 | 11333 | 29 | 2,96 | -0,73 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244128 | 11081 | 29 | 3,30 | -0,82 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244129 | 11162 | 30 | 3,45 | -0,77 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244130 | 11245 | 37 | 4,88 | -1,02 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244131 | 11142 | 29 | 2,91 | -0,72 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244132 | 11061 | 29 | 3,15 | -0,87 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244133 | 10970 | 32 | 3,12 | -0,77 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244134 | 11250 | 30 | 3,70 | -0,65 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244135 | 10956 | 33 | 3,45 | -0,31 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244136 | 11020 | 33 | 3,73 | -0,68 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244137 | 11025 | 30 | 2,76 | -0,57 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244138 | 10947 | 31 | 2,92 | -0,43 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244139 | 11135 | 28 | 2,58 | -1,26 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244140 | 11227 | 33 | 3,14 | -1,16 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244141 | 11053 | 40 | 4,82 | -1,16 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244142 | 11052 | 43 | 2,37 | -0,84 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244143 | 11207 | 28 | 3,36 | -0,57 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244144 | 11055 | 30 | 2,92 | -1,09 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244145 | 11062 | 34 | 3,77 | -0,96 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244146 | 11286 | 29 | 3,33 | -0,57 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244147 | 10417 | 37 | 4,90 | -0,50 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244148 | 11158 | 35 | 4,35 | -0,83 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244149 | 11042 | 29 | 3,00 | -1,00 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244150 | 11010 | 37 | 4,19 | -0,78 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244151 | 11173 | 33 | 3,74 | -0,68 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244152 | 11307 | 39 | 4,41 | -0,86 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244153 | 11290 | 48 | 2,55 | -1,02 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244154 | 11675 | 33 | 3,48 | -0,53 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244155 | 11301 | 35 | 3,23 | -0,58 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244156 | 11120 | 31 | 3,62 | -0,94 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244157 | 11093 | 32 | 3,40 | -0,54 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244158 | 11106 | 28 | 3,40 | -0,52 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244159 | 11266 | 34 | 3,41 | -0,94 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244160 | 11095 | 30 | 2,88 | -0,89 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244161 | 11192 | 33 | 2,72 | -0,92 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244162 | 11233 | 30 | 3,11 | -0,85 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244163 | 11136 | 29 | 3,25 | -1,16 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244164 | 10931 | 29 | 3,62 | -1,00 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244165 | 11125 | 32 | 3,87 | -0,58 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244166 | 11185 | 50 | 2,39 | -1,00 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244167 | 11070 | 30 | 2,75 | -0,77 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244168 | 11271 | 34 | 2,85 | -0,58 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244169 | 11200 | 34 | 3,20 | -0,82 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244170 | 11123 | 30 | 3,31 | -0,51 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244171 | 11150 | 38 | 4,30 | -0,60 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244172 | 11083 | 31 | 3,33 | -1,25 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244173 | 11076 | 32 | 4,31 | -0,73 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244174 | 11129 | 32 | 2,80 | -0,82 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244175 | 11137 | 34 | 3,07 | -0,99 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244176 | 11237 | 28 | 2,90 | -1,19 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244177 | 10919 | 35 | 3,58 | -0,96 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244178 | 11251 | 41 | 3,89 | -0,58 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244179 | 11095 | 36 | 3,98 | -0,75 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244180 | 11110 | 38 | 4,06 | -0,64 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244181 | 10955 | 44 | 2,10 | -1,28 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244182 | 11236 | 31 | 2,85 | -0,41 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244183 | 11846 | 36 | 3,61 | -0,62 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244184 | 11201 | 31 | 3,19 | -0,53 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244185 | 11075 | 31 | 3,77 | -1,20 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244186 | 11075 | 31 | 3,49 | -1,07 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244187 | 11078 | 37 | 4,52 | -0,62 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244188 | 11160 | 32 | 2,62 | -0,98 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244189 | 11076 | 26 | 2,52 | -1,12 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244190 | 11133 | 32 | 2,81 | -0,85 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244191 | 10919 | 30 | 3,55 | -0,97 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244192 | 11132 | 39 | 4,59 | -0,68 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244193 | 11227 | 33 | 2,98 | -0,61 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244194 | 11123 | 30 | 2,54 | -1,01 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244195 | 11020 | 37 | 3,42 | -0,75 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244196 | 11154 | 29 | 2,87 | -1,02 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244197 | 11280 | 36 | 3,60 | -0,87 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244198 | 11209 | 42 | 4,42 | -0,80 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244199 | 11328 | 34 | 2,57 | -0,64 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244200 | 11183 | 33 | 2,82 | -0,89 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244201 | 11230 | 39 | 3,55 | -1,10 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244202 | 11128 | 39 | 3,20 | -0,77 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244203 | 11200 | 43 | 4,57 | -0,69 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244204 | 11133 | 48 | 2,37 | -0,91 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244205 | 11160 | 33 | 2,52 | -1,22 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244206 | 11157 | 38 | 3,22 | -1,04 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244207 | 11201 | 39 | 3,80 | -0,81 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244208 | 11013 | 33 | 3,79 | -1,05 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244209 | 11339 | 32 | 2,43 | -1,00 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244210 | 11089 | 30 | 2,41 | -0,99 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244211 | 11315 | 42 | 3,95 | -0,67 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244212 | 11305 | 37 | 3,98 | -1,11 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244213 | 11143 | 50 | 2,33 | -0,95 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244214 | 11163 | 32 | 2,48 | -1,25 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244215 | 11136 | 38 | 2,87 | -1,29 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244216 | 11173 | 38 | 3,16 | -1,05 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244217 | 11019 | 40 | 3,24 | -0,74 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244218 | 11237 | 40 | 3,70 | -0,88 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244219 | 11080 | 33 | 3,65 | -1,16 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244220 | 11370 | 32 | 2,36 | -1,07 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244221 | 11124 | 31 | 2,37 | -1,11 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244222 | 11374 | 41 | 3,73 | -0,75 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244223 | 11344 | 36 | 3,61 | -1,16 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244224 | 11242 | 51 | 2,84 | -0,55 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244225 | 11184 | 38 | 3,29 | -0,67 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244226 | 11366 | 35 | 2,85 | -0,69 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244227 | 11089 | 38 | 3,20 | -0,17 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244228 | 11250 | 32 | 3,00 | -0,87 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244229 | 11108 | 37 | 3,19 | -0,56 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244230 | 11109 | 35 | 3,44 | -0,96 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244231 | 11234 | 33 | 2,74 | -1,02 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244232 | 11276 | 37 | 2,70 | -1,15 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244233 | 10851 | 40 | 3,43 | -1,01 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244234 | 10884 | 38 | 3,60 | -0,17 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244235 | 10833 | 42 | 4,39 | -0,27 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244236 | 11126 | 39 | 3,70 | -0,99 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244237 | 11262 | 50 | 2,82 | -0,59 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244238 | 11220 | 34 | 3,25 | -0,80 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244239 | 11385 | 33 | 2,84 | -0,70 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244240 | 11194 | 36 | 3,20 | -0,92 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244241 | 11312 | 30 | 2,99 | -0,97 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244242 | 11187 | 34 | 3,18 | -1,08 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244243 | 11150 | 33 | 3,45 | -1,06 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244244 | 11293 | 30 | 2,70 | -1,23 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244245 | 11293 | 31 | 2,80 | -0,75 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244246 | 10986 | 38 | 3,35 | -1,28 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244247 | 11012 | 36 | 3,34 | -1,06 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244248 | 11019 | 38 | 3,40 | -0,97 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244249 | 11155 | 35 | 3,70 | -0,95 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244250 | 11257 | 51 | 2,81 | -0,60 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244251 | 11212 | 37 | 3,26 | -0,79 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244252 | 11377 | 35 | 2,85 | -0,70 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244253 | 11184 | 38 | 3,20 | -0,89 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244254 | 11309 | 33 | 2,99 | -1,01 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244255 | 11177 | 37 | 3,19 | -1,07 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244256 | 11142 | 34 | 3,46 | -1,07 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244257 | 11286 | 32 | 2,70 | -1,24 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244258 | 11253 | 32 | 2,77 | -0,38 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244259 | 11005 | 38 | 3,34 | -1,05 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244260 | 11049 | 38 | 3,38 | -1,13 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244261 | 11147 | 36 | 3,70 | -0,95 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244262 | 11290 | 55 | 3,05 | -0,39 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244263 | 11254 | 35 | 3,48 | -0,71 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244264 | 11370 | 32 | 2,83 | -1,06 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244265 | 11099 | 29 | 2,99 | -0,65 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244266 | 11351 | 38 | 3,71 | -0,55 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244267 | 11192 | 28 | 2,83 | -0,87 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244268 | 11017 | 34 | 3,69 | -1,05 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244269 | 11265 | 36 | 4,57 | -1,16 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244270 | 11087 | 32 | 2,83 | -1,24 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244271 | 11036 | 30 | 2,82 | -0,83 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244272 | 11246 | 32 | 2,92 | -0,85 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244273 | 10877 | 34 | 3,19 | -0,56 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244274 | 11193 | 34 | 3,33 | -0,38 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244275 | 11173 | 33 | 3,62 | -0,91 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244276 | 11320 | 56 | 3,03 | -0,48 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244277 | 11262 | 38 | 3,47 | -0,76 | +
26.08.2026 | OOD103-2V | JJ 244278 | 11382 | 33 | 2,83 | -1,10 | +