## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM5224
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
25.08.2026 | OOM102 | V 111191 | 12653 | 120 | 5,93 | -2,66 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111192 | 12855 | 120 | 5,90 | -2,59 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111193 | 12887 | 117 | 5,21 | -2,97 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111194 | 12717 | 119 | 5,37 | -2,23 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111195 | 12905 | 119 | 5,48 | -1,26 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111196 | 12818 | 114 | 5,52 | -1,68 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111197 | 12388 | 112 | 5,30 | -2,63 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111198 | 13162 | 118 | 5,78 | -1,14 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111199 | 12693 | 120 | 5,90 | -1,91 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111200 | 12624 | 119 | 5,32 | -2,40 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111201 | 12465 | 120 | 5,59 | -1,99 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111202 | 13392 | 120 | 5,79 | -1,70 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111203 | 12860 | 115 | 6,22 | -0,44 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111204 | 13023 | 119 | 5,60 | -2,08 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111205 | 12689 | 117 | 5,86 | -2,34 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111206 | 12816 | 120 | 5,93 | -1,23 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111207 | 12693 | 120 | 5,76 | -1,99 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111208 | 12941 | 117 | 5,79 | -1,54 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111209 | 12785 | 117 | 6,25 | -1,27 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111210 | 13039 | 119 | 6,27 | -1,05 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111211 | 12919 | 118 | 6,04 | -0,81 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111212 | 12895 | 118 | 5,90 | -1,63 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111213 | 12837 | 120 | 5,84 | -2,75 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111214 | 12590 | 116 | 6,06 | -2,65 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111215 | 13031 | 116 | 5,64 | -1,43 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111216 | 12701 | 120 | 5,47 | -1,48 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111217 | 13162 | 114 | 5,51 | -1,61 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111218 | 12931 | 113 | 5,59 | -1,49 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111219 | 13228 | 116 | 5,90 | -1,72 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111220 | 12896 | 114 | 5,79 | -1,22 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111221 | 12696 | 113 | 5,55 | -1,26 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111222 | 12679 | 118 | 6,04 | -1,41 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111223 | 12921 | 117 | 5,19 | -2,98 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111224 | 12873 | 111 | 5,67 | -1,31 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111225 | 12746 | 112 | 5,36 | -2,39 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111226 | 12888 | 113 | 5,46 | -1,48 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111227 | 12611 | 116 | 5,38 | -2,23 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111228 | 12907 | 118 | 5,60 | -2,63 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111229 | 13303 | 119 | 5,65 | -1,11 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111230 | 13094 | 120 | 5,86 | -1,45 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111231 | 12648 | 114 | 5,65 | -2,10 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111232 | 12733 | 119 | 5,56 | -1,63 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111233 | 13172 | 118 | 5,63 | -1,70 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111234 | 13002 | 120 | 5,49 | -1,84 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111235 | 12985 | 120 | 5,67 | -1,06 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111236 | 12976 | 115 | 6,18 | -1,26 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111237 | 12446 | 115 | 5,73 | -1,59 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111238 | 13180 | 120 | 5,14 | -2,07 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111239 | 13283 | 119 | 5,68 | -1,17 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111240 | 13031 | 120 | 6,06 | -1,78 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111241 | 13022 | 117 | 6,02 | -1,69 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111242 | 12716 | 119 | 5,47 | -1,83 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111243 | 12917 | 118 | 5,74 | -2,02 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111244 | 12701 | 118 | 5,80 | -1,79 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111245 | 13247 | 118 | 5,12 | -1,56 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111246 | 12646 | 119 | 5,56 | -1,84 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111247 | 12954 | 118 | 5,91 | -1,15 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111248 | 12972 | 120 | 5,92 | -1,74 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111249 | 12924 | 119 | 5,17 | -2,25 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111250 | 12907 | 118 | 5,61 | -2,44 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111251 | 12477 | 117 | 5,30 | -2,83 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111252 | 13144 | 114 | 5,33 | -2,21 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111253 | 13200 | 118 | 5,72 | -1,55 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111254 | 13157 | 120 | 5,57 | -1,86 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111255 | 12708 | 116 | 6,88 | -1,33 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111256 | 12937 | 120 | 6,99 | -0,85 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111257 | 12728 | 119 | 7,24 | -1,00 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111258 | 12924 | 118 | 5,44 | -2,38 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111259 | 13078 | 119 | 6,58 | -1,09 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111260 | 13077 | 117 | 6,90 | -1,10 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111261 | 13111 | 117 | 7,33 | -1,08 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111262 | 13210 | 116 | 7,07 | -1,03 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111263 | 13109 | 120 | 7,28 | -0,93 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111264 | 12839 | 119 | 6,67 | -1,17 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111265 | 13059 | 118 | 6,62 | -1,07 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111266 | 13307 | 120 | 7,59 | -1,16 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111267 | 13216 | 118 | 7,31 | -0,84 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111268 | 13050 | 120 | 6,83 | -1,03 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111269 | 13156 | 113 | 6,92 | -1,04 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111270 | 12796 | 116 | 7,25 | -0,52 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111271 | 12960 | 118 | 6,87 | -0,96 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111272 | 13352 | 118 | 7,33 | -1,43 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111273 | 13300 | 120 | 6,98 | -1,16 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111274 | 13250 | 118 | 7,53 | -1,09 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111275 | 13011 | 119 | 7,12 | -1,16 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111276 | 13198 | 120 | 7,30 | -1,18 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111277 | 13162 | 116 | 6,80 | -1,20 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111278 | 13028 | 119 | 7,32 | -1,07 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111279 | 12842 | 116 | 7,36 | -1,33 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111280 | 13408 | 116 | 6,90 | -1,40 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111281 | 13445 | 119 | 7,69 | -0,88 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111282 | 13169 | 120 | 7,27 | -0,75 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111283 | 12635 | 119 | 7,50 | -1,07 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111284 | 12961 | 118 | 7,04 | -0,60 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111285 | 12934 | 119 | 7,20 | -1,28 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111286 | 12715 | 120 | 8,02 | -1,11 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111287 | 13374 | 120 | 6,62 | -1,36 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111288 | 13283 | 118 | 6,30 | -1,69 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111289 | 13041 | 118 | 6,76 | -1,33 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111290 | 13124 | 116 | 7,11 | -0,70 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111291 | 12996 | 118 | 7,30 | -0,56 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111292 | 12834 | 120 | 6,80 | -0,92 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111293 | 13065 | 117 | 7,25 | -1,02 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111294 | 12871 | 117 | 7,33 | -1,19 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111295 | 13278 | 117 | 7,10 | -1,35 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111296 | 13255 | 119 | 6,49 | -1,33 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111297 | 12962 | 117 | 6,78 | -1,49 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111298 | 13084 | 116 | 6,85 | -0,95 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111299 | 12956 | 117 | 7,11 | -1,35 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111300 | 12764 | 119 | 7,87 | -1,17 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111301 | 13376 | 118 | 6,57 | -1,40 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111302 | 13304 | 118 | 6,28 | -1,77 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111303 | 13082 | 116 | 6,70 | -1,45 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111304 | 13263 | 119 | 6,92 | -1,06 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111305 | 13085 | 118 | 7,15 | -0,77 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111306 | 12899 | 120 | 6,71 | -1,05 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111307 | 13054 | 120 | 7,24 | -0,99 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111308 | 12885 | 119 | 7,29 | -1,17 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111309 | 13007 | 118 | 6,98 | -0,92 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111310 | 13233 | 119 | 6,80 | -1,20 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111311 | 13177 | 120 | 6,84 | -0,93 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111312 | 13129 | 119 | 6,87 | -0,82 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111313 | 12803 | 117 | 7,33 | -0,83 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111314 | 12999 | 117 | 7,19 | -0,87 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111315 | 13106 | 117 | 6,65 | -1,27 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111316 | 13437 | 118 | 7,80 | -1,31 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111317 | 13201 | 116 | 7,66 | -0,79 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111318 | 12830 | 120 | 6,44 | -1,37 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111319 | 13079 | 114 | 7,08 | -0,95 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111320 | 13278 | 119 | 7,03 | -1,26 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111321 | 13237 | 116 | 6,56 | -1,01 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111322 | 13398 | 117 | 7,70 | -1,01 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111323 | 13214 | 120 | 7,43 | -1,27 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111324 | 12987 | 119 | 7,25 | -1,62 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111325 | 13024 | 118 | 6,84 | -1,11 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111326 | 13040 | 118 | 6,75 | -1,12 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111327 | 12656 | 116 | 7,10 | -1,06 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111328 | 13102 | 120 | 7,55 | -0,95 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111329 | 13153 | 118 | 7,29 | -0,82 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111330 | 13045 | 119 | 7,11 | -1,50 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111331 | 13209 | 118 | 7,10 | -1,26 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111332 | 13358 | 120 | 7,62 | -1,23 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111333 | 13335 | 118 | 6,86 | -1,21 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111334 | 13111 | 117 | 6,87 | -0,95 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111335 | 13333 | 117 | 6,95 | -0,73 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111336 | 12835 | 117 | 7,22 | -1,15 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111337 | 13104 | 120 | 7,21 | -0,94 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111338 | 12991 | 118 | 7,49 | -1,20 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111339 | 13162 | 119 | 7,64 | -1,46 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111340 | 13089 | 118 | 7,10 | -1,10 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111341 | 12778 | 120 | 6,29 | -1,22 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111342 | 12725 | 119 | 7,43 | -0,69 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111343 | 12860 | 118 | 7,04 | -1,47 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111344 | 12972 | 118 | 7,43 | -1,22 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111345 | 12998 | 118 | 7,07 | -1,24 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111346 | 13193 | 120 | 7,04 | -1,23 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111347 | 13086 | 117 | 6,35 | -1,11 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111348 | 12804 | 120 | 7,44 | -1,25 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111349 | 12804 | 117 | 7,85 | -0,92 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111350 | 13057 | 120 | 7,07 | -0,98 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111351 | 13040 | 120 | 7,08 | -1,10 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111352 | 13169 | 117 | 7,13 | -1,17 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111353 | 13025 | 120 | 7,20 | -1,07 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111354 | 13329 | 120 | 7,56 | -0,94 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111355 | 12882 | 119 | 7,39 | -0,55 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111356 | 13087 | 119 | 7,59 | -1,07 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111357 | 13379 | 118 | 7,33 | -1,03 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111358 | 13154 | 118 | 7,18 | -1,12 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111359 | 12848 | 117 | 7,11 | -1,14 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111360 | 13330 | 114 | 7,51 | -1,13 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111361 | 13246 | 117 | 7,24 | -1,01 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111362 | 13128 | 115 | 7,16 | -1,10 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111363 | 12915 | 118 | 6,72 | -1,49 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111364 | 12937 | 114 | 6,96 | -1,37 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111365 | 13093 | 116 | 7,43 | -0,91 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111366 | 12929 | 120 | 7,46 | -1,30 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111367 | 13099 | 119 | 7,14 | -1,19 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111368 | 13086 | 118 | 7,47 | -1,03 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111369 | 12954 | 118 | 7,03 | -1,07 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111370 | 12885 | 120 | 7,23 | -1,33 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111371 | 13240 | 119 | 7,28 | -1,12 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111372 | 13283 | 119 | 7,26 | -0,86 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111373 | 12813 | 116 | 7,21 | -0,77 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111374 | 13073 | 120 | 7,22 | -0,94 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111375 | 13474 | 118 | 7,67 | -1,08 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111376 | 13210 | 115 | 5,81 | -1,44 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111377 | 12783 | 120 | 7,17 | -1,29 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111378 | 12712 | 120 | 6,96 | -1,15 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111379 | 12853 | 117 | 6,87 | -0,92 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111380 | 13109 | 120 | 6,88 | -1,11 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111381 | 13056 | 120 | 6,55 | -1,26 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111382 | 12951 | 119 | 7,69 | -1,03 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111383 | 13204 | 116 | 6,99 | -1,40 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111384 | 12983 | 118 | 7,07 | -1,33 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111385 | 13337 | 118 | 7,33 | -0,89 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111386 | 12910 | 120 | 6,97 | -0,69 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111387 | 13108 | 120 | 7,33 | -0,98 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111388 | 13147 | 119 | 6,84 | -1,13 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111389 | 12791 | 120 | 6,74 | -1,13 | +
25.08.2026 | OOM102 | V 111390 | 13337 | 117 | 6,91 | -1,39 | +