## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST5136
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107829 | 11164 | 32 | 2,41 | -0,87 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107830 | 11129 | 30 | 2,47 | -0,75 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107831 | 11060 | 33 | 2,33 | -0,59 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107832 | 11119 | 46 | 2,89 | -0,67 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107833 | 11139 | 31 | 2,17 | -0,51 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107834 | 10878 | 45 | 2,88 | -1,06 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107835 | 10930 | 39 | 2,85 | -1,20 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107836 | 11039 | 47 | 2,69 | -0,54 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107837 | 11117 | 51 | 2,57 | -1,19 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107838 | 11249 | 34 | 2,95 | -1,22 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107839 | 11074 | 41 | 2,28 | -0,47 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107840 | 11172 | 41 | 2,36 | -0,30 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107841 | 11056 | 43 | 2,61 | -0,78 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107842 | 10892 | 40 | 2,58 | -1,00 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107843 | 11047 | 40 | 3,24 | -0,43 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107844 | 10940 | 34 | 2,64 | -1,27 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107845 | 10897 | 30 | 2,83 | -0,57 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107846 | 11102 | 39 | 3,20 | -0,45 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107847 | 10959 | 32 | 2,64 | -1,25 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107848 | 10909 | 47 | 2,45 | -0,65 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107849 | 11018 | 64 | 2,95 | -0,76 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107850 | 10984 | 32 | 2,59 | -0,90 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107851 | 11023 | 33 | 2,79 | -0,98 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107852 | 10980 | 31 | 2,72 | -1,09 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107853 | 10929 | 34 | 2,49 | -1,03 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107854 | 11009 | 33 | 2,49 | -1,02 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107855 | 10850 | 36 | 2,33 | -1,14 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107856 | 10919 | 30 | 1,96 | -1,30 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107857 | 11070 | 38 | 2,50 | -1,23 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107858 | 10965 | 38 | 2,55 | -0,89 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107859 | 11097 | 38 | 2,45 | -1,22 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107860 | 11257 | 29 | 2,26 | -0,67 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107861 | 11051 | 31 | 2,18 | -1,15 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107862 | 11030 | 38 | 2,91 | -0,53 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107863 | 10953 | 39 | 3,13 | -1,21 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107864 | 10923 | 33 | 2,36 | -0,91 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107865 | 11189 | 42 | 2,54 | -1,03 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107866 | 10820 | 61 | 2,63 | -0,51 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107867 | 10866 | 34 | 2,55 | -1,27 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107868 | 10860 | 38 | 3,02 | -0,16 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107869 | 10821 | 92 | 3,29 | -0,72 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107870 | 10981 | 55 | 2,56 | -0,68 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107871 | 11027 | 29 | 2,72 | -0,93 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107872 | 11075 | 45 | 2,18 | -1,18 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107873 | 11011 | 34 | 2,54 | -1,20 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107874 | 10843 | 36 | 3,23 | -0,28 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107875 | 11199 | 39 | 2,62 | -0,91 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107876 | 11164 | 37 | 2,86 | -1,18 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107877 | 11024 | 37 | 2,55 | -0,92 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107878 | 10822 | 38 | 2,65 | -0,85 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107879 | 10898 | 58 | 3,19 | -0,92 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107880 | 10997 | 45 | 2,54 | -0,74 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107881 | 11047 | 41 | 3,01 | -0,79 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107882 | 11078 | 39 | 2,18 | -1,23 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107883 | 11009 | 35 | 2,54 | -1,22 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107884 | 10965 | 37 | 2,85 | -1,09 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107885 | 10847 | 37 | 2,76 | -0,96 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107886 | 11232 | 35 | 2,65 | -0,65 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107887 | 11161 | 39 | 2,85 | -1,15 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107888 | 11157 | 39 | 3,26 | -0,80 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107889 | 11044 | 35 | 2,50 | -1,01 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107890 | 10863 | 42 | 2,62 | -1,02 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107891 | 11240 | 34 | 2,39 | -0,99 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107892 | 11158 | 49 | 2,70 | -1,25 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107893 | 11115 | 36 | 3,02 | -0,97 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107894 | 11002 | 34 | 3,11 | -1,18 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107895 | 11160 | 34 | 2,20 | -1,01 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107896 | 10967 | 33 | 2,36 | -1,12 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107897 | 10917 | 39 | 3,13 | -0,77 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107898 | 11102 | 35 | 2,64 | -0,91 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107899 | 10928 | 37 | 2,70 | -0,80 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107900 | 11149 | 54 | 2,35 | -1,28 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107901 | 11166 | 43 | 3,25 | -0,81 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107902 | 11037 | 37 | 2,52 | -0,95 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107903 | 10859 | 44 | 2,63 | -0,98 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107904 | 11007 | 38 | 2,33 | -1,04 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107905 | 10909 | 39 | 2,64 | -1,11 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107906 | 10740 | 42 | 2,89 | -1,23 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107907 | 10852 | 39 | 2,68 | -1,13 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107908 | 10890 | 35 | 2,11 | -1,12 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107909 | 11085 | 38 | 2,74 | -1,29 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107910 | 11086 | 35 | 2,32 | -1,05 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107911 | 10838 | 38 | 2,34 | -1,06 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107912 | 10924 | 39 | 2,56 | -1,20 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107913 | 11009 | 36 | 2,62 | -0,69 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107914 | 11173 | 44 | 3,25 | -0,89 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107915 | 11133 | 37 | 2,67 | -0,83 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107916 | 11063 | 40 | 3,15 | -0,56 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107917 | 10994 | 41 | 3,71 | -0,63 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107918 | 11078 | 47 | 3,28 | -0,54 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107919 | 11000 | 42 | 2,94 | -0,76 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107920 | 11089 | 38 | 2,67 | -0,98 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107921 | 10940 | 38 | 2,74 | -0,99 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107922 | 10906 | 37 | 2,73 | -0,76 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107923 | 10898 | 34 | 2,49 | -0,86 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107924 | 11067 | 35 | 2,63 | -0,71 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107925 | 11039 | 38 | 2,66 | -0,67 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107926 | 10981 | 42 | 3,61 | -0,44 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107927 | 10993 | 40 | 2,86 | -1,01 | +
26.08.2026 | OOD103 | M3S 107928 | 11254 | 55 | 3,17 | -0,74 | +