## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM5206
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
26.08.2026 | OOM102-A | V 108601 | 10407 | 117 | 5,98 | -1,63 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108602 | 10676 | 119 | 5,62 | -1,20 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108603 | 10491 | 120 | 5,74 | -1,03 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108604 | 10378 | 119 | 5,65 | -1,06 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108605 | 10556 | 113 | 5,54 | -2,00 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108606 | 10152 | 116 | 5,71 | -1,67 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108607 | 10367 | 116 | 6,25 | -1,61 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108608 | 9986 | 113 | 5,39 | -2,66 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108609 | 10430 | 117 | 6,04 | -1,12 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108610 | 10108 | 114 | 5,72 | -1,47 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108611 | 10669 | 117 | 7,33 | -1,09 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108612 | 10429 | 119 | 7,71 | -0,86 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108613 | 10466 | 119 | 7,14 | -1,03 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108614 | 10299 | 116 | 7,74 | -0,82 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108615 | 10352 | 119 | 7,57 | -0,95 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108616 | 10621 | 119 | 7,08 | -1,31 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108617 | 10652 | 112 | 7,52 | -0,86 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108618 | 10593 | 117 | 8,57 | -0,56 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108619 | 10292 | 117 | 7,86 | -0,45 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108620 | 10317 | 119 | 8,37 | -1,01 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108621 | 10278 | 120 | 8,37 | -0,74 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108622 | 10495 | 120 | 7,90 | -1,15 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108623 | 10469 | 118 | 8,20 | -1,22 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108624 | 10517 | 117 | 7,70 | -0,84 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108625 | 10431 | 118 | 6,72 | -1,05 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108626 | 10142 | 117 | 5,69 | -1,73 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108627 | 10553 | 120 | 7,43 | -1,13 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108628 | 10160 | 120 | 8,06 | -0,66 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108629 | 10451 | 117 | 8,02 | -0,95 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108630 | 10453 | 117 | 7,84 | -1,24 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108631 | 10613 | 119 | 7,04 | -1,19 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108632 | 10472 | 116 | 7,48 | -0,93 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108633 | 10346 | 116 | 7,11 | -0,99 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108634 | 10190 | 115 | 7,44 | -0,64 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108635 | 10367 | 116 | 7,65 | -0,48 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108636 | 10659 | 117 | 7,27 | -0,60 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108637 | 10570 | 119 | 7,50 | -0,78 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108638 | 10656 | 118 | 7,03 | -1,03 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108639 | 10452 | 119 | 7,26 | -0,85 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108640 | 10569 | 117 | 7,79 | -1,01 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108641 | 10587 | 120 | 7,33 | -0,87 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108642 | 10365 | 119 | 7,41 | -0,91 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108643 | 10482 | 117 | 7,02 | -1,01 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108644 | 10633 | 113 | 7,18 | -0,94 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108645 | 10473 | 117 | 7,24 | -1,21 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108646 | 10298 | 117 | 7,02 | -1,28 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108647 | 10812 | 120 | 8,29 | -0,91 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108648 | 10382 | 120 | 6,78 | -1,12 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108649 | 10561 | 119 | 7,23 | -0,80 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108650 | 10507 | 118 | 7,70 | -0,78 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108651 | 10462 | 119 | 7,67 | -0,69 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108652 | 10363 | 118 | 7,27 | -0,85 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108653 | 10255 | 117 | 7,52 | -1,24 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108654 | 10382 | 119 | 6,95 | -1,45 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108655 | 10492 | 118 | 7,22 | -0,80 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108656 | 10439 | 117 | 7,81 | -0,92 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108657 | 10578 | 120 | 6,91 | -1,02 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108658 | 10499 | 118 | 7,20 | -1,11 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108659 | 10391 | 118 | 7,62 | -0,83 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108660 | 10565 | 118 | 7,31 | -1,39 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108661 | 10505 | 120 | 6,86 | -1,10 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108662 | 10370 | 118 | 7,40 | -1,36 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108663 | 10519 | 117 | 7,36 | -1,27 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108664 | 10483 | 117 | 7,32 | -1,01 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108665 | 10573 | 119 | 7,50 | -1,00 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108666 | 10451 | 119 | 7,40 | -1,01 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108667 | 10520 | 116 | 7,28 | -1,23 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108668 | 10572 | 119 | 7,54 | -0,97 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108669 | 10290 | 115 | 7,23 | -1,21 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108670 | 10367 | 118 | 7,16 | -1,43 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108671 | 10383 | 118 | 7,53 | -0,90 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108672 | 10677 | 117 | 7,83 | -1,00 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108673 | 10321 | 119 | 7,73 | -0,68 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108674 | 10380 | 119 | 6,94 | -0,98 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108675 | 10565 | 118 | 7,43 | -1,17 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108676 | 10228 | 119 | 8,10 | -1,19 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108677 | 10016 | 118 | 7,96 | -0,79 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108678 | 10684 | 119 | 7,29 | -1,15 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108679 | 10584 | 120 | 7,22 | -1,42 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108680 | 10571 | 120 | 7,35 | -0,72 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108681 | 10600 | 118 | 7,09 | -0,99 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108682 | 10470 | 118 | 7,85 | -0,95 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108683 | 10285 | 117 | 8,13 | -0,64 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108684 | 10358 | 116 | 7,57 | -0,95 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108685 | 10494 | 120 | 7,63 | -1,00 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108686 | 10315 | 118 | 6,77 | -1,57 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108687 | 10345 | 118 | 8,27 | -0,81 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108688 | 10358 | 117 | 7,40 | -1,14 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108689 | 10472 | 117 | 7,77 | -0,97 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108690 | 10456 | 120 | 8,23 | -1,01 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108691 | 10345 | 118 | 7,38 | -1,29 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108692 | 10344 | 119 | 7,45 | -1,32 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108693 | 10425 | 117 | 6,95 | -1,28 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108694 | 10665 | 118 | 7,25 | -1,40 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108695 | 10578 | 119 | 7,53 | -1,43 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108696 | 10309 | 116 | 7,91 | -0,85 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108697 | 10507 | 117 | 7,11 | -0,85 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108698 | 10190 | 120 | 7,23 | 0,56 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108699 | 10430 | 120 | 7,32 | -0,73 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108700 | 10299 | 119 | 7,68 | -1,04 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108701 | 10530 | 119 | 7,74 | -1,00 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108702 | 10583 | 120 | 7,95 | -0,79 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108703 | 10444 | 118 | 7,80 | -1,04 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108704 | 10321 | 118 | 7,27 | -1,06 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108705 | 10707 | 120 | 7,79 | -0,94 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108706 | 10656 | 119 | 7,19 | -0,97 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108707 | 10405 | 119 | 7,53 | -1,65 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108708 | 10470 | 116 | 7,29 | -1,50 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108709 | 10549 | 116 | 7,11 | -1,46 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108710 | 10426 | 118 | 7,30 | -1,14 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108711 | 10485 | 119 | 8,38 | -0,88 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108712 | 10335 | 119 | 7,60 | -0,78 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108713 | 10537 | 120 | 7,30 | -0,62 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108714 | 10447 | 118 | 7,49 | -0,89 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108715 | 10183 | 116 | 6,76 | -0,92 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108716 | 10337 | 120 | 7,07 | -1,31 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108717 | 10592 | 116 | 7,81 | -1,16 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108718 | 10480 | 120 | 7,75 | -1,27 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108719 | 10601 | 119 | 8,10 | -0,78 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108720 | 10524 | 120 | 7,84 | -0,93 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108721 | 10410 | 119 | 6,96 | -0,43 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108722 | 10570 | 117 | 7,35 | -0,95 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108723 | 10733 | 117 | 8,10 | -1,00 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108724 | 10320 | 116 | 7,31 | -1,27 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108725 | 10447 | 120 | 7,62 | -1,62 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108726 | 10741 | 119 | 7,36 | -1,29 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108727 | 10355 | 117 | 7,20 | -1,00 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108728 | 10221 | 120 | 7,56 | -0,81 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108729 | 10550 | 115 | 7,89 | -1,02 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108730 | 10337 | 119 | 7,81 | -1,01 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108731 | 10394 | 120 | 7,67 | -1,15 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108732 | 10673 | 120 | 7,49 | -1,15 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108733 | 10295 | 118 | 6,75 | -1,26 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108734 | 10569 | 117 | 7,89 | -0,77 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108735 | 10432 | 120 | 7,72 | -0,84 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108736 | 10432 | 120 | 6,99 | -0,97 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108737 | 10514 | 118 | 7,39 | -0,96 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108738 | 10412 | 119 | 7,47 | -1,10 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108739 | 10506 | 117 | 7,42 | -1,53 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108740 | 10389 | 118 | 7,21 | -1,45 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108741 | 10680 | 118 | 8,14 | -1,23 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108742 | 10475 | 120 | 7,47 | -1,18 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108743 | 10533 | 118 | 6,70 | -1,02 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108744 | 10484 | 120 | 8,05 | -0,73 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108745 | 10312 | 119 | 7,39 | -1,11 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108746 | 10219 | 118 | 7,70 | -1,28 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108747 | 10513 | 117 | 7,98 | -0,98 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108748 | 10383 | 116 | 7,68 | -1,01 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108749 | 10642 | 118 | 8,28 | -1,12 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108750 | 10548 | 118 | 7,77 | -1,16 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108751 | 10573 | 120 | 7,31 | -0,76 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108752 | 10514 | 120 | 7,15 | -1,24 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108753 | 10505 | 120 | 7,21 | -0,82 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108754 | 10178 | 116 | 7,55 | -0,95 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108755 | 10140 | 120 | 6,92 | -1,08 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108756 | 10480 | 120 | 7,42 | -1,11 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108757 | 10581 | 119 | 8,32 | -1,23 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108758 | 10671 | 119 | 7,47 | -1,14 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108759 | 10429 | 119 | 7,57 | -1,00 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108760 | 10304 | 115 | 7,59 | -0,98 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108761 | 10571 | 116 | 7,85 | -1,11 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108762 | 10542 | 119 | 6,68 | -0,78 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108763 | 10581 | 119 | 6,86 | -1,53 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108764 | 10315 | 119 | 7,12 | -1,23 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108765 | 10132 | 119 | 7,27 | -1,27 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108766 | 10551 | 120 | 7,80 | -1,04 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108767 | 10279 | 117 | 7,45 | -1,03 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108768 | 10506 | 120 | 8,28 | -1,13 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108769 | 10489 | 119 | 7,06 | -0,98 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108770 | 10597 | 117 | 7,87 | -1,15 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108771 | 10284 | 120 | 7,56 | -1,08 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108772 | 10517 | 119 | 7,69 | -1,07 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108773 | 10110 | 117 | 7,03 | -0,94 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108774 | 10392 | 120 | 8,17 | -0,82 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108775 | 10447 | 118 | 8,27 | -0,58 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108776 | 10364 | 120 | 7,78 | -0,89 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108777 | 10292 | 117 | 6,90 | -0,81 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108778 | 10296 | 118 | 7,75 | -1,00 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108779 | 10351 | 119 | 7,23 | -1,35 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108780 | 10545 | 120 | 7,69 | -1,13 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108781 | 10335 | 117 | 7,61 | -0,89 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108782 | 10378 | 117 | 7,82 | -0,72 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108783 | 10558 | 119 | 7,00 | -1,04 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108784 | 10488 | 115 | 7,36 | -1,28 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108785 | 10482 | 119 | 7,31 | -1,22 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108786 | 10389 | 118 | 7,24 | -1,13 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108787 | 10423 | 30 | 7,13 | -1,03 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108788 | 10530 | 30 | 7,41 | -0,94 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108789 | 10661 | 30 | 7,47 | -1,06 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108790 | 10590 | 30 | 7,84 | -1,10 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108791 | 10464 | 27 | 7,29 | -0,86 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108792 | 10522 | 33 | 7,77 | -0,89 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108793 | 10405 | 32 | 7,52 | -0,90 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108794 | 10440 | 29 | 7,65 | -0,93 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108795 | 10498 | 32 | 8,01 | -0,84 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108796 | 10491 | 31 | 8,12 | -0,81 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108797 | 10367 | 31 | 7,99 | -1,16 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108798 | 10500 | 31 | 7,49 | -0,81 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108799 | 10641 | 34 | 8,40 | -0,70 | +
26.08.2026 | OOM102-A | V 108800 | 10312 | 30 | 7,53 | -0,96 | +