Tom Thumb Specifications:

Input Flow rates 5lpm – 15 lpm

	5 lpm	10 lpm	15 lpm
Adjustable Valve	Maximum 40 mbar	Maximum 43.1 mbar / Minimum 41.1 mbar	Maximum 45.7 mbar
Precision Value	Maximum 42.5 mbar	Maximum 45.1 mbar / Minimum 43.1 mbar	Maximum 47.2 mbar
Gauge	0-60 cmH2O	0-60 cmH2O	0-60 cmH2O

Tom Thumbs are 100% QA Tested at 10 Lpm