## Tabelle1
VIAMED Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
13.12.2019 | OOM102 | V 102841 | 13071 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102842 | 13021 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102843 | 13128 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102844 | 13231 | 119 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102845 | 13060 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102846 | 12894 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102847 | 12902 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102848 | 13268 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102849 | 13032 | 118 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102850 | 12964 | 119 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102851 | 13003 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102852 | 12923 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102853 | 12949 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102854 | 13255 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102855 | 12839 | 119 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102856 | 13202 | 119 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102857 | 13080 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102858 | 13248 | 119 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102859 | 12984 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102860 | 13258 | 119 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102861 | 13043 | 119 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102862 | 12941 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102863 | 12772 | 119 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102864 | 13093 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102865 | 13280 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102866 | 13136 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102867 | 13067 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102868 | 13119 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102869 | 13171 | 119 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102870 | 13322 | 119 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102871 | 13166 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102872 | 13477 | 119 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102873 | 13375 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102874 | 12943 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102875 | 12616 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102876 | 13047 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102877 | 13250 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102878 | 12929 | 119 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102879 | 13013 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102880 | 13270 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102881 | 13158 | 119 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102882 | 13279 | 119 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102883 | 13173 | 118 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102884 | 13028 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102885 | 12790 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102886 | 13092 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102887 | 13234 | 119 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102888 | 13195 | 82 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102889 | 13191 | 61 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102890 | 12959 | 59 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102891 | 13242 | 61 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102892 | 12809 | 72 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102893 | 13009 | 56 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102894 | 13224 | 62 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102895 | 12963 | 61 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102896 | 13230 | 60 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102897 | 13280 | 55 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102898 | 12962 | 60 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102899 | 13089 | 58 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102900 | 13236 | 67 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102901 | 13102 | 59 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102902 | 13086 | 79 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102903 | 13334 | 119 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102904 | 13293 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102905 | 12922 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102906 | 12871 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102907 | 13076 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102908 | 13081 | 118 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102909 | 13264 | 118 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102910 | 13117 | 119 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102911 | 13037 | 119 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102912 | 13217 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102913 | 13161 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102914 | 13424 | 118 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102915 | 13150 | 118 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102916 | 13088 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102917 | 13121 | 119 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102918 | 12892 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102919 | 13049 | 118 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102920 | 13240 | 119 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102921 | 13098 | 118 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102922 | 13042 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102923 | 13122 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102924 | 12862 | 119 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102925 | 12947 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102926 | 13004 | 119 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102927 | 13087 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102928 | 13113 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102929 | 13217 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102930 | 13270 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102931 | 13281 | 119 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102932 | 13128 | 117 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102933 | 12830 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102934 | 12973 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102935 | 13381 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102936 | 13062 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102937 | 13365 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102938 | 13029 | 119 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102939 | 13080 | 119 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102940 | 13283 | 119 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102941 | 12996 | 119 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102942 | 13006 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102943 | 13266 | 119 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102944 | 13170 | 119 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102945 | 13097 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102946 | 13333 | 119 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102947 | 12795 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102948 | 13089 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102949 | 13249 | 120 | +
13.12.2019 | OOM102 | V 102950 | 13124 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102951 | 13170 | 118 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102952 | 12905 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102953 | 13150 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102954 | 13075 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102955 | 13202 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102956 | 12931 | 118 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102957 | 13101 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102958 | 13159 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102959 | 13242 | 118 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102960 | 13261 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102961 | 12963 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102962 | 13277 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102963 | 12989 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102964 | 12845 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102965 | 13035 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102951 | 13220 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102952 | 12942 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102953 | 13186 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102954 | 13109 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102955 | 13242 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102956 | 12968 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102957 | 13147 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102958 | 13199 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102959 | 13286 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102960 | 13299 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102961 | 13003 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102962 | 13313 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102963 | 13033 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102964 | 12887 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102965 | 13082 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102951 | 13321 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102952 | 13033 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102953 | 13291 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102954 | 13230 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102955 | 13383 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102956 | 13069 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102957 | 13245 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102958 | 13279 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102959 | 13392 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102960 | 13423 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102961 | 13108 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102962 | 13426 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102963 | 13133 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102964 | 12988 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102965 | 13209 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102966 | 13212 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102967 | 12950 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102968 | 13188 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102969 | 13130 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102970 | 13145 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102971 | 13236 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102972 | 12974 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102973 | 13155 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102974 | 13202 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102975 | 13285 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102976 | 13299 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102977 | 13011 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102978 | 13321 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102979 | 13038 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102980 | 12889 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102981 | 13087 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102982 | 13192 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102983 | 12935 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102984 | 13171 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102985 | 13109 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102986 | 13087 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102987 | 13215 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102988 | 12958 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102989 | 13144 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102990 | 13189 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102991 | 13269 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102992 | 13278 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102993 | 12995 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102994 | 13305 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102995 | 13022 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102996 | 12871 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102997 | 13070 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102998 | 13207 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 102999 | 12945 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 103000 | 13184 | 117 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 103001 | 13126 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 103002 | 13122 | 118 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 103003 | 13235 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 103004 | 12972 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 103005 | 13153 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 103006 | 13200 | 118 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 103007 | 13284 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 103008 | 13296 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 103009 | 13010 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 103010 | 13321 | 118 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 103011 | 13036 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 103012 | 12885 | 117 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 103013 | 13084 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 103014 | 13183 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 103015 | 12927 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 103016 | 13162 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 103017 | 13099 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 103018 | 13097 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 103019 | 13210 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 103020 | 12953 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 103021 | 13141 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 103022 | 13181 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 103023 | 13263 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 103024 | 13269 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 103025 | 12989 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 103026 | 13300 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 103027 | 13016 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 103028 | 12863 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 103029 | 13065 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 103030 | 13202 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 103031 | 12939 | 118 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 103032 | 13179 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 103033 | 13118 | 118 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 103034 | 13129 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 103035 | 13231 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 103036 | 12969 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 103037 | 13149 | 119 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 103038 | 13195 | 120 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 103039 | 13279 | 118 | +
16.12.2019 | OOM102 | V 103040 | 13286 | 120 | +