## Tabelle1
VIAMED Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
29.01.2020 | OOM112 | V 106451 | 35785 | 828 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106452 | 35437 | 820 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106453 | 36720 | 852 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106454 | 36282 | 846 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106455 | 37857 | 874 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106456 | 33996 | 789 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106457 | 37322 | 874 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106458 | 36207 | 822 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106459 | 36995 | 881 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106460 | 35358 | 830 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106461 | 37101 | 880 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106462 | 36203 | 818 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106463 | 37743 | 887 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106464 | 36056 | 846 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106465 | 35565 | 830 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106466 | 37286 | 866 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106467 | 37016 | 128 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106468 | 35869 | 119 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106469 | 36400 | 117 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106470 | 34095 | 119 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106471 | 36360 | 145 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106472 | 35038 | 114 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106473 | 38775 | 144 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106474 | 35024 | 143 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106475 | 38153 | 134 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106476 | 35193 | 139 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106477 | 37562 | 131 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106478 | 36339 | 140 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106479 | 36459 | 135 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106480 | 35823 | 142 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106481 | 37590 | 856 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106482 | 37935 | 875 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106483 | 35020 | 822 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106484 | 35771 | 857 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106485 | 37079 | 845 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106486 | 35725 | 845 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106487 | 39084 | 908 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106488 | 36580 | 873 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106489 | 36496 | 835 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106490 | 37018 | 839 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106491 | 34105 | 796 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106492 | 38499 | 877 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106493 | 37841 | 881 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106494 | 36678 | 854 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106495 | 34980 | 802 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106496 | 33371 | 775 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106497 | 38080 | 896 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106498 | 34645 | 798 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106499 | 35219 | 810 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106500 | 36452 | 845 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106501 | 34480 | 786 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106502 | 36511 | 871 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106503 | 35447 | 852 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106504 | 35086 | 802 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106505 | 34267 | 808 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106506 | 34534 | 827 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106507 | 35456 | 815 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106508 | 34678 | 829 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106509 | 34264 | 808 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106510 | 35388 | 821 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106511 | 34405 | 788 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106512 | 33136 | 770 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106513 | 35588 | 810 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106514 | 36153 | 829 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106515 | 36184 | 862 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106516 | 35307 | 797 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106517 | 33823 | 778 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106518 | 35556 | 836 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106519 | 35587 | 817 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106520 | 35418 | 806 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106521 | 37245 | 842 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106522 | 36407 | 871 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106523 | 35324 | 808 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106524 | 37518 | 878 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106525 | 36061 | 862 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106526 | 36382 | 839 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106527 | 36228 | 869 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106528 | 35152 | 808 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106529 | 37008 | 889 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106530 | 35436 | 831 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106531 | 35426 | 848 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106532 | 36587 | 833 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106533 | 34768 | 829 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106534 | 36911 | 855 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106535 | 34009 | 770 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106536 | 37129 | 870 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106537 | 34450 | 810 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106538 | 35385 | 843 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106539 | 36132 | 830 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106540 | 35018 | 840 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106541 | 32925 | 789 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106542 | 36515 | 869 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106543 | 34188 | 800 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106544 | 36125 | 829 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106545 | 37015 | 888 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106546 | 37098 | 855 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106547 | 35615 | 835 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106548 | 37153 | 877 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106549 | 34895 | 805 | +
29.01.2020 | OOM112 | V 106550 | 33936 | 812 | +