## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | 16925649
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
30.01.2020 | OOM102-A | V 100701 | 10763 | 118 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100702 | 10770 | 118 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100703 | 11035 | 119 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100704 | 10814 | 119 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100705 | 10906 | 117 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100706 | 10915 | 117 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100707 | 10814 | 119 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100708 | 10787 | 118 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100709 | 11013 | 117 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100710 | 10930 | 120 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100711 | 11022 | 118 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100712 | 10887 | 119 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100713 | 10660 | 117 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100714 | 10925 | 118 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100715 | 10938 | 116 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100716 | 10710 | 119 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100717 | 10972 | 118 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100718 | 10606 | 117 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100719 | 10832 | 120 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100720 | 10996 | 117 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100721 | 10904 | 119 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100722 | 11024 | 119 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100723 | 11848 | 120 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100724 | 10197 | 120 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100725 | 10823 | 119 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100726 | 10794 | 120 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100727 | 10543 | 117 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100728 | 10761 | 118 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100729 | 10828 | 118 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100730 | 10830 | 120 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100731 | 10967 | 118 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100732 | 10766 | 120 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100733 | 11152 | 118 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100734 | 10930 | 118 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100735 | 10962 | 116 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100736 | 10966 | 118 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100737 | 11050 | 118 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100738 | 10661 | 119 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100739 | 10855 | 119 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100740 | 10734 | 120 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100741 | 10911 | 119 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100742 | 10765 | 117 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100743 | 10956 | 119 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100744 | 10704 | 120 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100745 | 11128 | 117 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100746 | 10710 | 118 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100747 | 10900 | 119 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100748 | 10745 | 119 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100749 | 10909 | 119 | +
30.01.2020 | OOM102-A | V 100750 | 10850 | 119 | +