## Tabelle1
VIAMED Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
29.01.2020 | OOM110 | V 105650 | 11439 | 200 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105651 | 11406 | 192 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105652 | 11315 | 195 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105653 | 11354 | 195 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105654 | 11419 | 195 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105655 | 11463 | 200 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105656 | 11269 | 194 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105657 | 11273 | 200 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105658 | 11375 | 194 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105659 | 11375 | 195 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105660 | 11415 | 195 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105661 | 11505 | 200 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105662 | 11259 | 194 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105663 | 11313 | 199 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105664 | 11326 | 195 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105665 | 11258 | 195 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105666 | 11280 | 195 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105667 | 11273 | 192 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105668 | 11060 | 192 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105669 | 11516 | 194 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105670 | 11381 | 195 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105671 | 11231 | 197 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105672 | 11298 | 192 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105673 | 11272 | 196 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105674 | 11307 | 200 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105675 | 11387 | 195 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105676 | 11180 | 197 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105677 | 11126 | 198 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105678 | 11213 | 200 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105679 | 11199 | 198 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105680 | 11285 | 199 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105681 | 11116 | 192 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105682 | 11157 | 198 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105683 | 11434 | 189 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105684 | 11269 | 194 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105685 | 11180 | 183 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105686 | 11417 | 197 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105687 | 11243 | 200 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105688 | 11394 | 194 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105689 | 11187 | 200 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105690 | 11062 | 200 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105691 | 11338 | 197 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105692 | 11210 | 197 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105693 | 11237 | 199 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105694 | 11180 | 196 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105695 | 11317 | 200 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105696 | 11088 | 195 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105697 | 11507 | 191 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105698 | 11323 | 191 | +
29.01.2020 | OOM110 | V 105699 | 11345 | 198 | +