## Tabelle1
VIAMED Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
30.01.2020 | OOM103 | V 114451 | 11502 | 99 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114452 | 11418 | 100 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114453 | 11626 | 97 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114454 | 11467 | 97 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114455 | 11424 | 98 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114456 | 11536 | 99 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114457 | 11641 | 98 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114458 | 11817 | 97 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114459 | 11480 | 99 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114460 | 11189 | 95 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114461 | 11498 | 100 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114462 | 11341 | 100 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114463 | 11191 | 97 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114464 | 11658 | 99 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114465 | 11261 | 99 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114466 | 11419 | 100 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114467 | 11779 | 56 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114468 | 11348 | 39 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114469 | 11264 | 42 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114470 | 11324 | 43 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114471 | 11454 | 44 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114472 | 11373 | 43 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114473 | 11449 | 40 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114474 | 11314 | 50 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114475 | 11327 | 42 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114476 | 11423 | 36 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114477 | 11382 | 37 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114478 | 11539 | 47 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114479 | 11633 | 41 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114480 | 11036 | 46 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114481 | 11452 | 41 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114482 | 11457 | 81 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114483 | 11627 | 93 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114484 | 11633 | 65 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114485 | 11521 | 98 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114486 | 11709 | 83 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114487 | 11526 | 51 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114488 | 11442 | 82 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114489 | 11652 | 67 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114490 | 11523 | 80 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114491 | 11467 | 77 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114492 | 11445 | 77 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114493 | 11798 | 57 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114494 | 11610 | 84 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114495 | 11613 | 80 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114496 | 11722 | 85 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114497 | 11784 | 66 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114498 | 11240 | 59 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114499 | 11377 | 88 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114500 | 11595 | 91 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114501 | 11709 | 61 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114502 | 11275 | 79 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114503 | 11677 | 86 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114504 | 11761 | 68 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114505 | 11726 | 98 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114506 | 11646 | 81 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114507 | 11567 | 83 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114508 | 11463 | 61 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114509 | 11629 | 71 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114510 | 11667 | 81 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114511 | 11562 | 100 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114512 | 11831 | 100 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114513 | 11743 | 100 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114514 | 11430 | 100 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114515 | 11559 | 99 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114516 | 11590 | 98 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114517 | 11572 | 99 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114518 | 11716 | 100 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114519 | 11382 | 100 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114520 | 11413 | 100 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114521 | 11836 | 100 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114522 | 11805 | 99 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114523 | 11291 | 98 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114524 | 11484 | 99 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114525 | 11475 | 99 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114526 | 11651 | 97 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114527 | 11571 | 100 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114528 | 11578 | 99 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114529 | 11402 | 98 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114530 | 11783 | 98 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114531 | 11700 | 100 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114532 | 11783 | 99 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114533 | 11515 | 98 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114534 | 11455 | 100 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114535 | 11725 | 98 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114536 | 11852 | 99 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114537 | 11653 | 99 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114538 | 11526 | 100 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114539 | 11471 | 100 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114540 | 11679 | 98 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114541 | 11665 | 99 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114542 | 11437 | 100 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114543 | 11325 | 65 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114544 | 11799 | 71 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114545 | 11677 | 61 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114546 | 11763 | 93 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114547 | 11801 | 76 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114548 | 11542 | 72 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114549 | 11671 | 81 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114550 | 11789 | 77 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114551 | 11744 | 92 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114552 | 11523 | 77 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114553 | 11811 | 99 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114554 | 11704 | 82 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114555 | 11486 | 88 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114556 | 11658 | 82 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114557 | 11476 | 79 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114558 | 11719 | 83 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114559 | 11497 | 57 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114560 | 11434 | 58 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114561 | 11610 | 72 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114562 | 11466 | 76 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114563 | 11738 | 76 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114564 | 11816 | 74 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114565 | 11407 | 75 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114566 | 11713 | 53 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114567 | 11598 | 67 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114568 | 11619 | 87 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114569 | 11583 | 67 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114570 | 11543 | 75 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114571 | 11633 | 80 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114572 | 11475 | 100 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114573 | 11451 | 56 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114574 | 11615 | 65 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114575 | 11834 | 72 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114576 | 11405 | 71 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114577 | 11676 | 71 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114578 | 11720 | 75 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114579 | 11700 | 89 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114580 | 11614 | 82 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114581 | 11815 | 77 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114582 | 11790 | 81 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114583 | 11586 | 76 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114584 | 11629 | 64 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114585 | 11621 | 63 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114586 | 11776 | 71 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114587 | 11646 | 95 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114588 | 11597 | 90 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114589 | 11598 | 73 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114590 | 11669 | 94 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114591 | 11839 | 75 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114592 | 11807 | 86 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114593 | 11534 | 70 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114594 | 11463 | 56 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114595 | 11449 | 70 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114596 | 11592 | 84 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114597 | 11648 | 90 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114598 | 11892 | 94 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114599 | 11592 | 53 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114600 | 11452 | 74 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114601 | 11670 | 91 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114602 | 11732 | 73 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114603 | 11631 | 61 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114604 | 11556 | 66 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114605 | 11433 | 84 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114606 | 11603 | 83 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114607 | 11603 | 87 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114608 | 11717 | 66 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114609 | 11760 | 68 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114610 | 11398 | 70 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114611 | 11707 | 57 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114612 | 11643 | 83 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114613 | 11693 | 79 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114614 | 11701 | 79 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114615 | 11820 | 64 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114616 | 11310 | 61 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114617 | 11777 | 85 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114618 | 11592 | 87 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114619 | 11660 | 62 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114620 | 11704 | 63 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114621 | 11552 | 69 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114622 | 11444 | 68 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114623 | 11364 | 81 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114624 | 11528 | 92 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114625 | 11609 | 76 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114626 | 11565 | 65 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114627 | 11593 | 94 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114628 | 11327 | 60 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114629 | 11676 | 78 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114630 | 11442 | 92 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114631 | 11522 | 96 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114632 | 11408 | 75 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114633 | 11766 | 65 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114634 | 11786 | 57 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114635 | 11722 | 66 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114636 | 11749 | 63 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114637 | 11443 | 87 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114638 | 11361 | 65 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114639 | 11782 | 57 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114640 | 11507 | 65 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114641 | 11566 | 81 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114642 | 11889 | 75 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114643 | 11733 | 67 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114644 | 11519 | 74 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114645 | 11764 | 70 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114646 | 11528 | 57 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114647 | 11532 | 79 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114648 | 11512 | 59 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114649 | 11513 | 66 | +
30.01.2020 | OOM103 | V 114650 | 11430 | 66 | +