## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | POR12641
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
02.03.2020 | OOA101-V | V 102251 | 11733 | 48 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102252 | 11480 | 21 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102253 | 11444 | 22 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102254 | 11357 | 24 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102255 | 11682 | 21 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102256 | 11675 | 20 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102257 | 11455 | 30 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102258 | 11746 | 22 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102259 | 11559 | 19 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102260 | 11494 | 23 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102261 | 11964 | 20 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102262 | 11907 | 25 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102263 | 11685 | 25 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102264 | 11562 | 27 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102265 | 11739 | 26 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102266 | 11734 | 26 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102267 | 11644 | 43 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102268 | 11740 | 21 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102269 | 11681 | 27 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102270 | 11444 | 23 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102271 | 11473 | 38 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102272 | 11506 | 29 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102273 | 11395 | 21 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102274 | 11388 | 36 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102275 | 11994 | 33 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102276 | 11617 | 29 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102277 | 12130 | 30 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102278 | 11683 | 38 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102279 | 11613 | 31 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102280 | 11552 | 36 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102281 | 11235 | 31 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102282 | 11510 | 33 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102283 | 11769 | 45 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102284 | 11759 | 23 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102285 | 11507 | 28 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102286 | 11329 | 24 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102287 | 11626 | 30 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102288 | 11509 | 32 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102289 | 11538 | 33 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102290 | 11562 | 26 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102291 | 11810 | 31 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102292 | 11718 | 34 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102293 | 11632 | 29 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102294 | 11606 | 29 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102295 | 11677 | 28 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102296 | 11454 | 43 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102297 | 11417 | 44 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102298 | 11613 | 33 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102299 | 11719 | 48 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102300 | 11586 | 36 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102301 | 11716 | 36 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102302 | 11504 | 29 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102303 | 11524 | 24 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102304 | 11586 | 43 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102305 | 11739 | 33 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102306 | 11455 | 35 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102307 | 11741 | 32 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102308 | 11637 | 28 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102309 | 11552 | 36 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102310 | 11776 | 27 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102311 | 11605 | 27 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102312 | 11530 | 35 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102313 | 11416 | 32 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102314 | 11871 | 31 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102315 | 11880 | 44 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102316 | 11706 | 28 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102317 | 11574 | 30 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102318 | 11711 | 27 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102319 | 11445 | 28 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102320 | 11647 | 32 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102321 | 11620 | 31 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102322 | 11569 | 27 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102323 | 11493 | 29 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102324 | 11575 | 27 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102325 | 11528 | 26 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102326 | 11586 | 34 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102327 | 11549 | 33 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102328 | 11258 | 26 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102329 | 11581 | 35 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102330 | 11472 | 26 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102331 | 11458 | 42 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102332 | 11801 | 26 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102333 | 11682 | 26 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102334 | 11796 | 35 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102335 | 12120 | 37 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102336 | 11660 | 34 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102337 | 11792 | 30 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102338 | 11488 | 38 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102339 | 11571 | 31 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102340 | 11448 | 32 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102341 | 11654 | 25 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102342 | 11696 | 30 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102343 | 11776 | 28 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102344 | 11538 | 38 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102345 | 11543 | 26 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102346 | 11365 | 25 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102347 | 11656 | 46 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102348 | 11585 | 30 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102349 | 11520 | 25 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102350 | 11920 | 35 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102351 | 11417 | 26 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102352 | 11884 | 27 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102353 | 11570 | 39 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102354 | 11457 | 28 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102355 | 11679 | 30 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102356 | 11824 | 28 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102357 | 11399 | 29 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102358 | 11744 | 30 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102359 | 11710 | 27 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102360 | 11553 | 35 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102361 | 11230 | 28 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102362 | 11442 | 34 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102363 | 11552 | 57 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102364 | 11735 | 34 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102365 | 11700 | 31 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102366 | 11391 | 30 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102367 | 11498 | 26 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102368 | 11323 | 27 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102369 | 11396 | 32 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102370 | 11662 | 28 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102371 | 11640 | 31 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102372 | 11837 | 39 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102373 | 12076 | 40 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102374 | 11648 | 30 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102375 | 11720 | 36 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102376 | 11632 | 28 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102377 | 11612 | 45 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102378 | 11597 | 49 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102379 | 11510 | 27 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102380 | 11839 | 30 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102381 | 11788 | 31 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102382 | 11980 | 29 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102383 | 11688 | 31 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102384 | 11513 | 32 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102385 | 11899 | 30 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102386 | 11593 | 30 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102387 | 11709 | 31 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102388 | 11769 | 32 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102389 | 11485 | 36 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102390 | 11589 | 35 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102391 | 11613 | 36 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102392 | 11468 | 35 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102393 | 11695 | 43 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102394 | 11956 | 26 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102395 | 11763 | 32 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102396 | 11693 | 29 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102397 | 11467 | 26 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102398 | 11590 | 35 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102399 | 11461 | 16 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102400 | 11446 | 16 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102401 | 11608 | 12 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102402 | 11898 | 16 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102403 | 11737 | 11 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102404 | 11787 | 14 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102405 | 11655 | 15 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102406 | 11403 | 11 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102407 | 11610 | 17 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102408 | 11862 | 21 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102409 | 11994 | 32 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102410 | 11709 | 16 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102411 | 11881 | 15 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102412 | 11641 | 18 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102413 | 11740 | 18 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102414 | 11693 | 16 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102415 | 11637 | 16 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102416 | 11248 | 14 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102417 | 12159 | 14 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102418 | 11786 | 14 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102419 | 11613 | 15 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102420 | 11439 | 14 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102421 | 11742 | 19 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102422 | 12116 | 22 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102423 | 11638 | 14 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102424 | 11950 | 31 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102425 | 12034 | 17 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102426 | 11901 | 17 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102427 | 11448 | 13 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102428 | 11530 | 13 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102429 | 11744 | 19 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102430 | 11689 | 14 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102431 | 12107 | 17 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102432 | 11522 | 18 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102433 | 11609 | 14 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102434 | 11432 | 17 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102435 | 12112 | 33 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102436 | 11746 | 16 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102437 | 11555 | 17 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102438 | 11972 | 17 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102439 | 11669 | 30 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102440 | 11772 | 17 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102441 | 11605 | 15 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102442 | 11437 | 17 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102443 | 11691 | 12 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102444 | 11510 | 18 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102445 | 11594 | 16 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102446 | 11696 | 17 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102447 | 11458 | 14 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102448 | 11567 | 14 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102449 | 11595 | 18 | +
02.03.2020 | OOA101-V | V 102450 | 11703 | 13 | +