## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | POR12649
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
06.03.2020 | OOM102-A | V 100751 | 11148 | 120 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100752 | 11085 | 120 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100753 | 11312 | 119 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100754 | 11327 | 119 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100755 | 11153 | 118 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100756 | 11211 | 120 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100757 | 10548 | 120 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100758 | 11071 | 119 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100759 | 11154 | 120 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100760 | 10996 | 120 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100761 | 10982 | 120 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100762 | 10618 | 120 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100763 | 10976 | 119 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100764 | 11017 | 119 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100765 | 11099 | 117 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100766 | 10932 | 118 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100767 | 11268 | 118 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100768 | 11320 | 120 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100769 | 11129 | 119 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100770 | 11064 | 120 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100771 | 11186 | 118 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100772 | 11364 | 119 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100773 | 11051 | 117 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100774 | 10938 | 118 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100775 | 11081 | 118 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100776 | 11284 | 118 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100777 | 11261 | 120 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100778 | 11294 | 120 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100779 | 11056 | 119 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100780 | 11145 | 116 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100781 | 11177 | 119 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100782 | 11200 | 120 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100783 | 11052 | 120 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100784 | 11175 | 120 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100785 | 11102 | 117 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100786 | 11335 | 119 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100787 | 11063 | 117 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100788 | 11098 | 118 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100789 | 11292 | 116 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100790 | 11297 | 120 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100791 | 11229 | 117 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100792 | 11206 | 118 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100793 | 11220 | 120 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100794 | 10831 | 119 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100795 | 11219 | 117 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100796 | 11040 | 119 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100797 | 11308 | 118 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100798 | 10740 | 120 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100799 | 11296 | 117 | +
06.03.2020 | OOM102-A | V 100800 | 11238 | 120 | +