## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM1124
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
29.04.2020 | OOM102-A | V 100901 | 11223 | 119 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100902 | 11166 | 120 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100903 | 11282 | 120 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100904 | 11397 | 120 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100905 | 11379 | 117 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100906 | 11034 | 120 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100907 | 11070 | 119 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100908 | 11237 | 118 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100909 | 11206 | 120 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100910 | 11328 | 118 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100911 | 11119 | 120 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100912 | 11411 | 120 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100913 | 11265 | 119 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100914 | 11180 | 120 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100915 | 11282 | 118 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100916 | 11037 | 119 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100917 | 11511 | 119 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100918 | 10925 | 119 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100919 | 11129 | 120 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100920 | 11252 | 120 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100921 | 11333 | 120 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100922 | 10782 | 120 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100923 | 11202 | 117 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100924 | 11252 | 118 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100925 | 11583 | 120 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100926 | 11360 | 118 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100927 | 11220 | 119 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100928 | 11221 | 118 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100929 | 10999 | 120 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100930 | 11026 | 118 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100931 | 11239 | 119 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100932 | 11026 | 120 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100933 | 11164 | 120 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100934 | 11143 | 120 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100935 | 10814 | 119 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100936 | 11109 | 119 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100937 | 11346 | 119 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100938 | 11180 | 120 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100939 | 11457 | 120 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100940 | 11072 | 117 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100941 | 11350 | 118 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100942 | 11448 | 120 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100943 | 11073 | 119 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100944 | 11407 | 120 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100945 | 11187 | 118 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100946 | 11084 | 119 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100947 | 11259 | 120 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100948 | 11142 | 119 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100949 | 11187 | 120 | +
29.04.2020 | OOM102-A | V 100950 | 11035 | 123 | +