## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM1095
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
30.03.2020 | OOM102-A | V 100801 | 10892 | 120 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100802 | 10868 | 120 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100803 | 11326 | 119 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100804 | 10878 | 119 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100805 | 10970 | 119 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100806 | 11281 | 118 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100807 | 11001 | 120 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100808 | 10730 | 118 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100809 | 11278 | 118 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100810 | 11093 | 120 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100811 | 11128 | 117 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100812 | 10896 | 120 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100813 | 10886 | 119 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100814 | 10997 | 119 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100815 | 10774 | 120 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100816 | 11017 | 120 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100817 | 10670 | 118 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100818 | 10801 | 117 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100819 | 11040 | 120 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100820 | 10917 | 118 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100821 | 11098 | 120 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100822 | 10888 | 120 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100823 | 11070 | 117 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100824 | 10968 | 117 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100825 | 11054 | 119 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100826 | 11093 | 119 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100827 | 11293 | 119 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100828 | 10872 | 119 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100829 | 11144 | 117 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100830 | 10804 | 119 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100831 | 11056 | 119 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100832 | 11176 | 120 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100833 | 10916 | 119 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100834 | 11107 | 119 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100835 | 10939 | 118 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100836 | 10674 | 119 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100837 | 11080 | 120 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100838 | 11147 | 120 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100839 | 10941 | 119 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100840 | 11211 | 120 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100841 | 11105 | 120 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100842 | 11221 | 119 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100843 | 10725 | 119 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100844 | 11125 | 119 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100845 | 11176 | 119 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100846 | 11123 | 119 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100847 | 10885 | 118 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100848 | 11146 | 120 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100849 | 11242 | 119 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100850 | 11206 | 118 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100851 | 10930 | 120 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100852 | 10894 | 120 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100853 | 10709 | 120 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100854 | 10764 | 117 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100855 | 10672 | 119 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100856 | 10718 | 119 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100857 | 10931 | 119 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100858 | 10936 | 120 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100859 | 11164 | 118 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100860 | 10948 | 119 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100861 | 11046 | 119 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100862 | 10830 | 120 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100863 | 11184 | 117 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100864 | 10668 | 117 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100865 | 10988 | 119 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100866 | 11066 | 118 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100867 | 10843 | 120 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100868 | 10739 | 119 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100869 | 10892 | 118 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100870 | 10926 | 119 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100871 | 10878 | 120 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100872 | 11047 | 118 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100873 | 10923 | 119 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100874 | 11129 | 118 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100875 | 11047 | 120 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100876 | 10899 | 117 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100877 | 11742 | 120 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100878 | 11229 | 119 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100879 | 11085 | 120 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100880 | 10429 | 120 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100881 | 10910 | 120 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100882 | 11174 | 118 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100883 | 11005 | 119 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100884 | 11088 | 119 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100885 | 11499 | 120 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100886 | 10911 | 119 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100887 | 10869 | 120 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100888 | 10806 | 117 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100889 | 11011 | 118 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100890 | 10806 | 118 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100891 | 10745 | 119 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100892 | 11618 | 119 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100893 | 10843 | 120 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100894 | 11046 | 120 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100895 | 10839 | 117 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100896 | 10728 | 118 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100897 | 11103 | 118 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100898 | 10935 | 118 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100899 | 10965 | 119 | +
30.03.2020 | OOM102-A | V 100900 | 10964 | 119 | +