## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM1452
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
02.11.2020 | OOM102-A | V 100951 | 11449 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100952 | 11427 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100953 | 11252 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100954 | 11014 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100955 | 11175 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100956 | 11116 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100957 | 11160 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100958 | 11277 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100959 | 11410 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100960 | 11100 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100961 | 11105 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100962 | 11177 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100963 | 11232 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100964 | 11160 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100965 | 10989 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100966 | 11115 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100967 | 11263 | 117 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100968 | 11035 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100969 | 11222 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100970 | 11047 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100971 | 11211 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100972 | 11141 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100973 | 11073 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100974 | 11259 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100975 | 11067 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100976 | 11260 | 117 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100977 | 11234 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100978 | 11261 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100979 | 11017 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100980 | 10982 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100981 | 11405 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100982 | 10918 | 116 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100983 | 10587 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100984 | 10867 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100985 | 10772 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100986 | 10786 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100987 | 10801 | 117 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100988 | 11284 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100989 | 11202 | 117 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100990 | 11197 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100991 | 10922 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100992 | 11056 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100993 | 10805 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100994 | 10840 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100995 | 11170 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100996 | 10868 | 117 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100997 | 10750 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100998 | 10792 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 100999 | 11295 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101000 | 11012 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101001 | 10888 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101002 | 10752 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101003 | 10912 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101004 | 10998 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101005 | 11070 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101006 | 11051 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101007 | 10947 | 117 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101008 | 11004 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101009 | 10748 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101010 | 11338 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101011 | 10926 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101012 | 11145 | 116 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101013 | 10953 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101014 | 10893 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101015 | 10752 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101016 | 11001 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101017 | 10739 | 117 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101018 | 10823 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101019 | 10948 | 117 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101020 | 10933 | 117 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101021 | 11038 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101022 | 10980 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101023 | 11267 | 117 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101024 | 11040 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101025 | 10910 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101026 | 10742 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101027 | 11114 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101028 | 10812 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101029 | 11245 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101030 | 10938 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101031 | 11020 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101032 | 10978 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101033 | 10988 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101034 | 11047 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101035 | 11096 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101036 | 11447 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101037 | 11168 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101038 | 11158 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101039 | 10913 | 117 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101040 | 11315 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101041 | 11032 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101042 | 11361 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101043 | 11097 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101044 | 11178 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101045 | 11181 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101046 | 11246 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101047 | 11431 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101048 | 11096 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101049 | 11447 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102-A | V 101050 | 11167 | 119 | +