[image: image1.png]


.                                 





VM3/COP/37.00.  15/10/08.


(a).

Sensor
(b).

App’
©.

Pressure

(atm)
(d).

Range
(e).

Accuracy
(f).

Response
(g).

Operating Temp
(h).

Storage

Temp
(i).

Output

(STP)
(j).

Load

(k)
(k).

Temp 

Comp
(l).

Shelf life

(month)
(m).

Warranty

(month)
(n).

Life

(month)
















B1 *
I/M

0-100%
+/- 1%
< 7 sec
0 - 40°C
0 - 40°C
285 - 635µA

Y: ±2.5% 
24
6
8

B2 *














B3 *
I/M

0-100%
+/- 1%
< 13 sec
0 - 40°C
0 - 50°C
240 - 390µA

Y: ±2.5% 
24
12
12

B9 *














C1R 
M
0 – 1
0-100%
+/- 1%
< 30 sec
0 - 40°C
0 - 50°C
160 - 240µA

N: 2.5%/C
24
24
18

C2R 
M
0 - 1
0-100%
+/- 1%
< 30 sec
0 - 40°C
0 - 50°C
160 - 240µA

N: 2.5%/C
24
6
DOA

C3 *
I/M

0-100%
+/- 1%
< 30 sec
0 - 40°C
0 - 40°C
150 - 250µA

Y: ±2.5% 
24
12
18

C6 *
M

0-100%
+/- 1%
< 7 sec
0 - 40°C
0 - 40°C
150 - 250µA

Y: ±2.5% 
24
12
18

J1 *
M









12
16


K1 
D
0 – 2
0-100%
+/- 1%
< 10 sec
0 - 40°C
0 - 50°C
10.0 - 14.0mV
0.180
Y: ±5% 
24
24
15

KE25 *
M
0 - 1
0-100%
+/- 1%
< 12 sec
5 – 40°C
NS
11.0 - 15.0mV
1.0
Y: ±9%


60

MAX-01 *
M
0.6 - 1.75
0-100%
+/- 1%
< 13 sec
0 - 40°C
-20 - 60°C
14.0 - 19.0mV
0.3



33

MAX-02 *
M

0-100%
+/- 1%
< 15 sec
5 - 40°C
-15 - 50°C
<18.4mV
0.309



66

MAX-08
M
0.5 – 1.2
0-100%
+/- 1%
< 15 sec
5 - 40°C
0 - 45°C
41.7 - 73.1µA

Y: 2.9±0.2%


53

MAX-09 *
M/D

0-100%
+/- 1%
< 11 sec
0 - 40°C
0 - 50°C
26.4 - 44.0mV
0.088
Y: ±5%


33

MAX-10
M
0.5 – 0.8
0-100%
+/- 0.5%
< 15 sec
23°C +/- 2°C
-15 - 50°C
8.0 - 12.0mV

Y: ±1.5%


60

MAX-11 *
M/D
0.6 - 1.75
0-100%
+/- 1%
< 13 sec
0 - 40°C
-20 - 60°C
14.0 - 19.0mV
0.6



33

MAX-11i *
M
0.6 - 1.75
0-100%
+/- 1%
< 12 sec
0 - 40°C
-20 - 60°C
14.0 - 20.0mV
0.6



50

MAX-12 *
M/D
0.6 - 1.75
0-100%
+/- 1%
< 13 sec
-10 - 50°C
-20 - 60°C
13.0 - 16.0mV




66

MAX-12F *














MAX-13 *
M/D
0.6 - 1.75
0-100%
+/- 1%
< 13 sec
0 - 40°C
-20 - 60°C
13.0 - 17.0mV




66

MAX-13250 *
M

0-100%
+/- 1%
< 15 sec
5 - 40°C
-15 - 50°C
12.0 - 17.0mV

Y: ±3%


60

MAX-13F *














MAX-14 *
M/D
0.6 - 1.75
0-100%
+/- 1%
< 13 sec
0 - 40°C
-20 - 60°C
9.0 – 13.0mV




66

MAX-15 *
M

0-100%
+/- 1%
< 20 sec
5 - 40°C
-15 - 50°C
45.0 - 55.0mV

Y: ±2.5%


26

MAX-16 *
M
0.6 - 1.75
0-100%
+/- 1%
< 15 sec
10 - 51°C
-20 - 60°C
8.5 - 15.0mV




100

MAX-17
M
0.6 - 1.75
0-100%
+/- 1%
< 5 sec
0 - 45°C
-20 - 60°C
0.3 - 0.5µA

Y: ±5%


33

MAX-17250 *
M













MAX-18 *
M













MAX-19 *
M
0.6 - 1.75
0-100%
+/- 1%
< 10 sec
0 - 40°C
-20 - 60°C
170 - 230µA
0.1



16

MAX-22CC *
M

0-100%
+/- 1%
< 5 sec
0 - 50°C
-20 - 60°C
12.5 - 16.5mV

Y: ±3.5%


33

MAX-250 *
M/D

0-100%

< 15 sec
5 - 40°C
-15 - 50°C
10.0 - 15.5mV

Y: ±3%


60

MAX-250E *
M/D

0-100%

< 15 sec
5 - 40°C
-15 - 50°C
10.0 - 15.5mV

Y: ±3%


60

MA-250ESF*
M

0-100%
+/- 1%
< 5 sec
0 - 50°C
-20 - 60°C
10.0 - 14.0mV

Y: ±3.5%


33

(a).

Sensor
(b).

App’
©.

Pressure

(atm)
(d).

Range
(e).

Accuracy
(f).

Response
(g).

Operating Temp
(h).

Storage

Temp
(i).

Output

(STP)
(j).

Load

(k)
(k).

Temp 

Comp
(l).

Shelf life

(month)
(m).

Warranty

(month)
(n).

Life

(month)
















MAX-50 *
M













MAX-J1 *
M













MAX-T4 *
M













MAXVTI122*
N/S













R10DN 
D
0 – 1.3
0-100%
+/- 2%
< 6 sec
0 - 40°C
0 - 50°C
23.0 - 27.0mV
6.0
Y: ±5%
24
24
36

R10DS 
D
0 - 1
0-100%
+/- 1%
< 6 sec
0 - 40°C
0 - 50°C
23.0 - 27.0mV
6.0
Y: ±5%
24
24
36

R10DV 
D
0 - 1
0-100%
+/- 2%
< 30 sec
0 - 40°C
0 - 50°C
23.0 - 27.0mV
6.0
Y: ±5%
24
12
18

R13
M
0 - 1
0-100%
+/- 2%
< 6 sec
0 - 40°C
0 - 50°C
0.3 - 0.5µA

Y: ±5%
24
16
12

R15 
M
0 - 1
0-100%
+/- 1%
< 15 sec
0 - 40°C
0 - 50°C
48.0 - 70.0µA
0.6
N: 2.5%/C
24
16
36

R17A 
A
0 - 1
0-100%
+/- 1%
< 6 sec
0 - 40°C
0 - 50°C
7.0 - 13.0mV
10.0
Y: ±5%

24
36

R17AH
A
0 - 1
0-100%
+/- 1%
< 6 sec
0 - 40°C
0 - 50°C
10.5 - 13.5mV
10.0
Y: ±5%

24
36

R17D 
D
0 - 1
0-100%
+/- 1%
< 6 sec
0 - 40°C
0 - 50°C
7.0 - 13.0mV
10.0
Y: ±5%
24
24
36

R17D 
D
0 - 2
0-100%
+/- 2%
< 6 sec
0 - 40°C
0 - 50°C
7.0 - 13.0mV
10.0
Y: ±5%
24
24
36

R17MED 
M
0 - 1
0-100%
+/- 1%
< 6 sec
0 - 40°C
0 - 50°C
7.0 - 13.0mV
10.0
Y: ±5%
24
24
36

R17VAN
D
0 - 1
0-100%
+/- 1%
< 6 sec
0 - 40°C
0 - 50°C
7.0 - 13.0mV
10.0
Y: ±5%
24
24
36

R21A 
A
0 - 1
0-100%
+/- 1%
< 6 sec
0 - 40°C
0 - 50°C
7.0 - 13.0mV
10.0
Y: ±5%

24
36

R22-2BUD
D

0-100%
+/- 1%
< 6 sec
0 - 40°C
0 - 50°C
8.0 - 13.0mV
10.0
Y: ±5%

24
36

R22A 
A
0 - 1
0-100%
+/- 1%
< 6 sec
0 - 40°C
0 - 50°C
7.0 - 13.0mV
10.0
Y: ±5%

24
36

R22AH
A
0 - 1
0-100%
+/- 1%
< 6 sec
0 - 40°C
0 - 50°C
10.5 - 13.5mV
10.0
Y: ±5%

24
36

R22D 
D
0 - 1
0-100%
+/- 1%
< 6 sec
0 - 40°C
0 - 50°C
7.0 - 13.0mV
10.0
Y: ±5%
24
24
36

R22D 
D
0 - 2
0-100%
+/- 2%
< 6 sec
0 - 40°C
0 - 50°C
7.0 - 13.0mV
10.0
Y: ±5%
24
24
36

R22DHO 
D
0 - 1
0-100%
+/- 1%
< 6 sec
0 - 40°C
0 - 50°C
14.0 - 26.0mV
3.2
Y: ±5%
24
24
36

R22DN 
D
0 - 1
0-100%
+/- 1%
< 6 sec
0 - 40°C
0 - 50°C
7.0 - 13.0mV
10.0
Y: ±5%
24
24
36

R22MED 
M
0 - 1
0-100%
+/- 1%
< 6 sec
0 - 40°C
0 - 50°C
7.0 - 13.0mV
10.0
Y: ±5%

24
36

R23MED 
M
0 - 1
0-100%
+/- 1%
< 20 sec
0 - 40°C
0 - 50°C
24.0 - 33.0µA
0.6
N: 2.5%/C

24
36

R24MED 
M
0 - 1
0-100%
+/- 2%
< 10 sec
0 - 40°C
0 - 50°C
7.0 - 17mV
10.0
Y: ±5%
24
24
24

R24SIE
M
0 - 1
0-100%
+/- 2%
< 10 sec
0 - 40°C
0 - 50°C
10.0 - 17mV
10.0
Y: NS
24
24


R26MED
M
0 - 1
0-100%
+/- 1%
< 10 sec
0 - 40°C
0 - 50°C
7.0 - 13.0mV
10.0
Y: ±5%
24
24
24

R29IMED
M
0 - 1
0-100%
+/- 1%
< 15 sec
5 - 40°C
-15 - 50°C
10.0 - 15.0mV
1000
Y: NS
24
24
60

R29MED 
M
0 - 1
0-100%
+/- 1%
< 15 sec
5 - 40°C
-15 - 50°C
10.0 - 16.0mV
1000
Y: ±2%

12
60

R30MED
M
0 - 1
0-100%
+/- 1.5%
< 15 sec
10 - 40°C
-15 - 50°C
8.0 - 12.0mV

Y: NS

12
60

R31MED
M
0 - 1
0-100%
+/- 2%
< 15 sec
5 - 40 °C
-15 - 50°C
12.0 - 18.4mV

Y: NS

18
66

R32MED
M
0 - 1
0-100%
+/- 2%
< 15 sec
5 - 40 °C
-15 - 50°C
12.0 - 18.4mV

Y: NS

18
66

R33D 
D
0 - 1
0-100%
+/- 1%
< 6 sec
0 - 40°C
0 - 50°C
23.0 - 27.0mV
10.0
Y: ±5%
24
24
36

(a).

Sensor
(b).

App’
©.

Pressure

(atm)
(d).

Range
(e).

Accuracy
(f).

Response
(g).

Operating Temp
(h).

Storage

Temp
(i).

Output

(STP)
(j).

Load

(k)
(k).

Temp 

Comp
(l).

Shelf life

(month)
(m).

Warranty

(month)
(n).

Life

(month)
















R33D 
D
0 - 2
0-100%
+/- 2%
< 6 sec
0 - 40°C
0 - 50°C
23.0 - 27.0mV
10.0
Y: ±5%
24
24
36

R33D1 
D
0 - 1
0-100%
+/- 1%
< 6 sec
0 - 40°C
0 - 50°C
23.0 - 27.0mV
10.0
Y: ±5%
24
24
36

R33D1 
D
0 - 2
0-100%
+/- 2%
< 6 sec
0 - 40°C
0 - 50°C
23.0 - 27.0mV
10.0
Y: ±5%
24
24
36

R33VAN *
D













T1
M
0 - 1
0-100%
+/- 1%
< 30 sec
0 - 40°C
0 - 50°C
160 – 240µA

N: 2.5%/C
24
16
18

T2
M
0 - 1
0-100%
+/- 1%
< 30 sec
0 - 40°C
0 - 50°C
160 – 240µA

N: 2.5%/C
24
6
DOA

T3 *
M









24
16


T4
M
0 - 1
0-100%
+/- 2%
< 6 sec
0 - 40°C
0 - 50°C
0.2 - 0.6µA

Y: ±5%
12
16
6

T5A
M
0 - 1
0-100%
+/- 1%
< 30 sec
0 - 40°C
0 - 50°C
54.0 - 80.0µA

N: 2.5%/C
6
12
12

T6 *
M









12
16


T7
M
0 - 1
0-100%
+/- 2%
< 6 sec
0 - 40°C
0 - 50°C
0.3 - 0.5µA

Y: ±5%
24
12
36

UFO130-1 *
M
0 - 1
0-100%
+/- 1%
< 130 msec
10 - 50°C
0 - 50°C
3.2 - 3.8V


12
6
6

UFO130-2 *
M
0 - 1
0-100%
+/- 1%
< 130 msec
15 - 40°C
0 - 40°C
3.0 - 3.8V



24
24

M = Medical.

D = Diving.

A = Auto.

I = Industrial.

NS = Not Stated.

* = Not all info available

[image: image1.png]