## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN1553
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
30.11.2020 | OOA101-V | D 104601 | 11944 | 47 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104602 | 12005 | 33 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104603 | 11874 | 35 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104604 | 12057 | 34 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104605 | 11725 | 32 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104606 | 11844 | 38 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104607 | 11911 | 39 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104608 | 11649 | 31 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104609 | 11819 | 30 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104610 | 11997 | 35 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104611 | 11838 | 39 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104612 | 11927 | 40 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104613 | 11864 | 33 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104614 | 11921 | 36 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104615 | 11653 | 28 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104616 | 11680 | 36 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104617 | 11844 | 48 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104618 | 12104 | 39 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104619 | 11879 | 36 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104620 | 11924 | 35 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104621 | 11715 | 36 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104622 | 11707 | 39 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104623 | 11251 | 36 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104624 | 11857 | 38 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104625 | 11783 | 33 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104626 | 11880 | 34 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104627 | 11955 | 39 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104628 | 11887 | 41 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104629 | 11962 | 36 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104630 | 11895 | 39 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104631 | 11568 | 35 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104632 | 11554 | 29 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104633 | 12040 | 44 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104634 | 11835 | 32 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104635 | 11984 | 37 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104636 | 11866 | 37 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104637 | 11841 | 36 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104638 | 11664 | 31 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104639 | 11668 | 37 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104640 | 11636 | 37 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104641 | 11799 | 31 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104642 | 11726 | 32 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104643 | 11903 | 34 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104644 | 11824 | 34 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104645 | 11891 | 35 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104646 | 11616 | 33 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104647 | 11868 | 40 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104648 | 11738 | 35 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104649 | 11836 | 36 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104650 | 11650 | 20 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104651 | 11933 | 27 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104652 | 11702 | 36 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104653 | 11585 | 38 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104654 | 11977 | 35 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104655 | 11586 | 32 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104656 | 11706 | 33 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104657 | 11793 | 50 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104658 | 11709 | 21 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104659 | 11622 | 33 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104660 | 11713 | 36 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104661 | 12059 | 34 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104662 | 11489 | 32 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104663 | 11635 | 36 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104664 | 11598 | 35 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104665 | 11671 | 53 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104666 | 11758 | 40 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104667 | 11926 | 35 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104668 | 11796 | 41 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104669 | 11733 | 36 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104670 | 11781 | 38 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104671 | 11784 | 33 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104672 | 11624 | 35 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104673 | 11786 | 33 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104674 | 11751 | 40 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104675 | 11634 | 35 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104676 | 11674 | 36 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104677 | 11686 | 29 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104678 | 11594 | 32 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104679 | 11592 | 34 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104680 | 12125 | 49 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104681 | 11934 | 34 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104682 | 11888 | 33 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104683 | 11414 | 29 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104684 | 11729 | 34 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104685 | 11977 | 31 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104686 | 11810 | 35 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104687 | 11949 | 36 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104688 | 11988 | 32 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104689 | 11925 | 28 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104690 | 11814 | 33 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104691 | 11478 | 30 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104692 | 11993 | 31 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104693 | 11253 | 36 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104694 | 11801 | 29 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104695 | 11712 | 49 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104696 | 12030 | 34 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104697 | 11873 | 38 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104698 | 11818 | 32 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104699 | 11953 | 34 | +
30.11.2020 | OOA101-V | D 104700 | 11920 | 38 | +