## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | VSTPO01045
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
13.10.2020 | OOD103 | 010 136068 | 11346 | 44 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136069 | 11517 | 44 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136070 | 11167 | 47 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136071 | 11500 | 37 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136072 | 11195 | 35 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136073 | 11000 | 38 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136074 | 11460 | 43 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136075 | 11340 | 38 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136076 | 11388 | 44 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136077 | 11523 | 39 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136078 | 11564 | 42 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136079 | 10775 | 39 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136080 | 11462 | 36 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136081 | 11277 | 41 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136082 | 11819 | 42 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136083 | 11411 | 41 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136084 | 11262 | 38 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136085 | 11419 | 36 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136086 | 11552 | 44 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136087 | 11640 | 44 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136088 | 11507 | 45 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136089 | 11303 | 32 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136090 | 11335 | 41 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136091 | 11097 | 38 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136092 | 11465 | 29 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136093 | 11466 | 45 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136094 | 11205 | 52 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136095 | 11271 | 44 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136096 | 11204 | 37 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136097 | 11311 | 44 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136098 | 11408 | 38 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136099 | 11400 | 45 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136100 | 11494 | 45 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136101 | 11552 | 43 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136102 | 11254 | 47 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136103 | 11377 | 24 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136104 | 11371 | 40 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136105 | 11444 | 39 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136106 | 11563 | 48 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136107 | 11402 | 38 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136108 | 11038 | 40 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136109 | 11312 | 41 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136110 | 11157 | 43 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136111 | 11681 | 43 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136112 | 11483 | 41 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136113 | 11485 | 41 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136114 | 11159 | 51 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136115 | 10536 | 44 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136116 | 11542 | 37 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136117 | 11414 | 37 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136118 | 11899 | 29 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136119 | 11605 | 45 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136120 | 11357 | 40 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136121 | 11511 | 48 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136122 | 11335 | 56 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136123 | 11369 | 37 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136124 | 11460 | 48 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136125 | 10997 | 49 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136126 | 10973 | 49 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136127 | 11428 | 40 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136128 | 11494 | 39 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136129 | 11436 | 43 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136130 | 11267 | 42 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136131 | 11541 | 51 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136132 | 11464 | 27 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136133 | 11296 | 43 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136134 | 11409 | 36 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136135 | 11566 | 42 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136136 | 11375 | 36 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136137 | 11527 | 49 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136138 | 11472 | 46 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136139 | 11526 | 45 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136140 | 11511 | 47 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136141 | 11669 | 40 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136142 | 11453 | 46 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136143 | 11412 | 31 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136144 | 11359 | 43 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136145 | 11610 | 41 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136146 | 11425 | 41 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136147 | 11260 | 40 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136148 | 11233 | 42 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136149 | 11277 | 43 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136150 | 11605 | 45 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136151 | 11284 | 43 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136152 | 11442 | 43 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136153 | 11158 | 41 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136154 | 11672 | 49 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136155 | 11390 | 41 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136156 | 11190 | 42 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136157 | 11720 | 28 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136158 | 11475 | 39 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136159 | 11520 | 40 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136160 | 11196 | 35 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136161 | 11399 | 45 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136162 | 11388 | 42 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136163 | 11483 | 38 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136164 | 11315 | 50 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136165 | 11475 | 41 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136166 | 11413 | 24 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136167 | 11245 | 40 | +