## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1347
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
13.10.2020 | OOD103 | M01 109517 | 11232 | 43 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109518 | 11335 | 42 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109519 | 11477 | 46 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109520 | 11507 | 39 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109521 | 11251 | 41 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109522 | 11493 | 40 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109523 | 11388 | 44 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109524 | 11586 | 41 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109525 | 11336 | 48 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109526 | 11584 | 43 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109527 | 11618 | 53 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109528 | 11346 | 38 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109529 | 11512 | 45 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109530 | 11675 | 31 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109531 | 11598 | 42 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109532 | 11495 | 41 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109533 | 11240 | 51 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109534 | 11500 | 43 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109535 | 11486 | 75 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109536 | 11294 | 45 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109537 | 11317 | 43 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109538 | 11686 | 43 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109539 | 11486 | 41 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109540 | 11347 | 45 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109541 | 11237 | 43 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109542 | 11333 | 51 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109543 | 11343 | 40 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109544 | 11628 | 42 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109545 | 11342 | 45 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109546 | 11364 | 41 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109547 | 10632 | 46 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109548 | 11218 | 37 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109549 | 11551 | 42 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109550 | 11350 | 40 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109551 | 11360 | 48 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109552 | 11452 | 28 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109553 | 11284 | 42 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109554 | 11545 | 54 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109555 | 11310 | 44 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109556 | 10970 | 46 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109557 | 11155 | 57 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109558 | 11067 | 44 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109559 | 11349 | 41 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109560 | 11649 | 31 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109561 | 11525 | 42 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109562 | 11466 | 42 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109563 | 11423 | 44 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109564 | 11449 | 39 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109565 | 11486 | 47 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109566 | 11176 | 42 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109567 | 11634 | 46 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109568 | 11497 | 38 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109569 | 11589 | 45 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109570 | 11288 | 40 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109571 | 11579 | 27 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109572 | 11399 | 43 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109573 | 11390 | 48 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109574 | 11439 | 41 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109575 | 11321 | 38 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109576 | 11403 | 37 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109577 | 11214 | 38 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109578 | 11644 | 42 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109579 | 11793 | 44 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109580 | 11576 | 36 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109581 | 11447 | 41 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109582 | 11476 | 36 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109583 | 11253 | 41 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109584 | 11565 | 29 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109585 | 11552 | 46 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109586 | 11502 | 44 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109587 | 11565 | 43 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109588 | 11452 | 46 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109589 | 11358 | 42 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109590 | 11427 | 43 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109591 | 11486 | 41 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109592 | 11602 | 46 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109593 | 11606 | 39 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109594 | 11186 | 50 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109595 | 11466 | 54 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109596 | 11269 | 39 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109597 | 11624 | 26 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109598 | 11399 | 43 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109599 | 11465 | 45 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109600 | 11425 | 53 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109601 | 11557 | 39 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109602 | 11133 | 45 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109603 | 11371 | 41 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109604 | 11416 | 45 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109605 | 11711 | 47 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109606 | 11321 | 43 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109607 | 11575 | 44 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109608 | 11584 | 36 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109609 | 11396 | 43 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109610 | 11547 | 47 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109611 | 11532 | 43 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109612 | 11622 | 42 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109613 | 11271 | 44 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109614 | 11499 | 41 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109615 | 11230 | 43 | +
13.10.2020 | OOD103 | M01 109616 | 11283 | 42 | +