## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1418
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
13.10.2020 | OOD103 | 010 136248 | 11408 | 38 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136249 | 11318 | 47 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136250 | 11265 | 48 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136251 | 11452 | 38 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136252 | 11520 | 48 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136253 | 11233 | 29 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136254 | 11514 | 39 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136255 | 11565 | 44 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136256 | 11197 | 46 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136257 | 11533 | 29 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136258 | 11390 | 41 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136259 | 11380 | 49 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136260 | 11323 | 45 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136261 | 11200 | 39 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136262 | 11315 | 43 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136263 | 11244 | 52 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136264 | 11149 | 46 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136265 | 11136 | 40 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136266 | 11349 | 36 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136267 | 11450 | 50 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136268 | 11444 | 41 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136269 | 11519 | 39 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136270 | 11385 | 26 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136271 | 10950 | 42 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136272 | 11225 | 38 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136273 | 11029 | 46 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136274 | 11426 | 42 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136275 | 11237 | 41 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136276 | 11589 | 40 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136277 | 11757 | 40 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136278 | 11284 | 52 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136279 | 11436 | 35 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136280 | 11407 | 48 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136281 | 11388 | 42 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136282 | 11151 | 46 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136283 | 11311 | 38 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136284 | 11360 | 43 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136285 | 11378 | 43 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136286 | 11385 | 42 | +
13.10.2020 | OOD103 | 010 136287 | 11227 | 40 | +