## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1358
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102029 | 11461 | 33 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102030 | 11520 | 44 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102031 | 11397 | 48 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102032 | 11067 | 31 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102033 | 11356 | 46 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102034 | 11210 | 41 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102035 | 11440 | 39 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102036 | 11461 | 35 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102037 | 11468 | 40 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102038 | 10627 | 29 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102039 | 11491 | 40 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102040 | 11759 | 39 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102041 | 11149 | 43 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102042 | 11341 | 42 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102043 | 11308 | 43 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102044 | 11494 | 38 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102045 | 11290 | 38 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102046 | 11269 | 38 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102047 | 10726 | 44 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102048 | 10611 | 30 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102049 | 11342 | 42 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102050 | 11354 | 42 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102051 | 11222 | 38 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102052 | 11412 | 49 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102053 | 11226 | 41 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102054 | 11286 | 38 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102055 | 10207 | 44 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102056 | 11313 | 40 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102057 | 11524 | 40 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102058 | 11434 | 44 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102059 | 11061 | 72 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102060 | 11106 | 37 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102061 | 11465 | 40 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102062 | 11186 | 42 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102063 | 11224 | 48 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102064 | 11050 | 50 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102065 | 11080 | 38 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102066 | 11420 | 49 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102067 | 11875 | 36 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102068 | 11677 | 52 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102069 | 11749 | 47 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102070 | 11749 | 48 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102071 | 11796 | 51 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102072 | 11421 | 47 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102073 | 11762 | 46 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102074 | 11533 | 44 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102075 | 11911 | 49 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102076 | 12013 | 49 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102077 | 11768 | 50 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102078 | 11802 | 49 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102079 | 11608 | 49 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102080 | 11619 | 52 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102081 | 11837 | 44 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102082 | 10971 | 52 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102083 | 11819 | 34 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102084 | 11689 | 40 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102085 | 11767 | 47 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102086 | 11768 | 54 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102087 | 11607 | 46 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102088 | 11631 | 42 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102089 | 11816 | 53 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102090 | 11597 | 44 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102091 | 11777 | 50 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102092 | 11793 | 50 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102093 | 11933 | 42 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102094 | 11831 | 47 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102095 | 11748 | 41 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102096 | 11534 | 45 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102097 | 11039 | 39 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102098 | 11722 | 41 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102099 | 11935 | 46 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102100 | 11222 | 51 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102101 | 11589 | 38 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102102 | 11839 | 48 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102103 | 11660 | 43 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102104 | 11868 | 42 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102105 | 11764 | 41 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102106 | 11724 | 44 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102107 | 11597 | 50 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102108 | 11840 | 41 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102109 | 11714 | 32 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102110 | 11749 | 44 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102111 | 11693 | 41 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102112 | 11814 | 39 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102113 | 11763 | 45 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102114 | 11497 | 40 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102115 | 11998 | 49 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102116 | 10956 | 51 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102117 | 11815 | 42 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102118 | 11717 | 49 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102119 | 11763 | 43 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102120 | 11477 | 48 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102121 | 11976 | 28 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102122 | 11702 | 47 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102123 | 11597 | 45 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102124 | 11595 | 36 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102125 | 11508 | 47 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102126 | 11579 | 44 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102127 | 11234 | 45 | +
29.10.2020 | OOD103 | M3S 102128 | 11587 | 52 | +