## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1462
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
04.11.2020 | OOD103 | D 106307 | 11494 | 48 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106308 | 11411 | 36 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106309 | 11444 | 33 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106310 | 11484 | 32 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106311 | 11464 | 34 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106312 | 11329 | 38 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106313 | 11040 | 38 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106314 | 11364 | 39 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106315 | 11353 | 39 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106316 | 11561 | 36 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106317 | 11417 | 42 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106318 | 11169 | 39 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106319 | 11610 | 31 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106320 | 11279 | 35 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106321 | 10670 | 33 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106322 | 11058 | 31 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106323 | 11514 | 53 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106324 | 11492 | 37 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106325 | 11410 | 37 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106326 | 11414 | 32 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106327 | 11349 | 36 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106328 | 11313 | 30 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106329 | 11615 | 36 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106330 | 11440 | 34 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106331 | 11536 | 35 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106332 | 11436 | 37 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106333 | 11177 | 37 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106334 | 11516 | 35 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106335 | 11446 | 32 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106336 | 11129 | 45 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106337 | 11366 | 36 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106338 | 11592 | 36 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106339 | 11535 | 48 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106340 | 11643 | 38 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106341 | 11642 | 31 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106342 | 11500 | 33 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106343 | 11365 | 50 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106344 | 11396 | 37 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106345 | 11091 | 39 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106346 | 11408 | 42 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106347 | 11770 | 31 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106348 | 11758 | 34 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106349 | 11485 | 34 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106350 | 11476 | 37 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106351 | 11632 | 35 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106352 | 11503 | 36 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106353 | 11425 | 33 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106354 | 11448 | 30 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106355 | 11627 | 43 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106356 | 11735 | 31 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106357 | 11206 | 31 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106358 | 11532 | 35 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106359 | 11562 | 33 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106360 | 11321 | 31 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106361 | 11416 | 35 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106362 | 11541 | 34 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106363 | 11451 | 30 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106364 | 11673 | 31 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106365 | 11635 | 31 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106366 | 11093 | 30 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106367 | 11533 | 30 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106368 | 11558 | 30 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106369 | 11416 | 31 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106370 | 11403 | 36 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106371 | 11563 | 45 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106372 | 11711 | 35 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106373 | 11555 | 29 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106374 | 11467 | 22 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106375 | 11087 | 31 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106376 | 11446 | 28 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106377 | 11645 | 32 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106378 | 11672 | 35 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106379 | 11640 | 28 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106380 | 11695 | 30 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106381 | 11270 | 34 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106382 | 11219 | 34 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106383 | 11034 | 33 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106384 | 11430 | 31 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106385 | 11345 | 29 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106386 | 11513 | 43 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106387 | 11392 | 30 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106388 | 11460 | 29 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106389 | 11442 | 34 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106390 | 11657 | 32 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106391 | 11613 | 31 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106392 | 11331 | 29 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106393 | 11556 | 27 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106394 | 11705 | 30 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106395 | 11503 | 30 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106396 | 11483 | 25 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106397 | 11235 | 30 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106398 | 11438 | 31 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106399 | 11577 | 31 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106400 | 11525 | 43 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106401 | 11640 | 26 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106402 | 11585 | 29 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106403 | 11645 | 30 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106404 | 11776 | 27 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106405 | 11354 | 30 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106406 | 11528 | 35 | +