## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1477
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
04.11.2020 | OOD103 | D 106257 | 11677 | 48 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106258 | 11440 | 25 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106259 | 11353 | 30 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106260 | 11028 | 37 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106261 | 11458 | 39 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106262 | 11294 | 39 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106263 | 11011 | 31 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106264 | 11738 | 27 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106265 | 11651 | 27 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106266 | 11708 | 31 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106267 | 11661 | 27 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106268 | 11256 | 38 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106269 | 11322 | 34 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106270 | 11167 | 33 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106271 | 11236 | 30 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106272 | 11610 | 30 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106273 | 11579 | 32 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106274 | 11542 | 37 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106275 | 11442 | 36 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106276 | 11303 | 43 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106277 | 11179 | 37 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106278 | 11505 | 31 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106279 | 11750 | 34 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106280 | 10990 | 33 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106281 | 11311 | 26 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106282 | 11564 | 35 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106283 | 11371 | 31 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106284 | 11437 | 29 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106285 | 11644 | 33 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106286 | 11610 | 30 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106287 | 11788 | 29 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106288 | 11764 | 34 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106289 | 11583 | 34 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106290 | 11268 | 25 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106291 | 10929 | 33 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106292 | 11325 | 30 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106293 | 11572 | 34 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106294 | 11634 | 31 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106295 | 11656 | 33 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106296 | 11564 | 30 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106297 | 11546 | 31 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106298 | 11749 | 32 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106299 | 10640 | 51 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106300 | 11577 | 32 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106301 | 11681 | 35 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106302 | 11540 | 31 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106303 | 11355 | 32 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106304 | 11392 | 35 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106305 | 11646 | 32 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106306 | 11429 | 33 | +