## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1479
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
04.11.2020 | OOD103 | D 105957 | 11454 | 47 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105958 | 11608 | 34 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105959 | 11408 | 37 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105960 | 11376 | 30 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105961 | 11502 | 39 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105962 | 10777 | 34 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105963 | 11470 | 39 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105964 | 11036 | 37 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105965 | 11673 | 31 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105966 | 11522 | 34 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105967 | 11608 | 38 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105968 | 11668 | 32 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105969 | 11462 | 36 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105970 | 11205 | 40 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105971 | 11224 | 36 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105972 | 11235 | 34 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105973 | 11408 | 49 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105974 | 11627 | 35 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105975 | 11161 | 39 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105976 | 11557 | 34 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105977 | 11304 | 43 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105978 | 11307 | 40 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105979 | 11438 | 38 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105980 | 11416 | 40 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105981 | 11251 | 40 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105982 | 11431 | 31 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105983 | 11171 | 38 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105984 | 11452 | 32 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105985 | 11406 | 36 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105986 | 11262 | 36 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105987 | 11324 | 45 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105988 | 11246 | 33 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105989 | 11448 | 47 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105990 | 11208 | 36 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105991 | 11578 | 33 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105992 | 11398 | 37 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105993 | 11214 | 38 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105994 | 11405 | 37 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105995 | 11479 | 36 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105996 | 11417 | 36 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105997 | 11231 | 38 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105998 | 11189 | 36 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 105999 | 11517 | 35 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106000 | 11483 | 35 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106001 | 11449 | 36 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106002 | 11543 | 62 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106003 | 12232 | 34 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106004 | 10918 | 37 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106005 | 11277 | 53 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106006 | 11604 | 37 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106007 | 11588 | 33 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106008 | 10857 | 38 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106009 | 11502 | 39 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106010 | 11578 | 37 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106011 | 11470 | 43 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106012 | 11293 | 33 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106013 | 11499 | 39 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106014 | 11578 | 37 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106015 | 11540 | 37 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106016 | 11203 | 38 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106017 | 11340 | 36 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106018 | 11403 | 32 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106019 | 11372 | 41 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106020 | 11307 | 39 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106021 | 10948 | 55 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106022 | 11560 | 33 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106023 | 11453 | 35 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106024 | 11572 | 30 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106025 | 11441 | 40 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106026 | 11689 | 37 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106027 | 11385 | 37 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106028 | 10994 | 38 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106029 | 11554 | 33 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106030 | 11397 | 31 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106031 | 11751 | 38 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106032 | 11502 | 36 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106033 | 11246 | 35 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106034 | 11529 | 30 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106035 | 11562 | 37 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106036 | 11287 | 36 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106037 | 11522 | 48 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106038 | 11453 | 33 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106039 | 11417 | 38 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106040 | 11303 | 35 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106041 | 11642 | 40 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106042 | 11255 | 33 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106043 | 11338 | 33 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106044 | 11358 | 32 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106045 | 11097 | 43 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106046 | 11437 | 31 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106047 | 11566 | 33 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106048 | 11599 | 31 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106049 | 11208 | 37 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106050 | 11514 | 37 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106051 | 11335 | 37 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106052 | 11335 | 51 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106053 | 11410 | 33 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106054 | 10826 | 41 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106055 | 11503 | 38 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106056 | 11421 | 39 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106057 | 11698 | 43 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106058 | 10608 | 41 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106059 | 11361 | 43 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106060 | 11117 | 34 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106061 | 11606 | 39 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106062 | 11213 | 44 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106063 | 11376 | 45 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106064 | 11219 | 42 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106065 | 11526 | 52 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106066 | 11533 | 34 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106067 | 11347 | 38 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106068 | 11228 | 39 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106069 | 11289 | 36 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106070 | 11533 | 37 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106071 | 11341 | 39 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106072 | 11548 | 42 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106073 | 11641 | 33 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106074 | 10624 | 40 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106075 | 11489 | 37 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106076 | 11423 | 36 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106077 | 11260 | 35 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106078 | 11341 | 41 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106079 | 11445 | 41 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106080 | 11453 | 38 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106081 | 11452 | 50 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106082 | 11710 | 37 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106083 | 11639 | 37 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106084 | 11709 | 36 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106085 | 11395 | 34 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106086 | 11409 | 38 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106087 | 11462 | 37 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106088 | 11451 | 36 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106089 | 11654 | 43 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106090 | 11313 | 35 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106091 | 11505 | 40 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106092 | 11559 | 34 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106093 | 11241 | 43 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106094 | 11412 | 34 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106095 | 11288 | 37 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106096 | 11417 | 33 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106097 | 11641 | 50 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106098 | 11699 | 32 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106099 | 11595 | 37 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106100 | 11509 | 36 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106101 | 11446 | 40 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106102 | 11147 | 38 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106103 | 11662 | 38 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106104 | 11370 | 36 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106105 | 11589 | 37 | +
04.11.2020 | OOD103 | D 106106 | 11672 | 34 | +