## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1581
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
06.11.2020 | OOD103 | SR 100111 | 11326 | 54 | +
06.11.2020 | OOD103 | SR 100112 | 11431 | 38 | +
06.11.2020 | OOD103 | SR 100113 | 11370 | 32 | +
06.11.2020 | OOD103 | SR 100114 | 11282 | 39 | +
06.11.2020 | OOD103 | SR 100115 | 11173 | 48 | +
06.11.2020 | OOD103 | SR 100116 | 11275 | 39 | +
06.11.2020 | OOD103 | SR 100117 | 11116 | 45 | +
06.11.2020 | OOD103 | SR 100118 | 11099 | 40 | +
06.11.2020 | OOD103 | SR 100119 | 11419 | 35 | +
06.11.2020 | OOD103 | SR 100120 | 11427 | 32 | +
06.11.2020 | OOD103 | SR 100121 | 11311 | 44 | +
06.11.2020 | OOD103 | SR 100122 | 11344 | 37 | +
06.11.2020 | OOD103 | SR 100123 | 11560 | 40 | +
06.11.2020 | OOD103 | SR 100124 | 10844 | 50 | +
06.11.2020 | OOD103 | SR 100125 | 11439 | 43 | +
06.11.2020 | OOD103 | SR 100126 | 10829 | 52 | +
06.11.2020 | OOD103 | SR 100127 | 11112 | 33 | +
06.11.2020 | OOD103 | SR 100128 | 10933 | 36 | +
06.11.2020 | OOD103 | SR 100129 | 11425 | 34 | +
06.11.2020 | OOD103 | SR 100130 | 11632 | 40 | +