## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1596
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
12.11.2020 | OOD103 | K 102534 | 11414 | 54 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102535 | 11229 | 40 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102536 | 11103 | 46 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102537 | 11464 | 36 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102538 | 11306 | 46 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102539 | 11582 | 39 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102540 | 11321 | 37 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102541 | 10615 | 44 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102542 | 11633 | 36 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102543 | 11508 | 44 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102544 | 11125 | 33 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102545 | 11657 | 41 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102546 | 11235 | 38 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102547 | 11381 | 41 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102548 | 11031 | 45 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102549 | 11513 | 50 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102550 | 11094 | 40 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102551 | 11377 | 36 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102552 | 11040 | 40 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102553 | 10914 | 38 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102554 | 10445 | 40 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102555 | 10912 | 40 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102556 | 10795 | 50 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102557 | 10973 | 39 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102558 | 11239 | 39 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102559 | 10594 | 37 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102560 | 10876 | 38 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102561 | 11029 | 43 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102562 | 11078 | 39 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102563 | 11143 | 40 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102564 | 11330 | 40 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102565 | 11513 | 57 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102566 | 11047 | 38 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102567 | 11222 | 41 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102568 | 10606 | 40 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102569 | 11059 | 38 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102570 | 10685 | 50 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102571 | 11210 | 41 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102572 | 11077 | 41 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102573 | 11277 | 40 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102574 | 11545 | 51 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102575 | 11098 | 39 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102576 | 11655 | 41 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102577 | 11485 | 36 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102578 | 11281 | 37 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102579 | 11631 | 35 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102580 | 11190 | 53 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102581 | 11273 | 40 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102582 | 11451 | 33 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102583 | 11703 | 40 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102584 | 10942 | 45 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102585 | 11200 | 38 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102586 | 11491 | 37 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102587 | 11409 | 38 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102588 | 10560 | 41 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102589 | 11160 | 36 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102590 | 11504 | 52 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102591 | 11395 | 40 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102592 | 10876 | 44 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102593 | 11165 | 45 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102594 | 11290 | 42 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102595 | 10650 | 39 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102596 | 10612 | 45 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102597 | 11407 | 36 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102598 | 11141 | 47 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102599 | 11252 | 38 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102600 | 11376 | 45 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102601 | 11262 | 44 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102602 | 11356 | 40 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102603 | 10835 | 43 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102604 | 11609 | 35 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102605 | 11276 | 43 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102606 | 11842 | 54 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102607 | 11419 | 35 | +
12.11.2020 | OOD103 | K 102608 | 11576 | 36 | +