## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1527
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
13.11.2020 | OOD103 | M01 110017 | 11087 | 52 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110018 | 10867 | 38 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110019 | 10856 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110020 | 11292 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110021 | 11337 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110022 | 10393 | 41 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110023 | 11300 | 42 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110024 | 10715 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110025 | 10495 | 34 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110026 | 11084 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110027 | 10555 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110028 | 11338 | 43 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110029 | 11037 | 45 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110030 | 11089 | 50 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110031 | 11403 | 57 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110032 | 11072 | 44 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110033 | 11369 | 36 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110034 | 10965 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110035 | 10365 | 43 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110036 | 11161 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110037 | 11359 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110038 | 10518 | 41 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110039 | 11178 | 45 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110040 | 11588 | 37 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110041 | 11263 | 41 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110042 | 10607 | 33 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110043 | 11164 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110044 | 10564 | 42 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110045 | 11294 | 47 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110046 | 10816 | 59 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110047 | 10927 | 46 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110048 | 10808 | 37 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110049 | 11097 | 35 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110050 | 11330 | 38 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110051 | 11385 | 41 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110052 | 11388 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110053 | 11309 | 37 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110054 | 10488 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110055 | 11367 | 34 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110056 | 11315 | 44 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110057 | 11242 | 42 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110058 | 11027 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110059 | 11198 | 43 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110060 | 10792 | 48 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110061 | 11339 | 47 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110062 | 11252 | 54 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110063 | 11567 | 35 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110064 | 11201 | 37 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110065 | 10471 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110066 | 11401 | 37 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110067 | 10564 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110068 | 11340 | 43 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110069 | 11409 | 30 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110070 | 11280 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110071 | 11410 | 42 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110072 | 11053 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110073 | 10346 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110074 | 11290 | 42 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110075 | 11533 | 43 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110076 | 10599 | 54 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110077 | 10769 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110078 | 10924 | 41 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110079 | 10535 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110080 | 11460 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110081 | 10474 | 50 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110082 | 11336 | 38 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110083 | 11190 | 38 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110084 | 10667 | 57 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110085 | 10480 | 38 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110086 | 10815 | 38 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110087 | 11422 | 36 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110088 | 10583 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110089 | 11033 | 36 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110090 | 11208 | 38 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110091 | 11103 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110092 | 11434 | 41 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110093 | 11324 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110094 | 10744 | 42 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110095 | 11236 | 55 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110096 | 11627 | 41 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110097 | 10979 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110098 | 11145 | 41 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110099 | 11439 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110100 | 11020 | 38 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110101 | 11394 | 36 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110102 | 11389 | 38 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110103 | 11391 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110104 | 11334 | 37 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110105 | 11081 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110106 | 11171 | 38 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110107 | 11585 | 38 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110108 | 11451 | 54 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110109 | 11250 | 34 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110110 | 11411 | 36 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110111 | 11723 | 36 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110112 | 10460 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110113 | 10875 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110114 | 11162 | 37 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110115 | 11493 | 41 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110116 | 11211 | 38 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110117 | 11355 | 36 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110118 | 11108 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110119 | 11217 | 37 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110120 | 11201 | 41 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110121 | 11357 | 38 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110122 | 10909 | 42 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110123 | 11265 | 38 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110124 | 11137 | 42 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110125 | 11261 | 43 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110126 | 11232 | 47 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110127 | 11522 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110128 | 11425 | 37 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110129 | 11351 | 35 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110130 | 11016 | 51 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110131 | 11273 | 41 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110132 | 11552 | 36 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110133 | 10851 | 43 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110134 | 10762 | 47 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110135 | 11230 | 52 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110136 | 11303 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110137 | 11125 | 37 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110138 | 11205 | 36 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110139 | 10719 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110140 | 11532 | 38 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110141 | 11288 | 38 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110142 | 11388 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110143 | 10848 | 38 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110144 | 11277 | 42 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110145 | 11126 | 38 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110146 | 10792 | 36 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110147 | 11443 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110148 | 10831 | 53 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110149 | 11093 | 34 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110150 | 11148 | 37 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110151 | 11119 | 38 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110152 | 11386 | 38 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110153 | 11141 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110154 | 10924 | 34 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110155 | 10675 | 37 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110156 | 11269 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110157 | 11605 | 37 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110158 | 11394 | 38 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110159 | 11266 | 38 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110160 | 11345 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110161 | 11051 | 55 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110162 | 11282 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110163 | 11196 | 43 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110164 | 11186 | 49 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110165 | 10888 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110166 | 11143 | 47 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110167 | 10829 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110168 | 11264 | 41 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110169 | 10881 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110170 | 11272 | 47 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110171 | 11443 | 56 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110172 | 11443 | 34 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110173 | 11332 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110174 | 11178 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110175 | 11365 | 36 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110176 | 10732 | 37 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110177 | 10642 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110178 | 10960 | 36 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110179 | 11436 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110180 | 11452 | 37 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110181 | 11128 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110182 | 11390 | 44 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110183 | 11170 | 41 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110184 | 11248 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110185 | 11318 | 41 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110186 | 11338 | 35 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110187 | 11530 | 36 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110188 | 11077 | 44 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110189 | 11350 | 42 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110190 | 11482 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110191 | 11140 | 47 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110192 | 11237 | 38 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110193 | 11517 | 35 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110194 | 10351 | 37 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110195 | 11261 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110196 | 11541 | 35 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110197 | 11335 | 36 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110198 | 10846 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110199 | 11255 | 36 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110200 | 11141 | 37 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110201 | 11559 | 52 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110202 | 11373 | 36 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110203 | 11175 | 38 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110204 | 10691 | 38 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110205 | 11297 | 42 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110206 | 11532 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110207 | 11357 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110208 | 11046 | 41 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110209 | 11384 | 42 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110210 | 10999 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110211 | 10587 | 41 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110212 | 11171 | 56 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110213 | 11273 | 33 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110214 | 11366 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110215 | 10883 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 110216 | 11377 | 45 | +