## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1528
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
13.11.2020 | OOD103 | M01 109817 | 11060 | 37 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109818 | 11020 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109819 | 10862 | 37 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109820 | 11357 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109821 | 11477 | 35 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109822 | 11705 | 50 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109823 | 11524 | 36 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109824 | 11047 | 38 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109825 | 10678 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109826 | 11116 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109827 | 11386 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109828 | 11199 | 42 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109829 | 11346 | 41 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109830 | 11587 | 36 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109831 | 11203 | 51 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109832 | 11164 | 43 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109833 | 11469 | 45 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109834 | 11483 | 42 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109835 | 10826 | 41 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109836 | 11352 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109837 | 10996 | 56 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109838 | 11477 | 36 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109839 | 10447 | 38 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109840 | 10882 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109841 | 10683 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109842 | 11030 | 41 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109843 | 11547 | 38 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109844 | 11533 | 38 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109845 | 11273 | 37 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109846 | 11570 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109847 | 11004 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109848 | 11452 | 37 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109849 | 11318 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109850 | 11400 | 38 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109851 | 11047 | 59 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109852 | 11098 | 35 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109853 | 10719 | 37 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109854 | 11372 | 34 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109855 | 10509 | 45 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109856 | 11155 | 41 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109857 | 11105 | 36 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109858 | 11282 | 38 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109859 | 11364 | 37 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109860 | 10977 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109861 | 11440 | 44 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109862 | 11468 | 42 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109863 | 11206 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109864 | 11312 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109865 | 11046 | 46 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109866 | 11371 | 54 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109867 | 10263 | 32 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109868 | 11369 | 41 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109869 | 11036 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109870 | 11060 | 38 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109871 | 11172 | 41 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109872 | 11418 | 36 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109873 | 11112 | 37 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109874 | 10730 | 45 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109875 | 11374 | 54 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109876 | 11413 | 38 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109877 | 11439 | 35 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109878 | 11399 | 41 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109879 | 11566 | 42 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109880 | 11302 | 44 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109881 | 11530 | 36 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109882 | 10706 | 37 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109883 | 11493 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109884 | 10873 | 43 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109885 | 10875 | 42 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109886 | 11159 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109887 | 11467 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109888 | 11385 | 45 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109889 | 11607 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109890 | 11546 | 43 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109891 | 10565 | 55 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109892 | 10476 | 36 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109893 | 10973 | 41 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109894 | 10950 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109895 | 10771 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109896 | 10815 | 43 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109897 | 10736 | 42 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109898 | 10954 | 43 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109899 | 10926 | 45 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109900 | 10901 | 56 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109901 | 10459 | 36 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109902 | 11483 | 41 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109903 | 11018 | 36 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109904 | 11345 | 44 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109905 | 11204 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109906 | 11357 | 59 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109907 | 11391 | 35 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109908 | 11272 | 44 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109909 | 11372 | 36 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109910 | 11623 | 37 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109911 | 11524 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109912 | 11492 | 38 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109913 | 11321 | 46 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109914 | 11440 | 36 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109915 | 11374 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109916 | 11414 | 34 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109917 | 11623 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109918 | 10834 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109919 | 10507 | 37 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109920 | 10757 | 45 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109921 | 11735 | 54 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109922 | 11370 | 35 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109923 | 11015 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109924 | 11386 | 38 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109925 | 10819 | 41 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109926 | 11086 | 43 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109927 | 10337 | 49 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109928 | 10996 | 37 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109929 | 11407 | 38 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109930 | 11220 | 43 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109931 | 11403 | 47 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109932 | 11218 | 41 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109933 | 11243 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109934 | 11303 | 46 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109935 | 10636 | 45 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109936 | 10982 | 52 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109937 | 11050 | 41 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109938 | 10885 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109939 | 11070 | 48 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109940 | 11307 | 35 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109941 | 10868 | 42 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109942 | 11159 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109943 | 11578 | 36 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109944 | 11338 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109945 | 11334 | 38 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109946 | 11288 | 38 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109947 | 11072 | 41 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109948 | 11024 | 39 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109949 | 11171 | 53 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109950 | 10839 | 42 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109951 | 11343 | 40 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109952 | 10606 | 37 | +
13.11.2020 | OOD103 | M01 109953 | 11208 | 45 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109954 | 10657 | 22 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109955 | 11096 | 25 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109956 | 11116 | 33 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109957 | 11691 | 26 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109958 | 11268 | 27 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109959 | 10889 | 26 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109960 | 11048 | 40 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109961 | 11470 | 53 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109962 | 11484 | 37 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109963 | 11321 | 45 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109964 | 11239 | 36 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109965 | 11424 | 39 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109966 | 10918 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109967 | 11033 | 41 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109968 | 11227 | 44 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109969 | 10801 | 35 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109970 | 11067 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109971 | 10659 | 39 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109972 | 11062 | 44 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109973 | 11246 | 38 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109974 | 11278 | 65 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109975 | 10942 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109976 | 11556 | 52 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109977 | 11047 | 42 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109978 | 11080 | 42 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109979 | 10940 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109980 | 11230 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109981 | 11454 | 41 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109982 | 11461 | 38 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109983 | 11031 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109984 | 10755 | 40 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109985 | 10864 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109986 | 10882 | 47 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109987 | 11670 | 47 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109988 | 11403 | 41 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109989 | 11500 | 44 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109990 | 11398 | 54 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109991 | 10710 | 41 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109992 | 10683 | 82 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109993 | 11173 | 45 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109994 | 11423 | 47 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109995 | 11321 | 47 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109996 | 10450 | 42 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109997 | 11006 | 48 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109998 | 10966 | 47 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109999 | 11470 | 47 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 110000 | 11475 | 40 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 110001 | 11191 | 49 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 110002 | 10571 | 48 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 110003 | 11177 | 49 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 110004 | 11212 | 53 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 110005 | 11205 | 55 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 110006 | 10811 | 83 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 110007 | 11269 | 42 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 110008 | 11445 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 110009 | 10986 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 110010 | 11502 | 42 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 110011 | 11108 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 110012 | 11715 | 42 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 110013 | 11501 | 50 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 110014 | 10317 | 41 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 110015 | 11381 | 48 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 110016 | 11631 | 40 | +