## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1543
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
16.11.2020 | OOD103 | M01 109617 | 11088 | 56 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109618 | 11586 | 40 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109619 | 10565 | 37 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109620 | 11469 | 42 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109621 | 11170 | 48 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109622 | 11565 | 41 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109623 | 11314 | 42 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109624 | 11471 | 42 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109625 | 11229 | 38 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109626 | 10799 | 40 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109627 | 10856 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109628 | 11585 | 39 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109629 | 11359 | 38 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109630 | 11679 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109631 | 11141 | 61 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109632 | 11299 | 47 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109633 | 10914 | 51 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109634 | 10810 | 47 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109635 | 11324 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109636 | 11435 | 48 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109637 | 11347 | 45 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109638 | 10875 | 47 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109639 | 11239 | 41 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109640 | 11401 | 41 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109641 | 11492 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109642 | 10743 | 45 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109643 | 10747 | 41 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109644 | 11453 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109645 | 11336 | 45 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109646 | 11261 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109647 | 11105 | 52 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109648 | 11590 | 59 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109649 | 10783 | 38 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109650 | 10838 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109651 | 11331 | 41 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109652 | 11429 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109653 | 11270 | 47 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109654 | 11373 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109655 | 11322 | 45 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109656 | 10806 | 53 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109657 | 11344 | 38 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109658 | 11382 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109659 | 11016 | 47 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109660 | 11157 | 45 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109661 | 11067 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109662 | 10934 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109663 | 11619 | 57 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109664 | 10930 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109665 | 10888 | 49 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109666 | 10589 | 45 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109667 | 10938 | 44 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109668 | 11581 | 42 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109669 | 11281 | 54 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109670 | 10525 | 44 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109671 | 11472 | 41 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109672 | 11031 | 41 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109673 | 11091 | 49 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109674 | 11725 | 39 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109675 | 11357 | 44 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109676 | 11542 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109677 | 11475 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109678 | 10870 | 39 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109679 | 10609 | 38 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109680 | 11181 | 51 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109681 | 11498 | 65 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109682 | 11230 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109683 | 11561 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109684 | 11549 | 51 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109685 | 11452 | 42 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109686 | 11396 | 44 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109687 | 11129 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109688 | 10595 | 49 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109689 | 11339 | 44 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109690 | 11474 | 52 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109691 | 10701 | 47 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109692 | 11408 | 41 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109693 | 11592 | 54 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109694 | 10864 | 38 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109695 | 11212 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109696 | 11602 | 37 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109697 | 11716 | 49 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109698 | 11255 | 40 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109699 | 10901 | 52 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109700 | 11356 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109701 | 11554 | 42 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109702 | 11303 | 41 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109703 | 11429 | 40 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109704 | 11529 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109705 | 11674 | 41 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109706 | 10786 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109707 | 11476 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109708 | 10631 | 59 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109709 | 10854 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109710 | 11168 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109711 | 11391 | 41 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109712 | 11001 | 49 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109713 | 11428 | 37 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109714 | 11247 | 52 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109715 | 11495 | 41 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109716 | 11421 | 44 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109717 | 11510 | 42 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109718 | 11518 | 41 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109719 | 11251 | 45 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109720 | 10614 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109721 | 10691 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109722 | 11225 | 60 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109723 | 11440 | 41 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109724 | 11432 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109725 | 10820 | 42 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109726 | 11271 | 42 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109727 | 11112 | 44 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109728 | 11595 | 44 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109729 | 11089 | 45 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109730 | 11531 | 42 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109731 | 11064 | 38 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109732 | 10925 | 45 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109733 | 11542 | 51 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109734 | 11188 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109735 | 11151 | 44 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109736 | 10678 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109737 | 11632 | 45 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109738 | 11284 | 61 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109739 | 10882 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109740 | 11580 | 39 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109741 | 11023 | 38 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109742 | 11358 | 44 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109743 | 10627 | 50 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109744 | 11498 | 42 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109745 | 10753 | 49 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109746 | 10847 | 37 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109747 | 11594 | 38 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109748 | 11362 | 41 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109749 | 11405 | 42 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109750 | 11377 | 47 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109751 | 11238 | 45 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109752 | 11126 | 48 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109753 | 10960 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109754 | 11103 | 60 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109755 | 11468 | 40 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109756 | 10997 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109757 | 10605 | 49 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109758 | 11423 | 41 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109759 | 10827 | 42 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109760 | 11477 | 59 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109761 | 11694 | 44 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109762 | 10867 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109763 | 10832 | 40 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109764 | 10910 | 78 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109765 | 11658 | 52 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109766 | 11369 | 44 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109767 | 11347 | 51 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109768 | 11594 | 53 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109769 | 11168 | 44 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109770 | 11583 | 53 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109771 | 11703 | 52 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109772 | 11489 | 44 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109773 | 10832 | 44 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109774 | 11063 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109775 | 11353 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109776 | 11276 | 54 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109777 | 11315 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109778 | 11310 | 44 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109779 | 11426 | 52 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109780 | 11577 | 49 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109781 | 11008 | 45 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109782 | 11207 | 41 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109783 | 10824 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109784 | 11462 | 49 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109785 | 11392 | 44 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109786 | 11446 | 57 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109787 | 10695 | 40 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109788 | 11336 | 44 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109789 | 11525 | 41 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109790 | 11002 | 44 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109791 | 11439 | 45 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109792 | 10546 | 45 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109793 | 11653 | 45 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109794 | 11127 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109795 | 11523 | 44 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109796 | 11570 | 49 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109797 | 11250 | 39 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109798 | 11495 | 41 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109799 | 11481 | 45 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109800 | 11352 | 44 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109801 | 11572 | 45 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109802 | 10909 | 64 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109803 | 11388 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109804 | 10904 | 42 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109805 | 11566 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109806 | 10633 | 49 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109807 | 10864 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109808 | 11394 | 41 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109809 | 11363 | 55 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109810 | 10616 | 36 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109811 | 11396 | 53 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109812 | 11296 | 50 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109813 | 11485 | 54 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109814 | 11308 | 56 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109815 | 11290 | 50 | +
16.11.2020 | OOD103 | M01 109816 | 11143 | 58 | +