## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1549
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.11.2020 | OOD103 | 011 136938 | 10916 | 20 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136939 | 11157 | 36 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136940 | 11476 | 32 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136941 | 11350 | 35 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136942 | 11402 | 40 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136943 | 11010 | 34 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136944 | 11276 | 37 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136945 | 10555 | 31 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136946 | 11165 | 29 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136947 | 11355 | 33 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136948 | 11278 | 21 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136949 | 11172 | 33 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136950 | 10773 | 33 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136951 | 11350 | 34 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136952 | 11674 | 35 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136953 | 10795 | 29 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136954 | 11013 | 52 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136955 | 11398 | 36 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136956 | 11307 | 31 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136957 | 10486 | 36 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136958 | 11634 | 18 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136959 | 11349 | 36 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136960 | 11159 | 33 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136961 | 10805 | 32 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136962 | 11566 | 27 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136963 | 10930 | 34 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136964 | 11376 | 33 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136965 | 10738 | 47 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136966 | 11303 | 40 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136967 | 11642 | 38 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136968 | 11415 | 47 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136969 | 10989 | 37 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136970 | 11139 | 45 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136971 | 11235 | 48 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136972 | 11630 | 38 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136973 | 11704 | 29 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136974 | 11778 | 35 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136975 | 10869 | 53 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136976 | 11451 | 42 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136977 | 10979 | 38 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136978 | 11414 | 43 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136979 | 11373 | 51 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136980 | 11222 | 41 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136981 | 11243 | 48 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136982 | 11701 | 41 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136983 | 11160 | 36 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136984 | 11448 | 52 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136985 | 11661 | 34 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136986 | 11429 | 42 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136987 | 10983 | 37 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136988 | 11445 | 44 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136989 | 11633 | 23 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136990 | 11771 | 53 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136991 | 11444 | 44 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136992 | 11131 | 49 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136993 | 10624 | 49 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136994 | 11656 | 35 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136995 | 11021 | 44 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136996 | 11325 | 39 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136997 | 10836 | 41 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136998 | 11640 | 40 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 136999 | 11637 | 53 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 137000 | 10824 | 51 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 137001 | 10742 | 39 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 137002 | 10908 | 44 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 137003 | 11252 | 41 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 137004 | 11118 | 40 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 137005 | 11133 | 29 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 137006 | 10792 | 35 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 137007 | 11333 | 40 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 137008 | 10543 | 48 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 137009 | 11175 | 37 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 137010 | 10671 | 51 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 137011 | 11327 | 42 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 137012 | 10628 | 44 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 137013 | 11696 | 38 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 137014 | 11385 | 43 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 137015 | 11628 | 36 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 137016 | 11551 | 56 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 137017 | 10893 | 41 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 137018 | 10870 | 45 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 137019 | 11206 | 51 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 137020 | 11440 | 34 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 137021 | 11259 | 35 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 137022 | 11250 | 42 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 137023 | 10824 | 47 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 137024 | 10957 | 41 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 137025 | 10896 | 42 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 137026 | 11444 | 43 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 137027 | 10407 | 44 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 137028 | 10509 | 42 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 137029 | 11201 | 47 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 137030 | 10837 | 35 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 137031 | 10482 | 54 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 137032 | 10991 | 33 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 137033 | 10979 | 43 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 137034 | 10519 | 45 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 137035 | 11149 | 46 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 137036 | 11136 | 23 | +
21.11.2020 | OOD103 | 011 137037 | 11526 | 37 | +