## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1480
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
01.12.2020 | OOD103 | D 106407 | 10752 | 56 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106408 | 11246 | 38 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106409 | 11462 | 50 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106410 | 10715 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106411 | 10971 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106412 | 11258 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106413 | 11298 | 48 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106414 | 10733 | 48 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106415 | 10982 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106416 | 11296 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106417 | 10699 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106418 | 10989 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106419 | 10420 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106420 | 10848 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106421 | 10756 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106422 | 10791 | 42 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106423 | 10763 | 59 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106424 | 11333 | 41 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106425 | 11461 | 51 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106426 | 10717 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106427 | 10954 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106428 | 11243 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106429 | 11279 | 48 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106430 | 10727 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106431 | 10993 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106432 | 11292 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106433 | 10696 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106434 | 10984 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106435 | 10417 | 50 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106436 | 10835 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106437 | 10766 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106438 | 10790 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106439 | 10773 | 60 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106440 | 11359 | 42 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106441 | 11467 | 51 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106442 | 10722 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106443 | 10953 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106444 | 11245 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106445 | 11287 | 48 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106446 | 10726 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106447 | 11003 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106448 | 11294 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106449 | 10700 | 48 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106450 | 10989 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106451 | 10421 | 50 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106452 | 10839 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106453 | 10774 | 48 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106454 | 10792 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106455 | 10790 | 60 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106456 | 11377 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106457 | 11478 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106458 | 10734 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106459 | 10965 | 50 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106460 | 11257 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106461 | 11299 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106462 | 10737 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106463 | 11019 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106464 | 11302 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106465 | 10715 | 48 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106466 | 11003 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106467 | 10432 | 50 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106468 | 10846 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106469 | 10783 | 48 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106470 | 10800 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106471 | 10782 | 61 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106472 | 11372 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106473 | 11468 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106474 | 10724 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106475 | 10952 | 50 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106476 | 11254 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106477 | 11296 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106478 | 10729 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106479 | 11009 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106480 | 11293 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106481 | 10704 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106482 | 10994 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106483 | 10422 | 51 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106484 | 10842 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106485 | 10775 | 48 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106486 | 10795 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106487 | 10783 | 61 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106488 | 11372 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106489 | 11468 | 50 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106490 | 10725 | 48 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106491 | 10950 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106492 | 11257 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106493 | 11297 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106494 | 10725 | 50 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106495 | 11008 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106496 | 11292 | 48 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106497 | 10702 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106498 | 10993 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106499 | 10421 | 50 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106500 | 10842 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106501 | 10775 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106502 | 10794 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106503 | 10780 | 61 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106504 | 11368 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106505 | 11463 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106506 | 10721 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106507 | 10946 | 50 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106508 | 11255 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106509 | 11295 | 48 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106510 | 10721 | 50 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106511 | 11004 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106512 | 11287 | 48 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106513 | 10698 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106514 | 10990 | 48 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106515 | 10417 | 52 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106516 | 10839 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106517 | 10771 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106518 | 10790 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106519 | 10793 | 62 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106520 | 11378 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106521 | 11474 | 50 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106522 | 10732 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106523 | 10958 | 50 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106524 | 11268 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106525 | 11308 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106526 | 10733 | 51 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106527 | 11014 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106528 | 11298 | 48 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106529 | 10711 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106530 | 11001 | 48 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106531 | 10429 | 52 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106532 | 10851 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106533 | 10781 | 50 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106534 | 10802 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106535 | 10787 | 61 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106536 | 11371 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106537 | 11467 | 50 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106538 | 10725 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106539 | 10949 | 51 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106540 | 11264 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106541 | 11302 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106542 | 10722 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106543 | 11008 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106544 | 11292 | 48 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106545 | 10702 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106546 | 10994 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106547 | 10422 | 51 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106548 | 10846 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106549 | 10776 | 50 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106550 | 10795 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106551 | 10786 | 63 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106552 | 11369 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106553 | 11465 | 50 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106554 | 10723 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106555 | 10948 | 51 | +
01.12.2020 | OOD103 | D 106556 | 11263 | 46 | +