## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1529
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
01.12.2020 | OOD103 | 012 137038 | 10796 | 60 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137039 | 11381 | 42 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137040 | 11478 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137041 | 10735 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137042 | 10965 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137043 | 11279 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137044 | 11316 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137045 | 10734 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137046 | 11021 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137047 | 11302 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137048 | 10715 | 48 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137049 | 11010 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137050 | 10436 | 50 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137051 | 10857 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137052 | 10787 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137053 | 10803 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137054 | 11125 | 60 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137055 | 11348 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137056 | 12383 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137057 | 11364 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137058 | 10970 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137059 | 11596 | 48 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137060 | 11455 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137061 | 11009 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137062 | 11501 | 63 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137063 | 11244 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137064 | 11209 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137065 | 11558 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137066 | 11473 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137067 | 11131 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137068 | 11597 | 48 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137069 | 10740 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137070 | 11375 | 57 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137071 | 10962 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137072 | 11549 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137073 | 11379 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137074 | 11252 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137075 | 11423 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137076 | 11381 | 48 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137077 | 11554 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137078 | 11129 | 38 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137079 | 11639 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137080 | 11146 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137081 | 10751 | 58 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137082 | 11343 | 51 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137083 | 11386 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137084 | 11498 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137085 | 10413 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137086 | 11118 | 61 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137087 | 11489 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137088 | 11085 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137089 | 10676 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137090 | 11611 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137091 | 10833 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137092 | 10783 | 41 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137093 | 11078 | 50 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137094 | 11497 | 37 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137095 | 10996 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137096 | 11543 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137097 | 11278 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137098 | 10790 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137099 | 11505 | 50 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137100 | 11386 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137101 | 10717 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137102 | 10883 | 57 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137103 | 11497 | 42 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137104 | 11430 | 42 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137105 | 10601 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137106 | 11014 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137107 | 11356 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137108 | 11401 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137109 | 11410 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137110 | 11275 | 40 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137111 | 10851 | 41 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137112 | 11011 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137113 | 11146 | 40 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137114 | 11000 | 42 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137115 | 10998 | 67 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137116 | 10958 | 57 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137117 | 11063 | 58 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137118 | 11130 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137119 | 11449 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137120 | 11481 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137121 | 11122 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137122 | 11396 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137123 | 10940 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137124 | 10787 | 48 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137125 | 10755 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137126 | 10459 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137127 | 11082 | 50 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137128 | 11236 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137129 | 11369 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137130 | 11579 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137131 | 11464 | 51 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137132 | 11467 | 52 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137133 | 11659 | 60 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137134 | 11371 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137135 | 11475 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137136 | 11572 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137137 | 11463 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137138 | 10612 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137139 | 11430 | 40 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137140 | 11499 | 50 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137141 | 11377 | 42 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137142 | 11069 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137143 | 11041 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137144 | 11417 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137145 | 11592 | 50 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137146 | 11408 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137147 | 11440 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137148 | 10891 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137149 | 11776 | 59 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137150 | 11081 | 40 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137151 | 11450 | 42 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137152 | 11185 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137153 | 10765 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137154 | 11114 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137155 | 11329 | 42 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137156 | 11168 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137157 | 11235 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137158 | 11038 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137159 | 11585 | 42 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137160 | 10861 | 40 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137161 | 11507 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137162 | 11147 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137163 | 11274 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137164 | 11112 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137165 | 11559 | 58 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137166 | 10459 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137167 | 11461 | 41 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137168 | 10955 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137169 | 10948 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137170 | 11128 | 48 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137171 | 10443 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137172 | 10463 | 50 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137173 | 11402 | 55 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137174 | 11620 | 60 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137175 | 11160 | 39 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137176 | 11587 | 39 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137177 | 11323 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137178 | 11504 | 41 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137179 | 10817 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137180 | 11405 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137181 | 11338 | 42 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137182 | 11739 | 35 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137183 | 11116 | 39 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137184 | 11286 | 42 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137185 | 10848 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137186 | 11584 | 42 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137187 | 11420 | 42 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137188 | 10789 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137189 | 11067 | 62 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137190 | 10769 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137191 | 10820 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137192 | 10920 | 50 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137193 | 11431 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137194 | 11448 | 48 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137195 | 11247 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137196 | 10570 | 48 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137197 | 10662 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137198 | 10605 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137199 | 11388 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137200 | 10924 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137201 | 11376 | 40 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137202 | 11306 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137203 | 10732 | 52 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137204 | 11099 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137205 | 11611 | 55 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137206 | 11447 | 51 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137207 | 11617 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137208 | 11038 | 48 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137209 | 11175 | 41 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137210 | 11472 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137211 | 11494 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137212 | 11457 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137213 | 11462 | 42 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137214 | 11450 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137215 | 11034 | 41 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137216 | 10578 | 42 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137217 | 11373 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137218 | 11581 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137219 | 11566 | 54 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137220 | 11105 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137221 | 11029 | 62 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137222 | 11598 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137223 | 10763 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137224 | 11396 | 57 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137225 | 11521 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137226 | 11161 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137227 | 11350 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137228 | 10774 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137229 | 11236 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137230 | 11204 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137231 | 11458 | 41 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137232 | 10875 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137233 | 10562 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137234 | 10753 | 48 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137235 | 11531 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137236 | 11411 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137237 | 11355 | 56 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137238 | 11477 | 40 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137239 | 11704 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137240 | 11621 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137241 | 11235 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137242 | 11394 | 41 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137243 | 11389 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137244 | 11421 | 48 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137245 | 10863 | 50 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137246 | 11603 | 72 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137247 | 11528 | 41 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137248 | 10888 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137249 | 10328 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137250 | 11516 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137251 | 11130 | 50 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137252 | 11599 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137253 | 11030 | 60 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137254 | 11583 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137255 | 11331 | 41 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137256 | 10841 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137257 | 11591 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137258 | 11229 | 42 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137259 | 11119 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137260 | 11102 | 48 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137261 | 11199 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137262 | 11481 | 39 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137263 | 11295 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137264 | 11331 | 39 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137265 | 10993 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137266 | 11371 | 41 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137267 | 11257 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137268 | 11565 | 40 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137269 | 10700 | 62 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137270 | 11432 | 41 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137271 | 11512 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137272 | 11542 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137273 | 11019 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137274 | 10860 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137275 | 11029 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137276 | 10540 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137277 | 11424 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137278 | 10779 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137279 | 11608 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137280 | 11609 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137281 | 11318 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137282 | 11493 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137283 | 11387 | 50 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137284 | 11608 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137285 | 11643 | 59 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137286 | 11625 | 39 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137287 | 11671 | 42 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137288 | 11483 | 41 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137289 | 11200 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137290 | 10895 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137291 | 11503 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137292 | 11388 | 40 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137293 | 11615 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137294 | 10784 | 48 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137295 | 11355 | 39 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137296 | 11248 | 48 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137297 | 11525 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137298 | 10938 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137299 | 11267 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137300 | 10566 | 38 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137301 | 10767 | 41 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137302 | 10568 | 32 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137303 | 11039 | 36 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137304 | 11258 | 53 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137305 | 10564 | 40 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137306 | 10755 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137307 | 10537 | 34 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137308 | 11021 | 36 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137309 | 11264 | 55 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137310 | 10759 | 42 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137311 | 10539 | 35 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137312 | 11025 | 35 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137313 | 11262 | 56 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137314 | 10669 | 33 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137315 | 10756 | 41 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137316 | 10532 | 35 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137317 | 11026 | 35 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137318 | 10930 | 40 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137319 | 10609 | 40 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137320 | 10904 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137321 | 11261 | 55 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137322 | 10654 | 32 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137323 | 10756 | 39 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137324 | 10611 | 37 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137325 | 10767 | 41 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137326 | 10534 | 35 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137327 | 11021 | 35 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137328 | 11317 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137329 | 10920 | 39 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137330 | 10603 | 40 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137331 | 11132 | 52 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137332 | 10897 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137333 | 11283 | 51 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137334 | 10669 | 31 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137335 | 10774 | 35 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137336 | 11279 | 40 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137337 | 11379 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137338 | 10622 | 32 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137339 | 11110 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137340 | 11078 | 48 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137341 | 11302 | 37 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137342 | 11397 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137343 | 10973 | 48 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137344 | 11030 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137345 | 10986 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137346 | 11312 | 42 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137347 | 11251 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137348 | 10828 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137349 | 11503 | 63 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137350 | 11374 | 41 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137351 | 11115 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137352 | 11433 | 41 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137353 | 11288 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137354 | 11055 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137355 | 10649 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137356 | 11224 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137357 | 10999 | 42 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137358 | 11377 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137359 | 11493 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137360 | 11111 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137361 | 11480 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137362 | 10467 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137363 | 11316 | 42 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137364 | 11455 | 59 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137365 | 11172 | 42 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137366 | 11378 | 42 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137367 | 11339 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137368 | 11471 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137369 | 11270 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137370 | 11172 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137371 | 10997 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137372 | 11166 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137373 | 10803 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137374 | 11399 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137375 | 10750 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137376 | 11523 | 51 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137377 | 10731 | 48 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137378 | 11447 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137379 | 10661 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137380 | 11456 | 58 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137381 | 11467 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137382 | 10910 | 41 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137383 | 11001 | 42 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137384 | 10998 | 48 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137385 | 11072 | 42 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137386 | 11472 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137387 | 11406 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137388 | 10874 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137389 | 11658 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137390 | 11041 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137391 | 11137 | 41 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137392 | 11139 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137393 | 11244 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137394 | 11318 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137395 | 10953 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137396 | 10706 | 58 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137397 | 10941 | 42 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137398 | 11195 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137399 | 11211 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137400 | 11420 | 51 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137401 | 11429 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137402 | 11004 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137403 | 11767 | 54 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137404 | 10585 | 39 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137405 | 11286 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137406 | 11171 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137407 | 10820 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137408 | 10802 | 48 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137409 | 10602 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137410 | 10729 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137411 | 10891 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137412 | 11506 | 57 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137413 | 11202 | 40 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137414 | 11190 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137415 | 11113 | 40 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137416 | 11019 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137417 | 10853 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137418 | 10603 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137419 | 11230 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137420 | 10976 | 40 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137421 | 10948 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137422 | 10799 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137423 | 11377 | 42 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137424 | 11508 | 40 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137425 | 11567 | 57 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137426 | 11251 | 42 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137427 | 11237 | 48 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137428 | 11212 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137429 | 11443 | 38 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137430 | 11671 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137431 | 10922 | 50 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137432 | 11310 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137433 | 10575 | 42 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137434 | 10767 | 42 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137435 | 11106 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137436 | 11448 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137437 | 10873 | 52 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137438 | 11390 | 48 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137439 | 11420 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137440 | 11464 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137441 | 11058 | 61 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137442 | 11494 | 41 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137443 | 10940 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137444 | 11491 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137445 | 11136 | 42 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137446 | 11362 | 42 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137447 | 11353 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137448 | 11072 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137449 | 11551 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137450 | 11564 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137451 | 11230 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137452 | 10872 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137453 | 11365 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137454 | 10572 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137455 | 10996 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137456 | 10657 | 57 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137457 | 11305 | 39 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137458 | 10480 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137459 | 10875 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137460 | 11428 | 41 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137461 | 11482 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137462 | 10945 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137463 | 10285 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137464 | 11119 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137465 | 10818 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137466 | 11444 | 44 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137467 | 10549 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137468 | 11029 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137469 | 11423 | 48 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137470 | 11366 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137471 | 10993 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137472 | 10678 | 57 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137473 | 11426 | 40 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137474 | 11486 | 47 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137475 | 11221 | 52 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137476 | 10926 | 46 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137477 | 11025 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137478 | 10578 | 50 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137479 | 11396 | 49 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137480 | 11349 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137481 | 11228 | 43 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137482 | 11415 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137483 | 10968 | 45 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137484 | 11559 | 51 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137485 | 11055 | 52 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137486 | 11218 | 56 | +
01.12.2020 | OOD103 | 012 137487 | 10443 | 65 | +