## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1607
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103151 | 11037 | 49 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103152 | 10774 | 31 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103153 | 11266 | 31 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103154 | 11389 | 41 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103155 | 11219 | 28 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103156 | 11252 | 29 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103157 | 11303 | 32 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103158 | 10933 | 41 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103159 | 11341 | 32 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103160 | 11162 | 30 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103161 | 11006 | 36 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103162 | 11108 | 31 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103163 | 10731 | 33 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103164 | 11038 | 31 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103165 | 11223 | 30 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103166 | 11522 | 29 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103167 | 11442 | 47 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103168 | 11160 | 32 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103169 | 11377 | 32 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103170 | 11443 | 30 | +