## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1527
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103171 | 11424 | 48 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103172 | 11192 | 28 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103173 | 11167 | 34 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103174 | 11386 | 30 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103175 | 11214 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103176 | 11340 | 34 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103177 | 10989 | 27 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103178 | 11337 | 39 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103179 | 11348 | 45 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103180 | 11295 | 32 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103181 | 11471 | 33 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103182 | 11593 | 34 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103183 | 10997 | 31 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103184 | 11565 | 29 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103185 | 11232 | 29 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103186 | 10793 | 35 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103187 | 10695 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103188 | 11106 | 30 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103189 | 11555 | 34 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103190 | 11364 | 34 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103191 | 10804 | 30 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103192 | 10668 | 41 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103193 | 10850 | 35 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103194 | 10470 | 40 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103195 | 10789 | 41 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103196 | 11194 | 36 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103197 | 11282 | 35 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103198 | 11442 | 30 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103199 | 11290 | 31 | +
16.11.2020 | OOD103-1 | VMS 103200 | 11133 | 32 | +