## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1527
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113402 | 11179 | 44 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113403 | 11267 | 28 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113404 | 10303 | 23 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113405 | 11088 | 26 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113406 | 11317 | 28 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113407 | 10741 | 30 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113408 | 11404 | 29 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113409 | 10744 | 24 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113410 | 11410 | 36 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113411 | 11258 | 27 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113412 | 11220 | 30 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113413 | 10512 | 35 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113414 | 10877 | 45 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113415 | 10673 | 35 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113416 | 10584 | 27 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113417 | 10703 | 28 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113418 | 11059 | 28 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113419 | 11340 | 33 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113420 | 10990 | 31 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113421 | 10882 | 28 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113422 | 11151 | 30 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113423 | 10440 | 25 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113424 | 11169 | 27 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113425 | 11332 | 33 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113426 | 11154 | 32 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113427 | 10753 | 29 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113428 | 11070 | 49 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113429 | 11231 | 30 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113430 | 11304 | 32 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113431 | 10556 | 28 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113432 | 11344 | 30 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113433 | 11430 | 30 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113434 | 11277 | 35 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113435 | 11233 | 33 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113436 | 11238 | 29 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113437 | 11195 | 23 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113438 | 11049 | 31 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113439 | 11229 | 26 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113440 | 11189 | 30 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113441 | 11296 | 37 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113442 | 10836 | 29 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113443 | 11415 | 44 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113444 | 10354 | 23 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113445 | 11220 | 29 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113446 | 11341 | 25 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113447 | 11051 | 29 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113448 | 11243 | 27 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113449 | 11113 | 23 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113450 | 11195 | 25 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113451 | 10978 | 22 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113452 | 11106 | 25 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113453 | 11069 | 23 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113454 | 11416 | 23 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113455 | 11093 | 26 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113456 | 11394 | 28 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113457 | 11091 | 47 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113458 | 11380 | 28 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113459 | 10733 | 28 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113460 | 11181 | 27 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113461 | 11136 | 28 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113462 | 11046 | 28 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113463 | 11164 | 29 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113464 | 10662 | 35 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113465 | 10871 | 31 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113466 | 11216 | 25 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113467 | 11290 | 29 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113468 | 11314 | 26 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113469 | 11304 | 31 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113470 | 10732 | 25 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113471 | 11052 | 49 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113472 | 11208 | 25 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113473 | 11107 | 23 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113474 | 11070 | 24 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113475 | 11306 | 29 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113476 | 11254 | 38 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113477 | 10639 | 28 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113478 | 11341 | 25 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113479 | 10572 | 32 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113480 | 11257 | 29 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113481 | 11321 | 26 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113482 | 10977 | 38 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113483 | 11207 | 30 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113484 | 10702 | 30 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113485 | 11023 | 40 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113486 | 11459 | 25 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113487 | 10411 | 32 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113488 | 11044 | 33 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113489 | 10650 | 25 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113490 | 11000 | 35 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113491 | 11269 | 34 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113492 | 11239 | 27 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113493 | 11310 | 26 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113494 | 11213 | 21 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113495 | 10901 | 32 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113496 | 10480 | 33 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113497 | 11251 | 28 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113498 | 10855 | 44 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113499 | 10718 | 32 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113500 | 11240 | 25 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113501 | 11295 | 27 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113502 | 10847 | 28 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113503 | 10774 | 29 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113504 | 10857 | 33 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113505 | 11187 | 25 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113506 | 11073 | 34 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113507 | 10408 | 31 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113508 | 11368 | 23 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113509 | 11251 | 29 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113510 | 10950 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113511 | 11201 | 28 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113512 | 10388 | 23 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113513 | 11334 | 23 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113514 | 11183 | 26 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113515 | 10293 | 28 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113516 | 11163 | 26 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113517 | 11032 | 31 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113518 | 10670 | 33 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113519 | 10885 | 28 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113520 | 10362 | 30 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113521 | 11245 | 24 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113522 | 10917 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113523 | 11068 | 24 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113524 | 11069 | 26 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113525 | 10187 | 24 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113526 | 11266 | 27 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113527 | 10615 | 27 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113528 | 11124 | 22 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113529 | 10956 | 28 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113530 | 11080 | 26 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113531 | 11351 | 27 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113532 | 11093 | 24 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113533 | 10731 | 31 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113534 | 11247 | 48 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113535 | 10636 | 28 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113536 | 10643 | 38 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113537 | 10929 | 28 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113538 | 10617 | 36 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113539 | 11198 | 29 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113540 | 10423 | 32 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113541 | 11228 | 29 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113542 | 11339 | 33 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113543 | 11082 | 31 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113544 | 10880 | 30 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113545 | 11167 | 32 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113546 | 11061 | 41 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113547 | 11315 | 31 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113548 | 10938 | 29 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113549 | 11341 | 27 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113550 | 10355 | 28 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113551 | 11319 | 28 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113552 | 11252 | 30 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113553 | 11280 | 32 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113554 | 10974 | 29 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113555 | 11152 | 30 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113556 | 11230 | 37 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113557 | 10698 | 29 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113558 | 11383 | 33 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113559 | 11183 | 33 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113560 | 11055 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113561 | 10726 | 28 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113562 | 11238 | 35 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113563 | 11159 | 28 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113564 | 11325 | 42 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113565 | 11141 | 26 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113566 | 11171 | 29 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113567 | 10868 | 33 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113568 | 11133 | 28 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113569 | 11051 | 30 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113570 | 10580 | 33 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113571 | 10591 | 52 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113572 | 11217 | 25 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113573 | 11392 | 28 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113574 | 11243 | 28 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113575 | 10762 | 28 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113576 | 10565 | 33 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113577 | 11265 | 32 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113578 | 11298 | 28 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113579 | 10985 | 23 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113580 | 10827 | 27 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113581 | 11381 | 31 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113582 | 11032 | 29 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113583 | 10659 | 32 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113584 | 11213 | 29 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113585 | 11437 | 28 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113586 | 11367 | 44 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113587 | 10770 | 26 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113588 | 10798 | 22 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113589 | 11278 | 27 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113590 | 11272 | 31 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113591 | 11082 | 26 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113592 | 10774 | 22 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113593 | 11336 | 25 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113594 | 11154 | 27 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113595 | 10692 | 30 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113596 | 10870 | 27 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113597 | 11335 | 29 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113598 | 11028 | 25 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113599 | 11240 | 45 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113600 | 10883 | 24 | +
16.11.2020 | OOD103-1V | S01 113601 | 10917 | 21 | +