## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1528
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113602 | 11222 | 21 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113603 | 11181 | 30 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113604 | 10426 | 35 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113605 | 10633 | 38 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113606 | 11101 | 36 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113607 | 11092 | 38 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113608 | 11019 | 36 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113609 | 10262 | 36 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113610 | 10566 | 36 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113611 | 10537 | 36 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113612 | 10362 | 35 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113613 | 10541 | 40 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113614 | 11010 | 36 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113615 | 10364 | 40 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113616 | 10421 | 30 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113617 | 10276 | 38 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113618 | 10957 | 35 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113619 | 10672 | 36 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113620 | 11324 | 32 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113621 | 10975 | 33 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113622 | 11242 | 34 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113623 | 10779 | 39 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113624 | 11042 | 43 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113625 | 10926 | 38 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113626 | 10986 | 41 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113627 | 11256 | 34 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113628 | 11183 | 22 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113629 | 11108 | 35 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113630 | 11005 | 39 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113631 | 10955 | 38 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113632 | 11040 | 36 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113633 | 10246 | 37 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113634 | 10420 | 35 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113635 | 10949 | 39 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113636 | 10356 | 38 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113637 | 10750 | 37 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113638 | 11141 | 32 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113639 | 10877 | 34 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113640 | 10609 | 38 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113641 | 11165 | 35 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113642 | 11031 | 40 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113643 | 11131 | 17 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113644 | 11087 | 33 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113645 | 11256 | 39 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113646 | 11095 | 37 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113647 | 10979 | 39 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113648 | 10279 | 38 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113649 | 11136 | 43 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113650 | 10595 | 39 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113651 | 11189 | 36 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113652 | 10825 | 39 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113653 | 11198 | 35 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113654 | 11129 | 39 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113655 | 10666 | 41 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113656 | 11280 | 33 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113657 | 11038 | 17 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113658 | 10981 | 33 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113659 | 10727 | 32 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113660 | 10495 | 39 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113661 | 10428 | 33 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113662 | 11033 | 35 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113663 | 11062 | 35 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113664 | 10766 | 40 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113665 | 10599 | 38 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113666 | 10649 | 37 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113667 | 10647 | 40 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113668 | 11078 | 37 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113669 | 10536 | 40 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113670 | 11225 | 19 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113671 | 10589 | 39 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113672 | 10691 | 38 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113673 | 10890 | 34 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113674 | 11042 | 32 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113675 | 11216 | 32 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113676 | 10271 | 34 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113677 | 10850 | 35 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113678 | 10997 | 34 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113679 | 10427 | 36 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113680 | 10114 | 34 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113681 | 11018 | 41 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113682 | 10330 | 39 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113683 | 10800 | 24 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113684 | 11012 | 36 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113685 | 11042 | 36 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113686 | 11135 | 34 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113687 | 11031 | 36 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113688 | 10501 | 45 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113689 | 11146 | 33 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113690 | 11242 | 38 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113691 | 11060 | 35 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113692 | 11013 | 38 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113693 | 11251 | 36 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113694 | 10200 | 43 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113695 | 10687 | 40 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113696 | 11193 | 39 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113697 | 10546 | 26 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113698 | 10792 | 40 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113699 | 10206 | 38 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113700 | 10456 | 39 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113701 | 10888 | 40 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113702 | 10704 | 46 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113703 | 11032 | 33 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113704 | 10479 | 32 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113705 | 10769 | 37 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113706 | 11171 | 33 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113707 | 10925 | 32 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113708 | 10746 | 37 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113709 | 11080 | 36 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113710 | 10577 | 19 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113711 | 11039 | 37 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113712 | 10301 | 38 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113713 | 11447 | 33 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113714 | 11157 | 35 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113715 | 11263 | 36 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113716 | 10887 | 38 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113717 | 10511 | 35 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113718 | 10334 | 41 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113719 | 10335 | 45 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113720 | 11068 | 34 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113721 | 10650 | 39 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113722 | 10808 | 37 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113723 | 11128 | 48 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113724 | 11140 | 21 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113725 | 10730 | 39 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113726 | 10633 | 37 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113727 | 10590 | 41 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113728 | 10787 | 42 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113729 | 11206 | 35 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113730 | 11077 | 34 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113731 | 10831 | 37 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113732 | 10577 | 40 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113733 | 11051 | 34 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113734 | 11163 | 30 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113735 | 11103 | 37 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113736 | 11190 | 35 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113737 | 11005 | 34 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113738 | 10765 | 25 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113739 | 11219 | 38 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113740 | 10774 | 46 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113741 | 11119 | 37 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113742 | 11398 | 37 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113743 | 10750 | 46 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113744 | 11231 | 42 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113745 | 10670 | 38 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113746 | 10617 | 39 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113747 | 10585 | 39 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113748 | 10924 | 42 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113749 | 11053 | 35 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113750 | 10220 | 43 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113751 | 10639 | 38 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113752 | 11231 | 41 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113753 | 10259 | 33 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113754 | 10843 | 49 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113755 | 10955 | 40 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113756 | 10513 | 42 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113757 | 10771 | 42 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113758 | 10854 | 45 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113759 | 11189 | 44 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113760 | 11260 | 44 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113761 | 10903 | 47 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113762 | 11218 | 46 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113763 | 11317 | 44 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113764 | 11270 | 46 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113765 | 10428 | 50 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113766 | 10780 | 30 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113767 | 10898 | 41 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113768 | 11187 | 42 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113769 | 10627 | 46 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113770 | 11081 | 41 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113771 | 10755 | 48 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113772 | 11222 | 44 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113773 | 11255 | 44 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113774 | 10721 | 45 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113775 | 11052 | 44 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113776 | 11190 | 43 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113777 | 10691 | 42 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113778 | 11064 | 50 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113779 | 10392 | 31 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113780 | 10593 | 36 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113781 | 10320 | 46 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113782 | 11175 | 42 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113783 | 11264 | 45 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113784 | 10928 | 42 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113785 | 10912 | 41 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113786 | 10918 | 43 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113787 | 10724 | 46 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113788 | 10415 | 41 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113789 | 11370 | 47 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113790 | 10697 | 41 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113791 | 11468 | 42 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113792 | 10299 | 28 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113793 | 10626 | 37 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113794 | 10970 | 42 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113795 | 10749 | 40 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113796 | 11059 | 38 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113797 | 11191 | 44 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113798 | 11180 | 43 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113799 | 10954 | 39 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113800 | 10834 | 42 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113801 | 11185 | 38 | +