## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1543
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113802 | 11288 | 20 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113803 | 10957 | 37 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113804 | 11260 | 39 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113805 | 11108 | 35 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113806 | 10613 | 40 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113807 | 11072 | 49 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113808 | 10430 | 36 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113809 | 10832 | 40 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113810 | 10666 | 36 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113811 | 10840 | 36 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113812 | 11235 | 34 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113813 | 10911 | 47 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113814 | 10887 | 37 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113815 | 10447 | 23 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113816 | 11229 | 35 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113817 | 10759 | 41 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113818 | 10587 | 39 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113819 | 10547 | 35 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113820 | 10866 | 40 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113821 | 11003 | 37 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113822 | 10961 | 38 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113823 | 11333 | 39 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113824 | 11254 | 36 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113825 | 10999 | 40 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113826 | 11017 | 37 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113827 | 10589 | 38 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113828 | 10344 | 43 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113829 | 11240 | 27 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113830 | 11240 | 40 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113831 | 11201 | 40 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113832 | 11323 | 37 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113833 | 11339 | 39 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113834 | 11199 | 44 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113835 | 11426 | 39 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113836 | 10934 | 47 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113837 | 11224 | 41 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113838 | 10985 | 43 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113839 | 10666 | 39 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113840 | 11251 | 44 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113841 | 11115 | 44 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113842 | 10770 | 24 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113843 | 10515 | 42 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113844 | 10448 | 43 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113845 | 11113 | 40 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113846 | 10668 | 43 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113847 | 10552 | 48 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113848 | 10987 | 44 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113849 | 10477 | 41 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113850 | 10327 | 42 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113851 | 10988 | 40 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113852 | 11125 | 45 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113853 | 11272 | 45 | +
21.11.2020 | OOD103-1V | S01 113854 | 10608 | 42 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113855 | 11042 | 21 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113856 | 10375 | 37 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113857 | 10501 | 42 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113858 | 10758 | 38 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113859 | 10992 | 39 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113860 | 11076 | 39 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113861 | 11004 | 42 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113862 | 11412 | 33 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113863 | 11336 | 35 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113864 | 11098 | 41 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113865 | 10336 | 38 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113866 | 10343 | 44 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113867 | 11002 | 44 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113868 | 10907 | 41 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113869 | 10575 | 26 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113870 | 11233 | 47 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113871 | 11311 | 43 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113872 | 11142 | 39 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113873 | 10281 | 44 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113874 | 10940 | 41 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113875 | 10559 | 42 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113876 | 10971 | 42 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113877 | 10659 | 37 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113878 | 10762 | 40 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113879 | 10495 | 41 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113880 | 11095 | 45 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113881 | 11026 | 40 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113882 | 10815 | 41 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113883 | 10621 | 24 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113884 | 11301 | 47 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113885 | 10702 | 38 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113886 | 11334 | 36 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113887 | 11175 | 39 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113888 | 10641 | 39 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113889 | 10967 | 37 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113890 | 10762 | 41 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113891 | 10999 | 37 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113892 | 10823 | 37 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113893 | 10462 | 38 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113894 | 10296 | 36 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113895 | 10500 | 42 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113896 | 11001 | 39 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113897 | 10483 | 26 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113898 | 10959 | 39 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113899 | 10422 | 43 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113900 | 10486 | 41 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113901 | 10961 | 41 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113902 | 10648 | 38 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113903 | 10828 | 40 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113904 | 10499 | 41 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113905 | 11022 | 37 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113906 | 10817 | 37 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113907 | 10942 | 37 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113908 | 10500 | 37 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113909 | 10874 | 39 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113910 | 10924 | 38 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113911 | 10951 | 23 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113912 | 10921 | 37 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113913 | 11016 | 40 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113914 | 10930 | 40 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113915 | 10662 | 40 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113916 | 11125 | 33 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113917 | 10848 | 37 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113918 | 10666 | 39 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113919 | 10137 | 35 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113920 | 10525 | 35 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113921 | 10885 | 37 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113922 | 10863 | 37 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113923 | 10682 | 41 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113924 | 10261 | 38 | +
23.11.2020 | OOD103-1V | S01 113925 | 10925 | 22 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113926 | 11035 | 107 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113927 | 11515 | 102 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113928 | 11286 | 76 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113929 | 11259 | 117 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113930 | 11612 | 91 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113931 | 11517 | 89 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113932 | 11565 | 71 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113933 | 11817 | 133 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113934 | 11564 | 69 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113935 | 11566 | 115 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113936 | 11652 | 60 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113937 | 11461 | 153 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113938 | 11358 | 92 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113939 | 11267 | 151 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113940 | 11103 | 131 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113941 | 11632 | 109 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113942 | 11260 | 91 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113943 | 11613 | 86 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113944 | 11533 | 103 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113945 | 11470 | 82 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113946 | 11650 | 75 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113947 | 11681 | 108 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113948 | 10887 | 142 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113949 | 11446 | 108 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113950 | 11695 | 124 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113951 | 11611 | 120 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113952 | 11422 | 130 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113953 | 10899 | 135 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113954 | 11366 | 87 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113955 | 11802 | 105 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113956 | 11502 | 142 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113957 | 11456 | 117 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113958 | 11535 | 104 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113959 | 11551 | 104 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113960 | 11751 | 162 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113961 | 11850 | 81 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113962 | 11591 | 78 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113963 | 11285 | 128 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113964 | 11320 | 179 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113965 | 11696 | 107 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113966 | 10867 | 130 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113967 | 11482 | 62 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113968 | 11655 | 96 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113969 | 11639 | 128 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113970 | 11748 | 122 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113971 | 11502 | 131 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113972 | 11544 | 61 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113973 | 11322 | 161 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113974 | 11282 | 173 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113975 | 11150 | 121 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113976 | 10752 | 115 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113977 | 10802 | 143 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113978 | 11620 | 75 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113979 | 11502 | 76 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113980 | 11787 | 192 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113981 | 11405 | 81 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113982 | 11155 | 108 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113983 | 11392 | 63 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113984 | 11332 | 132 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113985 | 11383 | 110 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113986 | 11524 | 135 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113987 | 11305 | 157 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113988 | 11316 | 159 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113989 | 11423 | 89 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113990 | 11334 | 68 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113991 | 11492 | 145 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113992 | 11313 | 96 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113993 | 11426 | 106 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113994 | 11620 | 80 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113995 | 11515 | 88 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113996 | 11545 | 116 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113997 | 11347 | 63 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113998 | 11554 | 95 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 113999 | 11571 | 190 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 114000 | 11351 | 101 | +
25.11.2020 | OOD103-1V | S01 114001 | 11504 | 96 | +