## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1410
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127662 | 10960 | 32 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127663 | 11121 | 35 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127664 | 11347 | 29 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127665 | 11210 | 30 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127666 | 11198 | 27 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127667 | 11263 | 26 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127668 | 11093 | 31 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127669 | 11261 | 30 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127670 | 11448 | 15 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127671 | 11249 | 26 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127672 | 11268 | 32 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127673 | 11088 | 26 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127674 | 11240 | 26 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127675 | 10464 | 29 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127676 | 11462 | 26 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127677 | 11448 | 26 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127678 | 11215 | 26 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127679 | 11288 | 27 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127680 | 11476 | 33 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127681 | 11305 | 28 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127682 | 11070 | 32 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127683 | 11238 | 8 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127684 | 12006 | 22 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127685 | 11478 | 26 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127686 | 11357 | 24 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127687 | 11077 | 30 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127688 | 11407 | 29 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127689 | 11611 | 48 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127690 | 11551 | 26 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127691 | 11118 | 28 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127692 | 11413 | 22 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127693 | 11619 | 29 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127694 | 11703 | 24 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127695 | 11468 | 10 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127696 | 11583 | 23 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127697 | 11591 | 23 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127698 | 11540 | 23 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127699 | 11581 | 22 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127700 | 11601 | 23 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127701 | 11542 | 22 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127702 | 11647 | 21 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127703 | 11540 | 23 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127704 | 11103 | 27 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127705 | 10791 | 26 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127706 | 11613 | 22 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127707 | 11550 | 24 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127708 | 11454 | 23 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127709 | 11561 | 27 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127710 | 11601 | 28 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127711 | 11518 | 25 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127712 | 11560 | 27 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127713 | 11503 | 26 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127714 | 11033 | 22 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127715 | 11407 | 8 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127716 | 11740 | 20 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127717 | 11465 | 23 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127718 | 11222 | 21 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127719 | 11484 | 24 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127720 | 11038 | 21 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127721 | 11500 | 22 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127722 | 11277 | 22 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127723 | 11625 | 20 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127724 | 11571 | 24 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127725 | 11437 | 29 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127726 | 11044 | 6 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127727 | 11550 | 22 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127728 | 11463 | 23 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127729 | 11671 | 23 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127730 | 11396 | 28 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127731 | 11733 | 23 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127732 | 11632 | 25 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127733 | 10520 | 24 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127734 | 11426 | 26 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127735 | 11366 | 27 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127736 | 10920 | 21 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127737 | 11605 | 27 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127738 | 11628 | 6 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127739 | 11542 | 17 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127740 | 11531 | 20 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127741 | 11625 | 20 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127742 | 11406 | 20 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127743 | 11204 | 18 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127744 | 11551 | 31 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127745 | 11053 | 22 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127746 | 11633 | 19 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127747 | 11405 | 17 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127748 | 11563 | 22 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127749 | 11375 | 24 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127750 | 11425 | 12 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127751 | 11474 | 25 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127752 | 11383 | 22 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127753 | 11302 | 24 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127754 | 11416 | 22 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127755 | 11385 | 24 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127756 | 10553 | 24 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127757 | 11486 | 23 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127758 | 11425 | 24 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127759 | 10924 | 7 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127760 | 11201 | 24 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127761 | 11006 | 20 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127762 | 10944 | 24 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127763 | 11214 | 27 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127764 | 10826 | 21 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127765 | 11456 | 22 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127766 | 11220 | 22 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127767 | 11456 | 7 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127768 | 11432 | 22 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127769 | 11588 | 20 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127770 | 11261 | 20 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127771 | 11174 | 25 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127772 | 11607 | 20 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127773 | 11415 | 19 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127774 | 11024 | 23 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127775 | 11157 | 23 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127776 | 11137 | 9 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127777 | 11291 | 23 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127778 | 11574 | 41 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127779 | 11339 | 23 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127780 | 11219 | 32 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127781 | 11304 | 24 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127782 | 11255 | 20 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127783 | 11512 | 22 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127784 | 11220 | 29 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127785 | 11326 | 30 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127786 | 11057 | 8 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127787 | 11290 | 21 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127788 | 11295 | 22 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127789 | 11236 | 28 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127790 | 11252 | 31 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127791 | 11380 | 28 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127792 | 11192 | 27 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127793 | 11492 | 20 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127794 | 11109 | 21 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127795 | 11298 | 29 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127796 | 11195 | 20 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127797 | 11366 | 26 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127798 | 11133 | 22 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127799 | 11015 | 11 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127800 | 11541 | 21 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127801 | 11252 | 24 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127802 | 11401 | 28 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127803 | 11199 | 34 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127804 | 11480 | 21 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127805 | 11207 | 20 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127806 | 11313 | 22 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127807 | 10904 | 21 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127808 | 11427 | 22 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127809 | 11288 | 23 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127810 | 10969 | 27 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127811 | 11299 | 27 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127812 | 11271 | 28 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127813 | 11409 | 28 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127814 | 11342 | 36 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127815 | 11165 | 24 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127816 | 10947 | 24 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127817 | 11253 | 22 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127818 | 11408 | 25 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127819 | 11207 | 25 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127820 | 11283 | 26 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127821 | 11361 | 22 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127822 | 11427 | 32 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127823 | 11360 | 27 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127824 | 11206 | 8 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127825 | 11213 | 18 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127826 | 11379 | 26 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127827 | 11347 | 29 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127828 | 11201 | 23 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127829 | 11458 | 24 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127830 | 11372 | 24 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127831 | 11383 | 26 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127832 | 11453 | 34 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127833 | 11364 | 20 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127834 | 11472 | 32 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127835 | 11255 | 47 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127836 | 11207 | 30 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127837 | 11176 | 10 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127838 | 11417 | 27 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127839 | 11478 | 21 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127840 | 11350 | 20 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127841 | 11460 | 22 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127842 | 11344 | 24 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127843 | 11164 | 27 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127844 | 11144 | 26 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127845 | 11411 | 23 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127846 | 11365 | 23 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127847 | 10577 | 21 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127848 | 11192 | 24 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127849 | 11443 | 31 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127850 | 11403 | 24 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127851 | 11183 | 26 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127852 | 11156 | 29 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127853 | 11851 | 32 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127854 | 11229 | 24 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127855 | 11272 | 22 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127856 | 11471 | 27 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127857 | 12045 | 32 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127858 | 11320 | 26 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127859 | 11422 | 25 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127860 | 11278 | 39 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127861 | 11231 | 25 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127862 | 11190 | 33 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127863 | 11481 | 21 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127864 | 11290 | 34 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127865 | 11349 | 29 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127866 | 11517 | 22 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127867 | 11428 | 28 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127868 | 11307 | 29 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127869 | 10600 | 31 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127870 | 11178 | 19 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127871 | 11676 | 19 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127872 | 11570 | 30 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127873 | 11478 | 29 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127874 | 11236 | 24 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127875 | 11439 | 26 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127876 | 11433 | 30 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127877 | 11510 | 31 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127878 | 11439 | 24 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127879 | 11452 | 32 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127880 | 11317 | 32 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127881 | 11055 | 36 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127882 | 11258 | 33 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127883 | 11133 | 10 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127884 | 11394 | 21 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127885 | 11375 | 27 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127886 | 11451 | 39 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127887 | 11475 | 29 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127888 | 11317 | 29 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127889 | 11380 | 25 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127890 | 11211 | 33 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127891 | 10939 | 30 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127892 | 11232 | 33 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127893 | 11250 | 26 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127894 | 11407 | 31 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127895 | 11502 | 31 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127896 | 11411 | 31 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127897 | 11136 | 34 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127898 | 11376 | 30 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127899 | 11333 | 36 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127900 | 11259 | 25 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127901 | 11619 | 31 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127902 | 11324 | 30 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127903 | 11720 | 23 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127904 | 11034 | 26 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127905 | 10961 | 31 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127906 | 11365 | 10 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127907 | 11217 | 25 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127908 | 11017 | 26 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127909 | 11344 | 29 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127910 | 11470 | 29 | +
05.11.2020 | OOD103-2V | JJ 127911 | 11370 | 27 | +