## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1600
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128012 | 11561 | 23 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128013 | 10637 | 41 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128014 | 11423 | 45 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128015 | 10731 | 39 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128016 | 11691 | 45 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128017 | 10669 | 41 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128018 | 11455 | 42 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128019 | 11113 | 45 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128020 | 11615 | 41 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128021 | 11689 | 46 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128022 | 10582 | 44 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128023 | 10884 | 42 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128024 | 11604 | 41 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128025 | 10725 | 41 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128026 | 11154 | 25 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128027 | 11366 | 42 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128028 | 11538 | 44 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128029 | 11162 | 43 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128030 | 10632 | 41 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128031 | 11265 | 41 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128032 | 11337 | 40 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128033 | 11563 | 39 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128034 | 11358 | 39 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128035 | 11220 | 42 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128036 | 11070 | 43 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128037 | 11522 | 42 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128038 | 10333 | 41 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128039 | 10707 | 40 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128040 | 11493 | 25 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128041 | 11412 | 40 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128042 | 11418 | 42 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128043 | 10891 | 42 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128044 | 11686 | 40 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128045 | 10817 | 57 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128046 | 11384 | 53 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128047 | 10681 | 38 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128048 | 11130 | 38 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128049 | 11041 | 43 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128050 | 11700 | 39 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128051 | 11339 | 47 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128052 | 11265 | 41 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128053 | 11187 | 42 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128054 | 11286 | 27 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128055 | 10745 | 44 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128056 | 10850 | 44 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128057 | 10614 | 41 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128058 | 11028 | 40 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128059 | 10742 | 45 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128060 | 11194 | 45 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128061 | 10981 | 46 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128062 | 12085 | 44 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128063 | 11749 | 40 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128064 | 11305 | 41 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128065 | 10851 | 46 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128066 | 11393 | 46 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128067 | 11436 | 45 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128068 | 11453 | 29 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128069 | 11214 | 46 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128070 | 11324 | 46 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128071 | 10620 | 39 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128072 | 11482 | 44 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128073 | 11252 | 40 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128074 | 11610 | 43 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128075 | 11701 | 41 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128076 | 11495 | 45 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128077 | 11509 | 43 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128078 | 11729 | 41 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128079 | 10657 | 46 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128080 | 10672 | 40 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128081 | 10786 | 45 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128082 | 11147 | 29 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128083 | 11612 | 39 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128084 | 11585 | 42 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128085 | 11107 | 45 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128086 | 11242 | 44 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128087 | 10895 | 44 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128088 | 10540 | 43 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128089 | 10769 | 41 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128090 | 11546 | 37 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128091 | 11330 | 44 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128092 | 11273 | 46 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128093 | 11446 | 41 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128094 | 11502 | 44 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128095 | 11653 | 24 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128096 | 11007 | 38 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128097 | 10881 | 42 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128098 | 10924 | 49 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128099 | 10901 | 43 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128100 | 10821 | 41 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128101 | 11615 | 44 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128102 | 11635 | 38 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128103 | 10956 | 39 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128104 | 11307 | 38 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128105 | 11491 | 37 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128106 | 11297 | 43 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128107 | 10675 | 40 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128108 | 11501 | 41 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128109 | 11037 | 29 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128110 | 10738 | 40 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128111 | 11697 | 44 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128112 | 11490 | 42 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128113 | 11609 | 43 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128114 | 11349 | 40 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128115 | 10993 | 41 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128116 | 10864 | 41 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128117 | 10513 | 41 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128118 | 10592 | 38 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128119 | 10491 | 44 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128120 | 11520 | 43 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128121 | 10041 | 43 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128122 | 11599 | 39 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128123 | 10735 | 24 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128124 | 10979 | 36 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128125 | 11498 | 38 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128126 | 11483 | 39 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128127 | 11081 | 41 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128128 | 10329 | 43 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128129 | 11763 | 40 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128130 | 11616 | 39 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128131 | 11568 | 41 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128132 | 11494 | 41 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128133 | 11249 | 44 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128134 | 11442 | 40 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128135 | 11466 | 38 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128136 | 11194 | 27 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128137 | 11254 | 39 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128138 | 10977 | 43 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128139 | 10622 | 38 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128140 | 10910 | 51 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128141 | 10834 | 40 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128142 | 11530 | 41 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128143 | 10705 | 46 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128144 | 11103 | 41 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128145 | 10719 | 42 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128146 | 10660 | 41 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128147 | 10885 | 46 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128148 | 11553 | 40 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128149 | 10831 | 44 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128150 | 11139 | 26 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128151 | 11582 | 37 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128152 | 11439 | 42 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128153 | 11525 | 42 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128154 | 10676 | 40 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128155 | 10833 | 41 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128156 | 11389 | 42 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128157 | 11138 | 40 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128158 | 11552 | 42 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128159 | 11606 | 41 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128160 | 10788 | 44 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128161 | 10500 | 46 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128162 | 11615 | 31 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128163 | 11001 | 40 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128164 | 11548 | 45 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128165 | 10583 | 40 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128166 | 11707 | 40 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128167 | 11573 | 43 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128168 | 11506 | 43 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128169 | 11307 | 40 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128170 | 11117 | 41 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128171 | 11232 | 44 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128172 | 11550 | 40 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128173 | 11195 | 44 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128174 | 11701 | 37 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128175 | 10936 | 40 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128176 | 10602 | 25 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128177 | 10542 | 38 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128178 | 11230 | 44 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128179 | 11611 | 38 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128180 | 11103 | 40 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128181 | 10802 | 38 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128182 | 11397 | 37 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128183 | 11518 | 45 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128184 | 11276 | 44 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128185 | 11486 | 39 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128186 | 11529 | 39 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128187 | 11359 | 38 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128188 | 11176 | 40 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128189 | 11285 | 24 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128190 | 11413 | 40 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128191 | 10479 | 38 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128192 | 11068 | 37 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128193 | 11200 | 39 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128194 | 11293 | 37 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128195 | 11541 | 37 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128196 | 11137 | 35 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128197 | 11344 | 34 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128198 | 10607 | 37 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128199 | 11125 | 40 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128200 | 11339 | 36 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128201 | 10608 | 38 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128202 | 11451 | 21 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128203 | 11447 | 36 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128204 | 10497 | 39 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128205 | 10208 | 31 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128206 | 11287 | 37 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128207 | 10979 | 37 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128208 | 11368 | 39 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128209 | 11523 | 38 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128210 | 11139 | 38 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128211 | 11093 | 35 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128212 | 11320 | 36 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128213 | 11026 | 37 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128214 | 11294 | 39 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128215 | 10907 | 35 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128216 | 10986 | 38 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128217 | 10818 | 33 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128218 | 11093 | 35 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128219 | 10892 | 33 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128220 | 11161 | 34 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128221 | 11300 | 35 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128222 | 11167 | 31 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128223 | 11260 | 36 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128224 | 11322 | 37 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128225 | 11062 | 36 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128226 | 10530 | 34 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128227 | 11467 | 35 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128228 | 10845 | 20 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128229 | 11289 | 34 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128230 | 10717 | 34 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128231 | 11405 | 35 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128232 | 10615 | 37 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128233 | 11337 | 35 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128234 | 10761 | 37 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128235 | 11113 | 35 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128236 | 11499 | 38 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128237 | 11031 | 37 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128238 | 11303 | 40 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128239 | 11347 | 36 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128240 | 11340 | 37 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128241 | 11469 | 19 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128242 | 10819 | 33 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128243 | 11427 | 39 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128244 | 11397 | 32 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128245 | 10456 | 34 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128246 | 11497 | 35 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128247 | 10663 | 37 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128248 | 11469 | 35 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128249 | 11124 | 36 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128250 | 10815 | 37 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128251 | 10952 | 37 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128252 | 11380 | 32 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128253 | 11426 | 37 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128254 | 10829 | 19 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128255 | 10632 | 33 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128256 | 11381 | 33 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128257 | 11173 | 35 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128258 | 11270 | 30 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128259 | 11394 | 38 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128260 | 10632 | 36 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128261 | 11062 | 35 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128262 | 11453 | 34 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128263 | 11155 | 34 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128264 | 11255 | 33 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128265 | 11173 | 35 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128266 | 10977 | 20 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128267 | 11265 | 34 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128268 | 11160 | 32 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128269 | 11101 | 36 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128270 | 11043 | 32 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128271 | 11473 | 31 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128272 | 11082 | 35 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128273 | 10851 | 35 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128274 | 11388 | 34 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128275 | 10336 | 34 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128276 | 11381 | 35 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128277 | 11052 | 37 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128278 | 10784 | 18 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128279 | 11092 | 35 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128280 | 10860 | 35 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128281 | 11482 | 32 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128282 | 11159 | 35 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128283 | 10741 | 34 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128284 | 11288 | 36 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128285 | 11321 | 36 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128286 | 10515 | 33 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128287 | 10956 | 32 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128288 | 11482 | 34 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128289 | 11434 | 34 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128290 | 10981 | 35 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128291 | 11021 | 19 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128292 | 11372 | 32 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128293 | 11047 | 36 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128294 | 11191 | 35 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128295 | 10731 | 31 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128296 | 11490 | 30 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128297 | 11288 | 33 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128298 | 11424 | 33 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128299 | 11304 | 34 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128300 | 10987 | 31 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128301 | 10801 | 37 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128302 | 11156 | 36 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128303 | 11373 | 34 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128304 | 11357 | 32 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128305 | 10965 | 32 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128306 | 11356 | 34 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128307 | 10587 | 33 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128308 | 11389 | 31 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128309 | 11509 | 36 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128310 | 10665 | 32 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128311 | 10796 | 35 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128312 | 11264 | 33 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128313 | 11532 | 35 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128314 | 10930 | 38 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128315 | 10410 | 34 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128316 | 11003 | 38 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128317 | 10547 | 18 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128318 | 11104 | 36 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128319 | 11077 | 34 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128320 | 10652 | 36 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128321 | 11321 | 31 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128322 | 11429 | 35 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128323 | 11477 | 35 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128324 | 10570 | 31 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128325 | 10814 | 30 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128326 | 11209 | 29 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128327 | 11290 | 15 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128328 | 11288 | 33 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128329 | 11278 | 34 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128330 | 11124 | 29 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128331 | 11380 | 31 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128332 | 11096 | 31 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128333 | 10627 | 35 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128334 | 10668 | 32 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128335 | 11369 | 28 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128336 | 11270 | 29 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128337 | 11247 | 33 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128338 | 11150 | 33 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128339 | 11482 | 31 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128340 | 11451 | 33 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128341 | 10656 | 14 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128342 | 10709 | 31 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128343 | 11529 | 34 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128344 | 11558 | 35 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128345 | 10924 | 32 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128346 | 11106 | 34 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128347 | 11559 | 34 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128348 | 11122 | 34 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128349 | 11203 | 34 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128350 | 11381 | 29 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128351 | 10662 | 33 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128352 | 11358 | 32 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128353 | 11169 | 14 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128354 | 11180 | 30 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128355 | 11394 | 32 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128356 | 10378 | 30 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128357 | 11339 | 30 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128358 | 11372 | 31 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128359 | 11227 | 29 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128360 | 11105 | 28 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128361 | 11276 | 30 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128362 | 11190 | 31 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128363 | 11267 | 35 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128364 | 11142 | 32 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128365 | 11311 | 35 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128366 | 11075 | 15 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128367 | 11518 | 29 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128368 | 11233 | 30 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128369 | 11516 | 32 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128370 | 10821 | 31 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128371 | 11339 | 29 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128372 | 11226 | 31 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128373 | 11275 | 29 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128374 | 10602 | 31 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128375 | 11187 | 33 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128376 | 10524 | 35 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128377 | 11319 | 29 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128378 | 11337 | 32 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128379 | 10788 | 18 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128380 | 11341 | 32 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128381 | 11255 | 35 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128382 | 11369 | 32 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128383 | 11358 | 32 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128384 | 10451 | 32 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128385 | 11099 | 34 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128386 | 11324 | 35 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128387 | 10898 | 40 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128388 | 11449 | 33 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128389 | 11232 | 37 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128390 | 11449 | 35 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128391 | 11358 | 23 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128392 | 11576 | 29 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128393 | 11320 | 37 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128394 | 11453 | 36 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128395 | 10984 | 36 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128396 | 10503 | 34 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128397 | 11239 | 37 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128398 | 11492 | 36 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128399 | 10938 | 39 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128400 | 11217 | 33 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128401 | 10739 | 33 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128402 | 11320 | 34 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128403 | 11461 | 19 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128404 | 11395 | 30 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128405 | 11367 | 37 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128406 | 11320 | 33 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128407 | 11390 | 32 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128408 | 10506 | 35 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128409 | 10971 | 33 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128410 | 11209 | 35 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128411 | 11063 | 34 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128412 | 10977 | 32 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128413 | 10769 | 38 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128414 | 11309 | 29 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128415 | 10405 | 33 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128416 | 11093 | 23 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128417 | 11342 | 29 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128418 | 11213 | 34 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128419 | 11020 | 33 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128420 | 11096 | 31 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128421 | 11284 | 34 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128422 | 11193 | 32 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128423 | 11069 | 33 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128424 | 11378 | 30 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128425 | 11492 | 32 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128426 | 10881 | 32 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128427 | 11318 | 15 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128428 | 10651 | 30 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128429 | 10761 | 34 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128430 | 10972 | 31 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128431 | 11257 | 32 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128432 | 10531 | 35 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128433 | 11301 | 33 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128434 | 11016 | 30 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128435 | 11228 | 31 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128436 | 11200 | 33 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128437 | 10565 | 32 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128438 | 10804 | 29 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128439 | 11239 | 35 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128440 | 11190 | 17 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128441 | 10345 | 27 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128442 | 11306 | 33 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128443 | 11173 | 32 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128444 | 11448 | 28 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128445 | 11195 | 27 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128446 | 11289 | 32 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128447 | 11223 | 31 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128448 | 11255 | 30 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128449 | 11222 | 33 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128450 | 10922 | 29 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128451 | 11089 | 32 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128452 | 11162 | 28 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128453 | 11262 | 33 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128454 | 11181 | 17 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128455 | 11076 | 30 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128456 | 11429 | 33 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128457 | 10944 | 30 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128458 | 11262 | 33 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128459 | 11292 | 28 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128460 | 10997 | 32 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128461 | 11286 | 32 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128462 | 10984 | 31 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128463 | 11122 | 30 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128464 | 11486 | 33 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128465 | 11288 | 30 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128466 | 11567 | 29 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128467 | 11492 | 36 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128468 | 11661 | 33 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128469 | 11401 | 33 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128470 | 11579 | 30 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128471 | 11213 | 35 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128472 | 11371 | 32 | +
26.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128473 | 11286 | 30 | +
27.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128474 | 11569 | 31 | +
27.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128475 | 11573 | 41 | +
27.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128476 | 11277 | 49 | +
27.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128477 | 10788 | 48 | +
27.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128478 | 11177 | 45 | +
27.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128479 | 11539 | 44 | +
27.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128480 | 10979 | 47 | +
27.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128481 | 10748 | 29 | +
27.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128482 | 10606 | 42 | +
27.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128483 | 11276 | 43 | +
27.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128484 | 10793 | 45 | +
27.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128485 | 11294 | 40 | +
27.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128486 | 11315 | 45 | +
27.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128487 | 11137 | 24 | +
27.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128488 | 11005 | 37 | +
27.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128489 | 11036 | 42 | +
27.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128490 | 10817 | 39 | +
27.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128491 | 10562 | 39 | +
27.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128492 | 10879 | 38 | +
27.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128493 | 11022 | 44 | +
27.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128494 | 11140 | 42 | +
27.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128495 | 11221 | 41 | +
27.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128496 | 11433 | 23 | +
27.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128497 | 11292 | 39 | +
27.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128498 | 11502 | 39 | +
27.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128499 | 11065 | 38 | +
27.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128500 | 10995 | 35 | +
27.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128501 | 11088 | 39 | +
27.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128502 | 11319 | 38 | +
27.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128503 | 11433 | 39 | +
27.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128504 | 11371 | 41 | +
27.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128505 | 11336 | 18 | +
27.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128506 | 11202 | 42 | +
27.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128507 | 11341 | 39 | +
27.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128508 | 11392 | 40 | +
27.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128509 | 11214 | 43 | +
27.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128510 | 11698 | 38 | +
27.11.2020 | OOD103-2V | JJ 128511 | 10708 | 39 | +