## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1534
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119401 | 11017 | 50 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119402 | 10293 | 26 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119403 | 10931 | 22 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119404 | 10993 | 27 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119405 | 11158 | 23 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119406 | 10530 | 25 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119407 | 11128 | 24 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119408 | 11510 | 26 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119409 | 11099 | 23 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119410 | 11139 | 22 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119411 | 10920 | 25 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119412 | 11167 | 22 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119413 | 11655 | 34 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119414 | 11158 | 26 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119415 | 11050 | 27 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119416 | 11440 | 29 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119417 | 11454 | 41 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119418 | 11215 | 26 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119419 | 11338 | 25 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119420 | 11443 | 32 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119421 | 11406 | 27 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119422 | 11260 | 33 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119423 | 11166 | 28 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119424 | 11485 | 31 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119425 | 11425 | 29 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119426 | 11526 | 37 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119427 | 10957 | 38 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119428 | 11509 | 33 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119429 | 11356 | 40 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119430 | 11576 | 23 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119431 | 11330 | 23 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119432 | 11476 | 27 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119433 | 11397 | 31 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119434 | 11471 | 22 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119435 | 11456 | 30 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119436 | 11181 | 29 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119437 | 11271 | 27 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119438 | 11098 | 28 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119439 | 11529 | 32 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119440 | 11057 | 29 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119441 | 11490 | 29 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119442 | 11190 | 31 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119443 | 11175 | 26 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119444 | 11259 | 39 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119445 | 11299 | 31 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119446 | 11239 | 33 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119447 | 10903 | 32 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119448 | 11270 | 24 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119449 | 11230 | 29 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119450 | 11319 | 32 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119451 | 11207 | 26 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119452 | 11391 | 28 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119453 | 11400 | 29 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119454 | 11223 | 31 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119455 | 11100 | 32 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119456 | 11468 | 31 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119457 | 11324 | 31 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119458 | 11421 | 31 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119459 | 11593 | 29 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119460 | 11356 | 34 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119461 | 11139 | 34 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119462 | 11411 | 31 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119463 | 11388 | 35 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119464 | 11268 | 32 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119465 | 11376 | 26 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119466 | 10507 | 30 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119467 | 11504 | 32 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119468 | 11324 | 28 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119469 | 11601 | 26 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119470 | 11371 | 25 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119471 | 11630 | 29 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119472 | 11427 | 26 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119473 | 11535 | 27 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119474 | 11189 | 32 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119475 | 11434 | 25 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119476 | 11505 | 29 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119477 | 11376 | 32 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119478 | 11254 | 29 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119479 | 11232 | 32 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119480 | 11413 | 34 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119481 | 11582 | 27 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119482 | 10773 | 49 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119483 | 11415 | 30 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119484 | 11506 | 29 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119485 | 11464 | 24 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119486 | 11530 | 26 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119487 | 11286 | 32 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119488 | 11110 | 34 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119489 | 10928 | 35 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119490 | 10212 | 31 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119491 | 11541 | 29 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119492 | 11599 | 24 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119493 | 11534 | 33 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119494 | 11285 | 34 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119495 | 11352 | 30 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119496 | 11176 | 30 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119497 | 11344 | 46 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119498 | 11352 | 32 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119499 | 11232 | 39 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119500 | 11400 | 25 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119501 | 11329 | 33 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119502 | 11427 | 30 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119503 | 11497 | 37 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119504 | 10962 | 32 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119505 | 11509 | 29 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119506 | 11390 | 28 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119507 | 10944 | 29 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119508 | 11536 | 27 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119509 | 11543 | 30 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119510 | 11078 | 32 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119511 | 11103 | 42 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119512 | 11538 | 27 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119513 | 10829 | 31 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119514 | 11344 | 30 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119515 | 11527 | 39 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119516 | 11057 | 33 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119517 | 11209 | 29 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119518 | 11256 | 27 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119519 | 11349 | 29 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119520 | 11348 | 27 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119521 | 11132 | 31 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119522 | 11346 | 30 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119523 | 11232 | 48 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119524 | 11166 | 32 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119525 | 11297 | 32 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119526 | 11609 | 30 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119527 | 11199 | 39 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119528 | 11068 | 25 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119529 | 11334 | 36 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119530 | 11456 | 28 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119531 | 11287 | 31 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119532 | 11015 | 30 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119533 | 11364 | 32 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119534 | 11215 | 31 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119535 | 10983 | 31 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119536 | 10978 | 44 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119537 | 11218 | 34 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119538 | 11021 | 32 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119539 | 11296 | 29 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119540 | 11202 | 28 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119541 | 11077 | 34 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119542 | 11283 | 34 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119543 | 10950 | 33 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119544 | 11252 | 31 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119545 | 10794 | 34 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119546 | 11167 | 25 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119547 | 11301 | 28 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119548 | 10892 | 32 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119549 | 11100 | 49 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119550 | 11208 | 28 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119551 | 11318 | 28 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119552 | 11223 | 30 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119553 | 11693 | 28 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119554 | 11093 | 28 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119555 | 11075 | 24 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119556 | 11508 | 28 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119557 | 11391 | 30 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119558 | 11526 | 25 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119559 | 11302 | 33 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119560 | 11513 | 27 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119561 | 11388 | 46 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119562 | 10881 | 37 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119563 | 11363 | 26 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119564 | 11129 | 32 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119565 | 10305 | 31 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119566 | 10776 | 35 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119567 | 11390 | 31 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119568 | 11361 | 30 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119569 | 11190 | 31 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119570 | 11261 | 25 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119571 | 11185 | 30 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119572 | 11131 | 33 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119573 | 11269 | 35 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119574 | 11293 | 33 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119575 | 11415 | 33 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119576 | 11380 | 45 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119577 | 11129 | 26 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119578 | 11107 | 26 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119579 | 11140 | 29 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119580 | 10730 | 35 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119581 | 11059 | 37 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119582 | 11125 | 34 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119583 | 11235 | 30 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119584 | 11307 | 30 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119585 | 11169 | 25 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119586 | 11022 | 29 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119587 | 11229 | 32 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119588 | 10626 | 33 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119589 | 10996 | 32 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119590 | 11489 | 44 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119591 | 11222 | 27 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119592 | 11259 | 29 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119593 | 11226 | 30 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119594 | 11192 | 31 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119595 | 11179 | 35 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119596 | 11242 | 36 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119597 | 11247 | 28 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119598 | 11321 | 31 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119599 | 11311 | 32 | +
09.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119600 | 11174 | 29 | +