## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1600
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119601 | 11568 | 49 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119602 | 11199 | 36 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119603 | 10893 | 34 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119604 | 11311 | 38 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119605 | 11255 | 36 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119606 | 11351 | 34 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119607 | 11311 | 31 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119608 | 10912 | 37 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119609 | 11372 | 34 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119610 | 10565 | 38 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119611 | 11144 | 39 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119612 | 11160 | 38 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119613 | 10820 | 53 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119614 | 11356 | 37 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119615 | 10692 | 35 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119616 | 11207 | 35 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119617 | 11287 | 34 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119618 | 11065 | 38 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119619 | 11363 | 34 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119620 | 11075 | 35 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119621 | 10930 | 41 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119622 | 10907 | 37 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119623 | 11332 | 37 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119624 | 11212 | 38 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119625 | 11129 | 38 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119626 | 11148 | 37 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119627 | 11289 | 51 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119628 | 11260 | 35 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119629 | 10929 | 34 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119630 | 10630 | 36 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119631 | 10544 | 34 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119632 | 10543 | 38 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119633 | 11326 | 36 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119634 | 11440 | 37 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119635 | 10731 | 38 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119636 | 11222 | 39 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119637 | 11317 | 39 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119638 | 11285 | 38 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119639 | 10665 | 51 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119640 | 11332 | 34 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119641 | 11102 | 35 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119642 | 10752 | 35 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119643 | 11050 | 38 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119644 | 11272 | 37 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119645 | 10660 | 34 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119646 | 10837 | 35 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119647 | 11407 | 36 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119648 | 10661 | 35 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119649 | 11223 | 38 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119650 | 11057 | 39 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119651 | 11316 | 31 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119652 | 10811 | 52 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119653 | 11393 | 36 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119654 | 10567 | 34 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119655 | 11223 | 36 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119656 | 11281 | 35 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119657 | 11345 | 38 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119658 | 10926 | 37 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119659 | 11212 | 33 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119660 | 11109 | 41 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119661 | 10718 | 35 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119662 | 11410 | 38 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119663 | 10749 | 36 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119664 | 11078 | 36 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119665 | 11207 | 36 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119666 | 11340 | 53 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119667 | 11279 | 32 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119668 | 11161 | 42 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119669 | 11407 | 34 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119670 | 10468 | 40 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119671 | 11358 | 38 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119672 | 11195 | 33 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119673 | 10478 | 37 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119674 | 10494 | 37 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119675 | 11146 | 38 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119676 | 11257 | 39 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119677 | 11201 | 39 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119678 | 10679 | 36 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119679 | 11491 | 48 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119680 | 11409 | 32 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119681 | 10741 | 35 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119682 | 10753 | 42 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119683 | 11088 | 40 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119684 | 11390 | 39 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119685 | 11072 | 32 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119686 | 11327 | 44 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119687 | 10800 | 41 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119688 | 10568 | 40 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119689 | 11096 | 33 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119690 | 11276 | 37 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119691 | 11205 | 38 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119692 | 10885 | 38 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119693 | 11208 | 52 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119694 | 11149 | 34 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119695 | 11118 | 33 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119696 | 11111 | 29 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119697 | 10973 | 35 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119698 | 10925 | 38 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119699 | 11164 | 32 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119700 | 11302 | 36 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119701 | 11484 | 53 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119702 | 10586 | 36 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119703 | 10776 | 38 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119704 | 11568 | 33 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119705 | 11210 | 32 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119706 | 11303 | 34 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119707 | 10582 | 36 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119708 | 11375 | 37 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119709 | 11349 | 38 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119710 | 11181 | 37 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119711 | 11188 | 39 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119712 | 11155 | 39 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119713 | 10935 | 37 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119714 | 11372 | 51 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119715 | 11114 | 39 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119716 | 10534 | 30 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119717 | 11367 | 35 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119718 | 11023 | 37 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119719 | 10991 | 42 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119720 | 11337 | 52 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119721 | 11425 | 34 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119722 | 11489 | 34 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119723 | 11236 | 31 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119724 | 11225 | 39 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119725 | 11060 | 39 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119726 | 11491 | 36 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119727 | 11050 | 35 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119728 | 10858 | 53 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119729 | 11458 | 34 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119730 | 10533 | 36 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119731 | 11631 | 38 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119732 | 10729 | 35 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119733 | 10999 | 34 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119734 | 11338 | 39 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119735 | 11365 | 34 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119736 | 11112 | 44 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119737 | 11408 | 41 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119738 | 11204 | 42 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119739 | 10289 | 54 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119740 | 11406 | 37 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119741 | 10682 | 36 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119742 | 10758 | 38 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119743 | 11041 | 35 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119744 | 11104 | 35 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119745 | 11382 | 35 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119746 | 11008 | 40 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119747 | 11454 | 37 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119748 | 10900 | 36 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119749 | 11031 | 37 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119750 | 10684 | 38 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119751 | 10837 | 50 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119752 | 11264 | 35 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119753 | 11310 | 33 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119754 | 11310 | 30 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119755 | 11136 | 35 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119756 | 10968 | 37 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119757 | 11206 | 34 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119758 | 11206 | 34 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119759 | 11278 | 36 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119760 | 10435 | 36 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119761 | 10761 | 39 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119762 | 10533 | 36 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119763 | 10462 | 34 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119764 | 11287 | 32 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119765 | 10871 | 35 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119766 | 10827 | 40 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119767 | 11241 | 34 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119768 | 11096 | 35 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119769 | 10507 | 36 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119770 | 11357 | 35 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119771 | 11155 | 54 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119772 | 11193 | 33 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119773 | 10429 | 82 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119774 | 11214 | 36 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119775 | 11222 | 34 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119776 | 11008 | 36 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119777 | 11199 | 41 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119778 | 11292 | 35 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119779 | 11335 | 38 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119780 | 11452 | 36 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119781 | 10901 | 29 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119782 | 10570 | 40 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119783 | 11246 | 35 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119784 | 11216 | 33 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119785 | 11173 | 38 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119786 | 11185 | 36 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119787 | 11265 | 37 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119788 | 11286 | 38 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119789 | 11414 | 41 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119790 | 11390 | 35 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119791 | 11013 | 32 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119792 | 11453 | 33 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119793 | 11371 | 35 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119794 | 11286 | 38 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119795 | 11403 | 36 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119796 | 11262 | 32 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119797 | 10855 | 37 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119798 | 11163 | 33 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119799 | 11142 | 38 | +
12.11.2020 | OOD103-APD16 | APD 119800 | 11009 | 37 | +