## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1407
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115495 | 11275 | 61 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115496 | 11061 | 42 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115497 | 10849 | 63 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115498 | 11471 | 46 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115499 | 11338 | 47 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115500 | 11531 | 45 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115501 | 11281 | 52 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115502 | 11498 | 51 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115503 | 11380 | 43 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115504 | 11432 | 46 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115505 | 11308 | 61 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115506 | 10868 | 56 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115507 | 11162 | 48 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115508 | 10804 | 84 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115509 | 11179 | 40 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115510 | 11307 | 42 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115511 | 11268 | 35 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115512 | 11233 | 39 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115513 | 11449 | 32 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115514 | 11248 | 44 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115515 | 10981 | 52 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115516 | 11553 | 72 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115517 | 11270 | 65 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115518 | 11336 | 72 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115519 | 11209 | 47 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115520 | 11022 | 67 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115521 | 11358 | 44 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115522 | 11396 | 65 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115523 | 11430 | 65 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115524 | 11412 | 60 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115525 | 11236 | 70 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115526 | 11009 | 56 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115527 | 10886 | 63 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115528 | 11401 | 50 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115529 | 10838 | 75 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115530 | 11128 | 57 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115531 | 11407 | 44 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115532 | 11357 | 58 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115533 | 11189 | 90 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115534 | 11202 | 47 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115535 | 11452 | 68 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115536 | 11366 | 57 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115537 | 11410 | 55 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115538 | 11381 | 52 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115539 | 11536 | 65 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115540 | 11475 | 44 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115541 | 11566 | 80 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115542 | 11283 | 52 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115543 | 11422 | 40 | +
15.09.2020 | OOD103-ISC | ISC 115544 | 11374 | 63 | +