## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1527
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115658 | 11303 | 24 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115659 | 11330 | 24 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115660 | 11159 | 26 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115661 | 11433 | 25 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115662 | 11433 | 25 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115663 | 10996 | 27 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115664 | 11231 | 31 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115665 | 11255 | 22 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115666 | 11294 | 24 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115667 | 11497 | 26 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115668 | 11084 | 37 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115669 | 11384 | 27 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115670 | 11023 | 34 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115671 | 11027 | 44 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115672 | 11402 | 54 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115673 | 11249 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115674 | 11234 | 39 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115675 | 11369 | 45 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115676 | 11028 | 39 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115677 | 11312 | 48 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115678 | 11144 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115679 | 10959 | 39 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115680 | 10680 | 44 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115681 | 11059 | 44 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115682 | 11531 | 48 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115683 | 10831 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115684 | 11009 | 48 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115685 | 11220 | 56 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115686 | 11459 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115687 | 11066 | 42 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115688 | 10956 | 44 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115689 | 10979 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115690 | 11250 | 48 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115691 | 11004 | 39 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115692 | 10765 | 45 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115693 | 11297 | 42 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115694 | 11011 | 41 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115695 | 11384 | 40 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115696 | 11274 | 40 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115697 | 11478 | 49 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115698 | 11154 | 47 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115699 | 11417 | 50 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115700 | 11143 | 73 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115701 | 11346 | 39 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115702 | 10706 | 45 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115703 | 10864 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115704 | 10818 | 48 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115705 | 10712 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115706 | 11369 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115707 | 10357 | 41 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115708 | 11003 | 55 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115709 | 10891 | 55 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115710 | 11410 | 44 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115711 | 10913 | 61 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115712 | 10988 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115713 | 11335 | 45 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115714 | 11382 | 38 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115715 | 10913 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115716 | 11449 | 48 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115717 | 10586 | 47 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115718 | 11049 | 45 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115719 | 10892 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115720 | 11057 | 47 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115721 | 11295 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115722 | 11455 | 44 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115723 | 11281 | 42 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115724 | 11292 | 44 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115725 | 11096 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115726 | 11354 | 39 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115727 | 10958 | 62 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115728 | 11489 | 51 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115729 | 10373 | 44 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115730 | 11296 | 51 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115731 | 11456 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115732 | 10974 | 56 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115733 | 11429 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115734 | 11325 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115735 | 10989 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115736 | 11344 | 42 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115737 | 11230 | 40 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115738 | 11034 | 48 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115739 | 10673 | 63 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115740 | 10889 | 45 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115741 | 10998 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115742 | 11303 | 50 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115743 | 11085 | 48 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115744 | 10625 | 50 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115745 | 10563 | 48 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115746 | 10759 | 44 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115747 | 11634 | 60 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115748 | 11279 | 51 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115749 | 11049 | 39 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115750 | 11425 | 48 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115751 | 10490 | 55 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115752 | 11124 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115753 | 11420 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115754 | 11205 | 41 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115755 | 11383 | 45 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115756 | 10711 | 47 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115757 | 10646 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115758 | 11392 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115759 | 10817 | 39 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115760 | 11050 | 62 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115761 | 11364 | 40 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115762 | 11491 | 41 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115763 | 10918 | 42 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115764 | 11385 | 42 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115765 | 11210 | 52 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115766 | 11380 | 45 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115767 | 10609 | 51 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115768 | 11090 | 41 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115769 | 11469 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115770 | 11278 | 57 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115771 | 10627 | 50 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115772 | 10807 | 59 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115773 | 11267 | 45 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115774 | 11492 | 42 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115775 | 11011 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115776 | 11413 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115777 | 11535 | 44 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115778 | 11438 | 51 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115779 | 11122 | 50 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115780 | 11512 | 39 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115781 | 11407 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115782 | 11089 | 48 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115783 | 11548 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115784 | 10628 | 44 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115785 | 10961 | 41 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115786 | 11418 | 58 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115787 | 11137 | 45 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115788 | 11262 | 40 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115789 | 11216 | 50 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115790 | 11295 | 36 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115791 | 11359 | 58 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115792 | 10934 | 39 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115793 | 11574 | 40 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115794 | 11192 | 45 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115795 | 11006 | 57 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115796 | 11439 | 57 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115797 | 11301 | 48 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115798 | 11567 | 44 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115799 | 11058 | 48 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115800 | 11369 | 49 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115801 | 11247 | 55 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115802 | 10835 | 47 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115803 | 11423 | 45 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115804 | 10698 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115805 | 11339 | 48 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115806 | 11356 | 47 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115807 | 11390 | 54 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115808 | 11249 | 49 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115809 | 11169 | 54 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115810 | 10603 | 44 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115811 | 11543 | 39 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115812 | 10709 | 36 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115813 | 11103 | 42 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115814 | 11124 | 41 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115815 | 11025 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115816 | 11121 | 41 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115817 | 11560 | 40 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115818 | 10558 | 42 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115819 | 10999 | 45 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115820 | 10974 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115821 | 11000 | 53 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115822 | 11274 | 47 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115823 | 11340 | 42 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115824 | 11460 | 47 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115825 | 11074 | 38 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115826 | 10624 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115827 | 11276 | 40 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115828 | 11180 | 37 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115829 | 11271 | 43 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115830 | 11311 | 41 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115831 | 11317 | 39 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115832 | 10836 | 40 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115833 | 11513 | 48 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115834 | 11119 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115835 | 10838 | 60 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115836 | 11515 | 37 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115837 | 11493 | 42 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115838 | 11296 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115839 | 11327 | 49 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115840 | 11215 | 47 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115841 | 11102 | 42 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115842 | 10817 | 48 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115843 | 10941 | 48 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115844 | 11209 | 52 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115845 | 10675 | 53 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115846 | 11369 | 57 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115847 | 11060 | 51 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115848 | 11495 | 48 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115849 | 10734 | 51 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115850 | 11326 | 41 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115851 | 11478 | 50 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115852 | 11225 | 47 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115853 | 10468 | 46 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115854 | 11019 | 45 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115855 | 10473 | 47 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115856 | 11576 | 52 | +
16.11.2020 | OOD103-ISC | ISC 115857 | 10550 | 47 | +