## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1517
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101771 | 7854 | 60 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101772 | 7739 | 43 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101773 | 7874 | 37 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101774 | 7865 | 48 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101775 | 7918 | 50 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101776 | 7796 | 41 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101777 | 7862 | 55 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101778 | 7679 | 55 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101779 | 7907 | 42 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101780 | 7928 | 46 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101781 | 7901 | 47 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101782 | 7677 | 33 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101783 | 7727 | 49 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101784 | 8161 | 58 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101785 | 7853 | 38 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101786 | 7960 | 51 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101787 | 7815 | 46 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101788 | 7829 | 37 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101789 | 8166 | 52 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101790 | 7820 | 52 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101791 | 7830 | 62 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101792 | 7813 | 43 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101793 | 7838 | 43 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101794 | 8005 | 50 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101795 | 7964 | 49 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101796 | 7872 | 53 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101797 | 7834 | 55 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101798 | 7780 | 43 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101799 | 7969 | 54 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101800 | 7923 | 47 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101801 | 7994 | 41 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101802 | 7942 | 41 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101803 | 8047 | 46 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101804 | 7840 | 51 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101805 | 7952 | 47 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101806 | 7867 | 47 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101807 | 7941 | 69 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101808 | 7877 | 39 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101809 | 7981 | 54 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101810 | 7768 | 47 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101811 | 7804 | 44 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101812 | 7971 | 52 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101813 | 7830 | 37 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101814 | 7817 | 57 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101815 | 7898 | 42 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101816 | 7902 | 51 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101817 | 7804 | 51 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101818 | 7667 | 57 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101819 | 7859 | 48 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101820 | 7783 | 39 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101821 | 7778 | 54 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101822 | 7791 | 40 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101823 | 7723 | 35 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101824 | 7873 | 51 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101825 | 7918 | 42 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101826 | 7733 | 43 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101827 | 7701 | 47 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101828 | 7958 | 53 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101829 | 7915 | 57 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101830 | 7905 | 41 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101831 | 7869 | 44 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101832 | 7992 | 42 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101833 | 7777 | 54 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101834 | 7839 | 46 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101835 | 7695 | 47 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101836 | 7702 | 52 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101837 | 7808 | 44 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101838 | 7823 | 39 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101839 | 7843 | 42 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101840 | 7851 | 36 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101841 | 7779 | 45 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101842 | 7866 | 43 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101843 | 6842 | 43 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101844 | 7764 | 56 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101845 | 7865 | 49 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101846 | 7796 | 34 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101847 | 7774 | 37 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101848 | 7757 | 47 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101849 | 7973 | 43 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101850 | 7850 | 86 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101851 | 7756 | 120 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101852 | 8063 | 37 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101853 | 7888 | 39 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101854 | 8005 | 45 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101855 | 7858 | 43 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101856 | 8027 | 57 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101857 | 7950 | 53 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101858 | 7887 | 57 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101859 | 7907 | 59 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101860 | 7954 | 52 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101861 | 7937 | 53 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101862 | 7920 | 41 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101863 | 7805 | 50 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101864 | 7886 | 50 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101865 | 7907 | 58 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101866 | 8001 | 51 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101867 | 7861 | 42 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101868 | 7841 | 38 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101869 | 7840 | 39 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101870 | 7981 | 58 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101871 | 7869 | 42 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101872 | 7949 | 50 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101873 | 7737 | 56 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101874 | 7955 | 62 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101875 | 7785 | 44 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101876 | 7826 | 39 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101877 | 7957 | 39 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101878 | 7965 | 40 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101879 | 7790 | 47 | +
03.11.2020 | OOD103-JFD | 101880 | 7894 | 45 | +