## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1517
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
23.11.2020 | OOD103-JFD | 102026 | 8169 | 43 | +
23.11.2020 | OOD103-JFD | 102027 | 7913 | 55 | +
23.11.2020 | OOD103-JFD | 102028 | 8062 | 60 | +
23.11.2020 | OOD103-JFD | 102029 | 7969 | 51 | +
23.11.2020 | OOD103-JFD | 102030 | 7958 | 54 | +
23.11.2020 | OOD103-JFD | 102031 | 8126 | 64 | +
23.11.2020 | OOD103-JFD | 102032 | 8031 | 59 | +
23.11.2020 | OOD103-JFD | 102033 | 7971 | 67 | +
23.11.2020 | OOD103-JFD | 102034 | 8053 | 52 | +
23.11.2020 | OOD103-JFD | 102035 | 7987 | 44 | +